Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

# професійно – технічної освіти

ДСПТО   7137.2. F45018  - 2006

(позначення стандарту)

Професія – Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

# Код – 7137.2

# Кваліфікація: 2, 3, 4, 5 ,6  розряди

Видання офіційне

# Київ

# 2006

# Міністерство освіти  і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики України

від „__”________2006 р. № ___/ __

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

___ липня 2006 р. за №__/___

Державний стандарт

# професійно – технічної освіти

ДСПТО   7137.2. F45018  - 2006

Професія –  Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

# Код – 7137.2

# Кваліфікація: 2, 3, 4, 5 ,6  розряди

Видання офіційне

# Київ

# 2006

ПОГОДЖЕНО:                                                              ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра освіти                                             Заступник міністра праці

і науки України                                                           та соціальної політики

України

___________ Б. Жебровський                                       ___________Н. Іванова

«____»__________2006 р.                                            «____»___________2006 р.

Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО   7137.2. F45018  - 2006

Професія – Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

# Код – 7137.2

# Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6  розряди

## Видання офіційне

# Київ

# 2006

| РОЗРОБНИКИ: |
| --- |
| ЧОРНА Олена Іванівна – | старший майстер Курахівського професійного ліцею Донецької області |
| СЕМЧЕНКО Галина – Олександрівна | Майстер виробничого навчання Маріупольського вищого металургійного професійного училища Донецької області |
| ЯНГИЧЕР Олексій – Леонтійович | начальник електромонтажного цеху Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча Донецької області |
| ЧЕЛЬТЕР Віктор – Дмитрович | заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю „Східенерго” Курахівська ТЕС Донецької області |
| Науковий консультант: |
| ТОРБА Юрій Іванович – | проректор Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, кандидат педагогічних наук |
| Рецензенти: | завідувач кафедри „Соціологія та педагогіка” Приазовського Державного технічного університету м. Маріуполя Донецької області, доцент, кандидат педагогічних наук |
| ХАРАБЕТ Віктор – Вікторович |  |
| ЕРЬОМЕНКО Микола – Олексійович | начальник спеціалізованого управління № 449, акціонерного товариства закритого типу „Донбаспромелектромонтаж” м. Маріуполя Донецької області |
| ГОРБАЧ Олександр – Дмитрович | директор Державної служби зайнятості м. Мар’їнки Донецької області |
| Літературний редактор |
| СНІСАР Зінаїда Іванівна – | Методист вищої категорії сектору змісту та стандартизації ПТО відділу методичного забезпечення ПТО та Державних стандартів відділення змісту ПТО інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України |
| СМОЛЯКОВА Галина Анатоліївна | заступник директора з навчальної роботи Курахівського професійного ліцею Донецької області |
| Технічний редактор: |  |
| Кирилов Володимир – Миколайович – | заступник директора з навчально- виробничої роботи Маріупольського професійного ліцею |
| Керівники проекту: |  |
| ПАРШИНА Надія Петрівна - | Начальник відділу методичного забезпечення професійно-технічної освіти та державних стандартів Інституту інноваційних технологій відділення змісту ПТО інституту інноваційних технологійі змісту освіти Міністерства освіти і науки України |
| ЛЕБІДЬ Віктор Кирилович – | директор Навчально-методичного центру професійно - технічної освіти в Донецькій області |

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії „Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж”, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

04070, м. Києва, вул. Сагайдачного, 37.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 4177397, (044) 4253533

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Головінова Валентина Олексіївна.

*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

# Загальні положення

Державний стандарт для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж” розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно – технічну освіту ” (103/98 – вр ) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

- типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

- критерії кваліфікаційної атестації випускників;

- перелік основних обов’язкових засобів навчання;

- список рекомендованої літератури

У професійно–технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає   790   годин для 2 розряду, 479 для 3 розряду, 420 – 4 розряду, 304 – 5, 6 розрядів.

У професійно – технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Нормативні терміни навчання на другому  ступені професійно – технічної освіти не повинні перевищувати:

для осіб, які мають повну загальну середню освіту – 1,5 року;

для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну

загальну середню освіту - 4 роки

для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки не здобувають повної загальної середньої освіти - 2 роки.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для професійної підготовки, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці („Техніка пошуку роботи”, „Ділова етика і культура спілкування” та ін.).

У професійно – технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета „Спецтехнологія” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.

Освітньо – кваліфікаційна характеристика складена згідно кваліфікаційної характеристики  Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП випуск 64 частина 2 Краматорськ, 2005 р ), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення” вип.1 п.7, ,Краматорськ, 2005 р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів, (слухачів) не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів  (слухачів) до 40 годин при досягненні ними 18 – річного віку.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбаченні освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно – технічними навчальними закладами  відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються  12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). Присвоєння освітньо – кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно – технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо – кваліфікаційний рівень „ кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно – технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо – кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно – технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо – кваліфікаційний рівень   „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО   7137.2. F45018  - 2005

Професія –  Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

# Код – 7137.2

# Кваліфікація: 2  розряд

## Видання офіційне

# Київ

# 2006

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно – технічного навчального закладу

# (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7137.2. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

2. Кваліфікація –   2 розряд.

# 3. Кваліфікаційні вимоги

# Повинен знати: основні закони з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів. Сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час  виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних  проводок і мереж. Основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій. Основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт. Найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства,  охорони праці, технічного креслення.

# Повинен уміти: установлювати та закладати деталі кріплення для освітлювальних проводок; установлювати скоби, крюки, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів. Фарбувати проводи та кабелі; пробивати гнізда, отвори та борозин за готовим розмічанням вручну.

# Загальнопрофесійні вимоги

# Повинен:  раціонально та ефективно  організовувати  працю  на робочому місці; додержуватись  норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати  і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього  середовища,  додержуватися норм, методів і  приймів безпечного ведення робіт;  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології

# 5.  Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі

# професійно – технічної освіти

# Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника: Будівництво; виконання електромонтажних робіт на будівництві; ремонт лінії електропередачі та розподільних пристроїв електромереж при виробництві та розподілі електроенергії.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік – по закінченні терміну навчання  не менше 18 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

# Типовий навчальний план

# підготовки кваліфікованих робітників

Професія  – 7137.2 Електромонтажник з

освітлення  та освітлювальних мереж

Кваліфікація –  2 розряд.

Загальний фонд навчального часу – 790 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно - практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 56 |  |
|  | 1.1. Основи правових знань | 17 |  |
|  | 1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва | 9 |  |
|  | 1.3. Інформаційні технології | 8 |  |
|  | 1.4. Правила дорожнього руху | 8 |  |
|  | 1.5. Резерв часу | 14 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 241 |  |
|  | 2.1. Технологія електромонтажних робіт | 88 | 12 |
|  | 2.2. Охорона праці | 22 |  |
|  | 2.3. Електроматеріалознавство | 45 | 4 |
|  | 2.4. Технічне креслення | 31 | 8 |
|  | 2.5. Електротехніка з основами промислової електроніки | 55 | 6 |
| 3. | Професійно – практична підготовка | 485 |  |
|  | 3.1. Виробниче навчання в майстерні | 240 |  |
|  | 3.2. Виробнича практика | 245 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.5): | 790 | 30 |

Перелік  майстерень, кабінетів, лабораторій для підготовки кваліфікованих робітників за професією

„Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж „

# 1. Кабінети:

- Технології електромонтажних робіт

- Охорони праці

- Технічного креслення

- Електротехніки з основами промислової електроніки

- Електроматеріалознавства

- Основ правових знань

- Основ галузевої економіки

- Інформаційних технологій

- Правил дорожнього руху

# 2. Лабораторії:

- Електроматеріалознавства

- Електротехніки з основами промислової електроніки

- Технології електромонтажних робіт

# 3.  Майстерні:

- Слюсарна

- Електромонтажна

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2. | Конституційні основи України | 5 |  |
| 3. | Правові основи професійно – технічної освіти | 1 |  |
| 4. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 5. | Господарство і право | 1 |  |
| 6. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 1 |  |
| 7. | Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві | 1 |  |
| 8. | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарських спорів | 1 |  |
| 9. | Праця, закон і ми | 1 |  |
| 10. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 1 |  |
| 11. | Злочин і покарання | 1 |  |
| 12. | Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
| 13. | Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки | 1 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки  правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна з засад  державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні  основоположні ідеї.  Морально – етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття  правосвідомості як регулятора  правомірної поведінки, чинника  зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадське суспільство. Засади правової держави: повне  народовладдя;  верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і  судову;  забезпечення прав людини.

Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.

Тема 2. Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття „ Конституція як Основний Закон держави.” Загальні засади Основного Закону України. Україна -  суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня  рівноправність. Права осіб, які  належать   до національних меншин, -  невід’ємна частина  загальновизначених прав людини. Гарантування  громадянам України права  на національно – культурні надбання та мову.

Основні особистості, соціально – економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного,  таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально – економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами державної та комунальної власності; право на освіту; право на  працю; право на  соціальний захист у разі повної,  часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних  від них обставин, а також у старості  та в інших випадках, передбачених законом та інше. Політичні права  і свободи об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй  гідності і правах.  Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення  волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми  безпосередньої демократії в Україні. Основні засади  виборів народних депутатів України. Поняття про референдум. Їх види. Проголошення та  призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна Рада України (Парламент). Верховна Рада -  представницький орган державної влади України. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу у Верховній Раді України  та відповідальний перед ними.

Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його  повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві  державні адміністрації – складові системи  органів державної виконавчої влади.

Прокуратура.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Статус суддів,  їх  незалежність та недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного Суду України.

Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та  повноваження.

Тема 3. Правові основи професійно – технічної освіти

Законодавство України про освіту та його  завдання.

Закон України “Про освіту” від 23 березня 1996 р. Право громадян на  освіту. Основні принципи освіти. Державна політика в галузі освіти.

Професійно – технічна освіта – невід’ємна складова частина освіти України.

Закон України “Про професійно – технічну освіту” від 10 лютого 1998 р. та його завдання. Мета професійно – технічної  освіти. Права, обов’язки та відповідальність учнів, слухачів професійно – технічного навчального закладу. Особливий  соціальний захист учнів, слухачів професійно – технічних навчальних закладів. Документи про професійно – технічну освіту.

Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти  цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних  правовідносин.

Право власності. Захист права власності

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно – правові угоди. Поняття, види та формули угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі  види зобов’язань.

Цивільно – правова відповідальність. Поняття та мета цивільно – правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно– правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкове право.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.

Тема 5. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських правовідносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські  правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських  організацій. Правове становище підприємств і об’єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище  кооперативів, господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи та види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за  порушення господарського законодавства.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності.

Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості. Правове регулювання. Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту. Правове регулювання господарської діяльності у сільському господарстві. Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі, побутового  обслуговування та громадського харчування.

Тема 6.  Правове  регулювання  господарських відносин у промис-ловості

Правове регулювання  діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова  ефективності виробництва. Законодавство про  промисловість.

Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємництво. Поняття підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємництва. Трудові доходи працівника підприємництва. Соціальна  діяльність  підприємництва. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств.

Договори. Договірна дисципліна у промисловості.

Тема 7. Правове  регулювання господарських відносин у капітальному будівництві

Законодавство про будівництво. Поняття, види і правове становище будівельних підприємств та об’єднань.

Містобудування та основні напрями містобудівної діяльності. Об’єкти та  суб’єкти  містобудування. Основні вимоги до містобудівної діяльності.

Договір підряду на капітальне будівництво. Порядок і строки  укладання договору. Права і обов’язки сторін. Виконання договору. Відповідальність сторін за порушення договору. Припинення договору.

Тема 8. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд  господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються при розв’язанні господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

Тема 9. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян  України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час  і час відпочинку. Заробітна платня.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.

Тема 10. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та  організація  державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

Тема 11. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця.  Крайня необхідність.

Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність ,  справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Звільнення від кримінальної  відповідальності та від покарання.

Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

Тема 12. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи „природа – людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Знання закону – важлива умова  попередження екологічних правопорушень, збереження природи.

Екологізація усього  виробничо – господарського процесу – принцип господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання земель.

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Тема 13. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу. Особисті та  майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу.

Особисті та майнові  правовідносини між батьками і дітьми. Права і обов’язки батьків і дітей.

Типова навчальна програма з предмета

« Основи галузевої економіки і підприємництва »

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1. | Наука економіка | 1 |  |
| 2. | Економіка та її роль в суспільному житті. Виробництво і споживання |  |  |
| 3. | Основні моделі сучасної економіки |  |  |
| 4. | Форми суспільного господарювання | 1 |  |
| 5. | Структура та механізм функціонування ринкової економіки | 1 |  |
| 6. | Економічні відносини власності | 1 |  |
| 7. | Підприємництво, як форма діяльності в умовах ринкової економіки | 1 |  |
| 8. | Менеджмент у підприємницькій діяльності | 1 |  |
| 9. | Маркетинг у підприємницькій діяльності | 1 |  |
| 10. | Основи галузевої економіки | 1 |  |
| 11. | Аграрна політика держави в сучасних умовах | 1 |  |
|  | Всього годин: | 9 |  |

Тема 1.  Наука економіка

Предмет економічної науки. Методи економічного дослідження та економічне моделювання. Еволюція поглядів на предмет. Основні етапи становлення розвитку економічної науки. Економічні вчення. Розвиток економічної думки в Україні. Сучасна економічна наука та її роль в розвитку ринкової економіки.

Тема 2.  Економіка та її роль у суспільному житті. Виробництво і

споживання

Економіка та її роль в суспільному житті. Виробництво і споживання. Виробництво та його фактори. Структура виробництва. Продуктивні сили  та виробничі відносини. Фактори виробництва. Зміст потреб та їх класифікація.

Тема 3. Основні моделі сучасної економіки

Командно – адміністративна економіка, її основні риси та протиріччя. Шлях від вільної економіки до економіки змішаного типу.

Виникнення соціальної ринкової економіки.

Тема 4. Форми суспільного господарювання

Товарне виробництво і його властивості, вартість товару. Гроші. Інфляція. Економічні закони товарного господарства. Закон вартості.

Тема 5.  Структура та механізм функціонування ринкової економіки

Ринок як форма існування товарного господарювання. Сутність ринку і його роль, основні види ринку. Об’єкти та суб’єкти ринку. Умови і принципи функціонування ринку. Ринкове саморегулювання і його функції. Структура ринків.

Тема 6. Економічні відносини власності

Роздержавлювання та приватизація. Власність та її економічний зміст. Поняття відносин власності. Типи, форми та види власності.

Тема 7. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової

економіки

Підприємництво і ринок. Сутність підприємництва, умови існування. Види підприємницької діяльності. Види підприємств. Фонди підприємств та їх облік. Витрати. Заробітна платня її форми і системи.

Тема 8.  Менеджмент у підприємницькій діяльності

Основи менеджменту. Зміст управлінської діяльності. Функції управління. Бізнес- план та основні вимоги до його складання.

Тема 9. Маркетинг у підприємницькій діяльності

Сутність, принципи та функції маркетингу, його види. Міжнародний маркетинг. Реклама та її роль в умовах ринкової економіки.

Тема 10. Основи галузевої економіки

Відтворення робочої сили. Трудові ресурси. Безробіття. Ефективна зайнятість населення в умовах ринку. Допомога під час безробіття.

Тема 11. Аграрна політика держави в сучасних умовах

Власність на землю. Форми господарювання і земельні відносини на сучасному етапі. Власність і ціна землі.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1. | Технологія обробки текстової інформації | 1 |  |
| 2. | Технологія обробки графічної інформації | 2 |  |
| 3. | Технологія обробки числової інформації | 1 |  |
| 4. | Бази даних | 1 |  |
| 5. | Технологія обліку документації | 1 |  |
| 6. | Мультимедійні технології | 1 |  |
| 7. | Комп’ютерні комунікації | 1 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1.  Технологія обробки текстової інформації

Текстовий редактор: призначення і основні функції. Введення і  редагування тексту фрагмент тексту, робота з ним (виділення, перенос, копіювання, вилучення тощо). Абзац операцій з ним (форматування, установка міжстрічкового інтервалу і т.д.). Оформлення тексту: шрифти, колір символів, заповнення, обрамлення тощо). Введення,  заповнення, і форматування таблиць.

Тема 2. Технологія обробки графічної інформації

Представлення графічної інформації. Піксель. Примітивні способи зберігання графічної інформації і  формати графічних файлів. Графічний редактор і основні функції. Робота з фрагментами зображення.

Тема 3.  Технологія обробки числової інформації

Електронні таблиці:   призначення і основні функції. Комірка: абсолютна і відносна адресація. Формати даних (числа, формули, текст). Введення і редагування даних. Оформлення таблиць. Табулювання і побудова графіків функцій. Ділова графіка (діаграми різних видів).

Тема 4.  База даних

Способи організації бази даних: ієрархічна, мережева, реляційна. Система управління базами даних (СУБД). Форма представлення баз даних ( таблиця, картотека). Введення і  редагування записів. Сортування та пошук записів. Зміна структури бази даних. Види і способи організації запитів.

Тема 5.  Технологія обліку документації

Буфер обміну, технологія  вставки і  впровадження об’єктів (OLE), технологія  drag & drop.

Тема 6. Мультимедійні технології

Принципи і способи використання. Основні вимоги до  апаратної частини комп’ютера.

Тема 7.  Комп’ютерні комунікації

Локальні і глобальні комп’ютерні мережі, канали зв’язку, модеми, швидкість передачі інформації. Мережа інтернет: структура  і адресація в мережі. Інформаційні ресурси: електронна пошта, телеконференції, файли і архіви. Гіпертекст. Технологія Word Wide Web  („Всесвітня паутина”) Пошук інформації.

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1. | Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення, визначення | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1.     Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення,

визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України „Про дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України „Про дорожній рух”. Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо – транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, проїзна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2.      Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. Знак: „Пішохідний перехід”. Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо – транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноваженої регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил подавання  попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  шляху гальмування.

Види  перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської  допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально – економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо - екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Технологія електромонтажних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Вступ | 2 |  |
| 2. | Загальні відомості про будівлі, споруди, та будівельно монтажні роботи | 6 |  |
| 3. | Виробництво та розподіл електроенергії | 4 |  |
| 4. | Улаштування і монтаж електропроводок | 44 | 6 |
| 5. | Будова та основне обладнання освітлювального електроустаткування | 32 | 6 |
|  | Всього годин: | 88 | 12 |

Тема 1.Вступ

Вступ до професії. Знайомство з кваліфікованою характеристикою з професії: „Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж”.

Роль електрифікації в розвитку народного господарства України. Перспективи подальшого розвитку енергетики, мета і задачі. Втілення методів науково – технічного прогресу, комплексної механізації та автоматизації виробництва та  підвищення продуктивності праці. Значення підвищення професійної   майстерності та культурно – технічного рівня робітників для  створення матеріально – технічної бази.

Тема 2. Загальні відомості про будівлі, споруди та будівельно - монтажні роботи

Класифікація будівель та споруд за призначенням, конструктивно – технічним виконанням, за поверхами , капітальністю, вогнестійкістю. Загальні вимоги до будівель та споруд: архітектурні, будівельні, санітарно – технічні, протипожежні, експлуатаційні, електромонтажні, економічні.

Основні частини будівель та споруд, їх конструктивне виконання та призначення.

Організація будівельно-монтажних робіт. Склад підготовчих робіт на будівельній ділянці. Види технічної та технологічної документації на здійснення робіт з будівництва будівель та споруд. Будівельні норми та правила  (БНіП) на виробництво та приймання роботи.

Характеристика виробництва загальнобудівельних робіт ( земляних, цегляних, бетонних, залізобетонних, монтажних, теслярських, покрівельних, обробних).

Спеціальні роботи: санітарно – технічні, вентиляційні, електромонтажні. Технологічна послідовність виконання будівельно-монтажних та спеціальних робіт.

Порядок здачі й приймання будівель, споруд під електромонтажні роботи.

Тема 3. Виробництво та розподіл електроенергії

Відомості про виробництво електроенергії на електричних станціях.

Джерела енергії. Класифікація електростанцій. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових електростанцій.

Улаштування атомної електростанції.

Номінальна напруга. Група номінальних напруг.  Шкала номінальних напруг для  споживачів та джерел електроенергії.

Поняття про енергосистему та електросистему.

Організація енергопостачання.

Категорії  споживачів. Схема живлення приймачів 1,2,3. Категорії. Електроустановки. Електропостачальники. Споживачі.

Відомості про ПУЕ. Класифікація приміщень відповідно з ПУЕ в залежності від умов навколишнього середовища.

# Тема 4. Улаштування і монтаж електропроводок

# Організація, індустріалізація і механізація електромонтажних робіт. Класифікація електропроводок, область застосування проводів та неброньованих кабелів для електропроводок в залежності  від умов навколишнього середовища. Підготовка трас електропроводок, розміткові роботи, пробивні роботи, закріплювальні роботи. Вибір виду електропроводок та маркування проводів  в залежності від умов навколишнього середовища. Область застосування різного виду електропроводок. Відкриті та заховані електропроводки, трубні та без трубні, їх недоліки та переваги, область застосування. Сучасні індустріальні методи монтажу електропроводок. Заготовки в майстернях та технологічних лініях на стендах вузлів електропроводок та  комплексних ліній. Будова технологічних ліній із заготовки вузлів електропроводок освітлення та комплексних ліній. Виконання замірів, складання ескізів вузлів електропроводок для виготовлення в майстерні.

Підготовка та організація монтажу. Відомості про  проект виробництва електромонтажних робіт.

Приймання  електрообладнання та матеріалів, організація зберігання та порядок видавання для  монтажу.

Сучасні індустріальні методи монтажу електропроводок. Заготовка в монтажних майстернях  на технологічних лініях і стендах елементів та вузлів електропроводок.

Виконання замірів та складання ескізів вузлів електропроводок та виготовлення їх в монтажних майстернях.

Підготовка та організація монтажу. Відомості про проект виробництва електромонтажних робіт. Приймання електромонтажних робіт  та матеріалів, організація зберігання та порядок видавання  їх  монтажу. Комплектація та доставка обладнання в контейнерах до місця монтажу.

З’єднання та окінціювання алюмінієвих та мідних жил проводів

Заготовки елементів освітлювальної проводки. Загальні відомості  про з’єднання та окінціювання жил. З’єднання та окінціювання жил обпресовкою. Вибір наконечників та гільз.  З’єднання та окінціювання  проводів зварюванням та пайкою. З’єднання та окінціювання алюмінієвих жил контактним розігрівом та газовим зварюванням.  З’єднання та окінціювання алюмінієвих жил термітним зварюванням.

З’єднання алюмінієвих  жил з  мідними.  Мідно – алюмінієві наконечники і гільзи.

Монтаж електропроводок в дві стадії

Перша стадія монтажу електропроводок

Перша стадія монтажу електропроводок. Вибір трас. Підготовка трас – розмічування поверхонь, пробивні та кріплені роботи. Способи виконання розмічування трас.

Пробивні роботи. Ручний та механізований інструмент. Пробивання та свердлення отворів, гнізд, борозен в цегляних, бетонних та інших поверхнях. Пробивання проходів крізь стіни та міжповерхові перекриття

Електричні, пневматичні, піротехнічні інструменти. Загальні відомості про будову, принцип дії та технічні дані електросвердлилок з насадками ударно- обертової дії, електромагнітобура, борозенфрезу, для механізованого вибирання штраб та борозен, колонки ударної дії. Робочий інструмент, оснащений пластинками з твердих сплавів ( свердла, бури, шлямбури, коронки)

Кріпильні роботи

Види опорних   деталей для кріплення. Способи установлення опорних та кріпильних деталей для електропроводок. Установлення закладних частин. Кріплення з допомогою розпірних металевих та пластмасових дюбелів. Кріплення без попередньої заготовки отворів за допомогою дюбелів, які забиваються вручну чи за допомогою піротехнічних засобів.

Будова ручних та піротехнічних оправок, правила роботи з ними. Кріплення з допомогою будівельно – монтажного пістолета. Загальні відомості про його будову. Кріплення деталей електропроводок та встановлених виробів приклеюванням. Технологія приклеювання.  Вмазування металевих стрічок - вусиків або кріплення стручок дюбелями. Будова проходів через стіни та міжповерхові перекриття. Будова обходів перешкод та перехресть, вмазування втулок та воронок. Встановлення з’єднувальних та освітлювальних коробок. Інструменти, прогресивні способи кріплення.

Інструментальна  заготовка сталевих та пластмасових труб. Розмітка  трас. Прокладка та кріплення сталевих та пластмасових труб. З’єднання труб та трубних блоків між собою. Обробка, з’єднання. Кріплення та введення в коробки труб. Фарбування проводів та кабелів. Кріпильні роботи „вмазуванням”, встановлення з’єднальних коробок

Слюсарні роботи

Розмітка. Методи виконання розмітки. Призначення розмітки. Інструмент та пристосування, матеріали для розмітки; їх види, призначення та будова. Послідовність виконання розмітки

Рубка. Призначення та застосування рубки. Інструменти для рубки; їх конструкція, розміри, кути заточування і залежності від обробних матеріалів. Види та способи рубки. Прийоми рубки на рубальних машинах. Дефекти під час рубки та засоби їх попередження. Організація робочого місця та безпека праці під час рубки.

Правка та згинання. Призначення та види правки. Обладнання, інструменти та пристосування, що застосовуються при правці. Способи правки. Правка труб. Дефекти під час правки та засоби їх попередження.

Призначення та застосування згинання. Схема згинання. Обладнання, інструменти та пристосування, що застосовуються під час згинання під різними кутами та по радіусу. Способи згинання листового, смугового, круглого металу та труб. Дефекти при згинанні та засоби їх попередження. Організація робочого місця та безпека праці під час правки та згинання.

Різання. Призначення та способи різання металів, неметалевих матеріалів та труб. Будова інструментів, пристосування та механізмів, вжитих під час  різання. Способи різання. Ручні та важільні ножиці для різання листового металу.

Обпилювання металу. Призначення обпилювання. Напилки, типи та призначення.  Способи роботи, точність, способи контролю.

Обробка отворів. Свердлення та його призначення. Інструменти та пристосування,  що застосовуються під час свердлення, їх будова, матеріал та виготовлення. Свердлильний верстат .Режими різання. Налагодження верстата.

Зенкерування – призначення, види та застосування зенкерування,  їх конструкції та робота .

Розвертування – призначення та застосування. Різновиди розвертувань. Припуски.

Нарізання різьби. Інструменти. Види. Призначення. Прийоми нарізання різьби. Дефекти під час нарізання різьби, міри їх попередження та усунення. Організація робочого місця під час нарізання різьби.

Пайка – призначення та застосування паяльних з’єднань. Способи пайки. Різниця між пайкою і зварюванням. Припої та їх призначення. Очистка та обезжирювання з’єднувальних поверхонь. Флюси та їх призначення. Температура нагріву деталей у залежності від застосованих припоїв.

Способи нагріву місць з’єднань: в печах, в ваннах, на полум’ї горілки, паяльника. Антикорозійне лужіння поверхонь. Послідовність робіт під час з’єднання деталей пайкою та луженням. Види та причини браку, міри його попередження та усунення.

Склеювання. Застосування склеювання під час виконання слюсарних робіт.

Склеювальні матеріали: з ефірів  целюлози, синтетичні, універсальні; їх застосування для з’єднання різних матеріалів. Вплив на міцність склеювання розмірів сполучувальних  поверхонь та величин  зазорів в з’єднувальних  деталях. Технологія підготовки поверхонь. Нанесення клеючого складу та витримка. Обладнання, пристосування та інструменти для виконання робіт. Щільність клейових розчинів. Види та причини  браку при склеюванні. Вимоги до організації робочого місця. Безпека праці та пожежна безпека під час пайки та склеювання.

Лабораторно-практичні роботи:

- Вибір виду електропроводок та маркування проводів в залежності від умов навколишнього середовища.

- Підготовка та організація монтажу. Сучасні індустріальні методи монтажу електропроводу.

Тема 5. Будова і основне обладнання освітлювального електроустаткування

# Загальні відомості про освітлювальні електроустановки. Основні елементи електроустановок: електропроводки, комутаційні апарати та захисні апарати, світильники та інші  приймачі електроенергії.

# Призначення, будова та  стандартні перерізи проводів та неброньованих кабелів.

# Марки проводів та неброньованих кабелів, броньованих кабелів.

# Установочні та кріпильні деталі.

# Електроустановочні вироби для освітлення : патрони, вимикачі, перемикачі та штепсельні роз’єми.

# Захисні апарати – головні  запобіжники.

Комутаційні та захисні апарати – автоматичні вимикачі, плавкі запобіжники, установочні автомати.

Захисні апарати – плавкі запобіжники.

# Чотирьохпровідникова система трифазного струму.

# Системи будови освітлювальних електроустановок. Трьохпровідна трифазна система з ізолюючою нейтраллю. Принципова схема освітлювальної установки промислового підприємства, сучасних житлових будинків, культурно – побутових та адміністративних будівель.

Відомості про світлотехніку. Поняття яскравості освітлення та одиниці освітлення. Світловий потік та одиниця його вимірювання. Основні фактори впливу на величину освітленості. Поняття про норми освітленості.

Системи освітлення: загальне, місцеве, комбіноване освітлення; рівні напруги для різних систем освітлення.

Джерела світла: лампи розжарювання, люмінісцентні лампи, дугорозрядні лампи типу ДРЛ. Основні конструктивні дані та принципи роботи джерел світла. Нові сучасні джерела світла та принципи роботи джерел світла.

Схеми приєднання електроприймачів освітлювальних електроустановок та управління ними.

Загальні відомості про освітлювальні електроустановки.

Освітлення та норми освітлення. Призначення, будова, стандарти.

Ввідні ящики. Ввідні розподільні пристрої, щити. Групові освітлювальні щити.

Особливості розподільних пристроїв в установках 380/220 В з заземленою нейтраллю.

Відомості про проект освітлювальної установки. Основні компоненти. Робочі креслення. Основні принципи проектування електроустановок. Розрахунок матеріалів, спрощений метод розрахунку. Вибір плавких запобіжників та установок автоматів. Перевірка перерізу проводів на допустиме нагрівання та механічну щільність.

Креслення електрообладнання. Умовні позначення. Види електричних схем: принципова, схема з’єднань, схема підключень однолінійна та багатолінійна. Поняття по способи креслення та читання схем.

Схеми та креслення освітлювальних мереж виробничих, культурно – побутових приміщень та житлових будівель. Схема включення ламп з одного чи багатьох місць; схема включення люмінісцентних світильників. Вправи в читанні креслень освітлювальних та силових мереж.

Поняття про складання специфікації на матеріали та обладнання.

Перерізи та марки проводів. Призначення, стандарт, будова проводів.   Переріз, будова неброньованих кабелів.

Встановлення  та кріплення виробів. Основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій: гвинти, шурупи, ролики, скоби, крюки.

# Контрольно – вимірювальні прилади

Загальні відомості  про будову, оснащення контрольно – вимірювальних пристроїв. Типи. Призначення. Класифікація. Технічні характеристики. Основні інструменти, які застосовуються під час електромонтажних робіт.

# Лабораторно-практичні роботи:

# Схема освітлювальної установки промислового підприємства, сучасних житлових будинків, адміністративних будівель

# Схема з’єднання електроприймачів освітлювальних, електроустановок та управління ними

# Вибір запобіжників. Перевірка перерізу проводів на допустимий нагрів та механічну щільність. Вміння користуватися контрольно-вимірювальними приладами

# Типова навчальна програма з предмета

# „Охорона праці”

| №з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 3 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в енергетиці | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 5 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії, мед. огляд | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| 7. | Надзвичайні ситуації та катастрофи | 1 |  |
|  | Всього годин: | 22 |  |

# Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття „Охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета „Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, закони України „Про охорону праці”, Кодекс законів України про працю, Закони України „ Про охорону здоров’я  населення », «Про пожежну безпеку»,  «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві  і професіонального захворювання, що привело до втрати працездатності, законодавство про охорону природи і навколишнього середовища ».

Органи державного нагляду і громадського контролю за станом охорони праці. Відповідальність посадових осіб і робітників  за порушення трудового законодавства.

Основні завдання стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.

Правила внутрішнього розпорядку. Колективний договір, його укладання і  виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правила та інструкції з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна відповідальність .

Навчання та інструктажі з питань охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання . Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві. Травми невиробничого характеру. Алкоголізм і безпека  праці. Профзахворювання і професійні отруєння.

Основні причини травматизму та захворювання на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

# Тема 2. Основи безпеки праці в енергетиці

Організація профілактичної роботи щодо запобігання травматизму на даному підприємстві, проведення оглядів – конкурсів, днів охорони праці, їх значення.

Правила безпеки під час монтажу обладнання.

Вібрація, її джерела і характеристика. Дія вібрації на організм робітника. Допустимі рівні вібрації і заходи боротьби з нею.

Вимоги до освітлення робочого місця електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж. Стаціонарне освітлення, переносні і індивідуальні світильники.

Засоби індивідуального захисту органів дихання, зору, слуху, шкірного покрову. Спецодяг, спецвзуття: норми і періодичність видання. Правила користування індивідуальними пакетами.

Основні заходи ( технічні, організаційні, санітарно – гігієнічні, лікувально – профілактичні ) щодо поліпшення умов праці.

Режим роботи електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж. Санітарне і медичне обслуговування робітників на підприємстві.

Вимоги безпеки під час знаходження на території підприємства, в цехах, на дільниці робіт. Розміщення виробництва на території підприємства. Транспортні засоби на території підприємства, правила руху, вимоги до перевезення людей. Правила поведінки на території підприємства, цеху, дільниці робіт.

Інструктаж з обслуговування робочих місць і безпечного виконання робіт.

Правила безпеки під час пуску і зупинки обслуговуючих машин і механізмів; установлення огорож, запобіжних пристроїв, попереджувальних надписів.

Вимоги до виробничого устаткування і виробничих процесів для організації безпеки праці.

Класифікація шкідливих виробничих факторів. Профзахворювання, травматизм. Засоби захисту від шкідливих та  небезпечних виробничих факторів.

# Тема 3. Основи пожежної безпеки

Основні причини і можливі осередки виникнення пожеж на підприємстві. Сигналізація і правила сповіщання про пожежу. Загальні правила гасіння пожеж. Заходи запобігання виникнення пожеж. Забезпечення устаткування, що обслуговується  засобами для гасіння пожеж. Засоби вогнегасіння (вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою та ін), правила їх застосування. Основні типи вогнегасників, їх будова, принцип дії, терміни  перевірки. Вмикання стаціонарних вогнегасних установок. Особливості гасіння електроустаткування, що знаходиться під напругою. Порядок гасіння пожежі при наявності місткостей  з  паливно – мастильними матеріалами.

Способи ліквідації пожеж засобами вогнегасіння. Порядок евакуації людей і матеріальних цінностей під час пожежі. Правила надання першої допомоги потерпілим під час пожежі.

Надання допомоги пожежним підрозділам. Добровільні пожежні дружини, пожежні пости.

Заходи пожежної безпеки запобігання виникненню пожеж. Правила пожежної безпеки під час користування побутовими приладами, електроприладами.

Причини виникнення пожеж. Правила вибухопожежонебезпеки під час електромонтажних робіт.

Вимоги до приміщень, у яких розташовано електромонтажне обладнання.

Вимоги правил Держнаглядохоронпраці до будови та безпечної  експлуатації проводів та кабелів.

# Тема 4.  Основи електробезпеки

Електромагнетизм та заходи запобігання йому. Прихована небезпека ураження електричним струмом. Причини і види ураження електричним струмом. Дія струму на організм людини. Небезпечна величина струму для людини. Правила і способи звільнення людей, які попали під напругу. Види електротравм.

Основні вимоги до електроустановок для організації їх безпечної експлуатації. Електрозахисні засоби і правила користування ними. Заземлення електроустановок (устаткування), використання переносного заземлення. Захисне вимикання, блокування.

Правила надання першої допомоги потерпілому під час ураження електричним струмом.

Самодопомога і перша допомога при нещасних випадках ( ударах, переломах, опіках, пошкодженні шкірного покриву та ін) . Правила зупинення кровотеч, транспортування потерпілих.

План ліквідації аварій ( профілактичний, оперативний) на підприємстві, дільниці робіт. Способи сповіщення про аварії. Використання промислового транспорту для швидкого перевезення людей. Маршрути і правила пересування людей, безпечні проходи і переходи. Обов’язки осіб, що беруть участь у ліквідації аварій.

# Тема 5.  Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний огляд

Основні поняття про гігієну праці. Поняття про втомлення. Значення раціонального режиму  праці та відпочинку. Значення правильної робочої пози. Роль виробничої гімнастики та фізкультури в укріпленні здоров’я та підвищення працездатності.

Режим робочого дня учнів. Гігієнічні вимоги до робочого  одягу. Гігієнічні правила та режим  харчування учнів.

Поняття про інфекційні захворювання,  шляхи  їх розповсюдження та міри попередження.

Санітарні вимоги до робочих приміщень та навчальних майстерень.

Значення правильного освітлення приміщень та робочих місць, вимоги до освітлення. Необхідність вентиляції навчально – виробничих приміщень. Професійні захворювання електромонтажників та виробничий травматизм. Вплив лугів, кислот, лужних емульсій та масел.

Влив цих  рідин на шкіру.

Шкіряні захворювання. Міри по попередженню шкіряних захворювань під час  роботи з кислотами, лаками, маслами та ін.

Виробничі процеси, пов’язані з виділенням пилу. Влив пилу на верхні дихальні шляхи.

Вплив ультрафіолетових променів.

Виділення  шкідливих газів під час прокладання кабелів у тунелях та блоках, під час зарядки акумуляторів, пайки, лудіння. Небезпека ураження очей та шкіри при коротких замиканнях, виготовлення електроліту.

Міри з попередження професійних захворювань та травм під час роботи з електрообладнанням.

Виробнича санітарія, її завдання. Санітарна характеристика робочого місця електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж .

Професійні захворювання, їх причини і профілактика. Фактори, що шкідливо впливають на організм людини, основні заходи запобігання їм.

Шум і вібрація, джерела їх утворення. Звукова сигналізація в умовах сильного шуму. Основні заходи щодо зменшення рівнів шумів і запобігання шкідливому впливу шуму на людину.

Вентиляція, освітлення, санітарно – побутове  обслуговування робочих.

# Тема 6.  Надання першої допомоги потерпілим  при нещасних випадках

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі. Перша допомога при артеріальній  та венозній кровотечі. Засоби зупинення кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кості, максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи джгута-закрутки.

Прийоми реанімації. Підготовка потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом „із рота в рот” чи „з рота в ніс”. Непрямий (закритий) масаж  серця.

Види електротравм.

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при травмуванні. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлення. Перша допомога при вивихах та розтягненні зв’язок.

Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу. Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударі.

Дія на організм людини низької температури. Перша допомога при обмороженні та замерзанні.

Непритомність, травматичний шок. Класифікація, перша допомога.

Засоби надання першої допомоги при раптових захворюваннях.

Послідовність надання першої допомоги.

Правила транспортування потерпілих. Вибір засобів та способів транспортування.

# Медична аптечка, її склад, правила використання  медикаментів.

Тема 7.  Надзвичайні ситуації та катастрофи

Надзвичайні ситуації  виробничого та невиробничого характеру. Катастрофи.

# Типова навчальна програма з предмета

# “Електроматеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні параметри електротехнічних матеріалів | 12 | 2 |
| 2. | Основні властивості провідникових матеріалів | 10 | 2 |
| 3. | Основні властивості напівпровідникових матеріалів | 7 |  |
| 4. | Основні властивості діелектриків | 8 |  |
| 5. | Основні властивості магнітних матеріалів | 8 |  |
|  | Всього годин: | 45 | 4 |

# Тема 1. Основні параметри електротехнічних матеріалів

Поняття про електротехнічні матеріали – провідникові, електроізоляційні, нанівпровідникові, магнітні, електровугільні та  допоміжні.

Застосування електричних матеріалів в електричних машинах, апаратах, установках та лініях електропостачання. Вимоги різних областей техніки до якостей електротехнічних матеріалів.

Нові електротехнічні матеріали в електротехніці.

# 1.1  Електротехнічні параметри

Питомий електричний опір, температурний коефіцієнт питомого опору, діелектрична проникливість, тангенс кута діелектричних втрат, електрична щільність.

# 1.2   Механічні параметри

Межа  щільності матеріалу під час розтягування, межа щільності матеріалу під час стискання , межа щільності матеріалу при статичному  вигоні, ударна в’язкість.

# 1.3.  Теплові параметри

Температура плавлення, температура розм’якшення, теплостійкість, нагрівостійкість, холодостійкість, температура спалаху парів.

# 1.4. Фізико – хімічні параметри

Кислотне число. В’язкість, водопоглинання, тропічна стійкість.

# Лабораторно – практична робота:

1. Визначення механічних якостей.

# Тема 2.  Основні властивості провідникових матеріалів

Будова металевих провідникових матеріалів. Структура сплавів. Характеристика сплавів з числа компонентів. Характеристика сплавів за числом компонентів, їх складу та відсотковому взаємозв’язку .  (Поняття про діаграму стану сплавів). Поведінка металів в електричних та магнітних колах. Поняття про теплопровідність, коефіцієнт теплопровідності.

Механічні властивості металів:  пружна та пластична деформація ( поняття про діаграму розтягування  пластичних матеріалів), межа міцності ( відносне подовження ), (відносне звуження); межа витривалості  матеріалу. ( Поняття про способи випробування).

Електричні якості матеріалів, електропроникливість та її залежність від температури, механічного навантаження, ступенів деформації; питомий електричний опір та провідність матеріалів.

# Лабораторно – практична робота:

2. Визначення властивостей металів

# Тема 3. Основні властивості напівпровідникових матеріалів

Поняття про електронну проводимість; власну та домішкову провідності, діркова провідність, донорні та акцепторні домішки, поняття про р-н перехід та його властивості.

Поняття про вольтамперну характеристику напівпровідників, залежність їх від температури.

# Тема 4. Основні властивості діелектриків

Електропровідність, питомий об'ємний опір, питомий поверхневий опір, питома провідність і їх залежність від температури. Поляризація діелектриків – електронна  (іонна, дипольна, об'ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектриках. Діелектрична проникність і тангенс кута діелектричних втрат. Втрати енергії в діелектриках при постійній і змінній напругах.

Пробій діелектриків – тепловий і електричний. Електрична міцність діелектриків. Поняття про пробу рідких і твердих діелектриків.

Механічні параметри діелектриків – межа міцності при розтягуванні (відносне подовження при розтягуванні, межа міцності при стисненні, межа міцності при статичному вигині, ударна в'язкість).

Теплові параметри діелектриків – температура спалаху парів рідких діелектриків (температура розм'якшення аморфних діелектриків). Теплостійкість, нагрівостійкість, холодостійкість діелектриків.

Основні фізико – хімічні параметри діелектриків – кислотне число, в'язкість рідких діелектриків, водопоглинання ( хімічна стійкість, радіаційна стійкість).

# Тема 5. Основні властивості магнітних матеріалів

Вимоги до магнітних матеріалів, основні властивості і характеристики: початкова і максимальна магнітна проникність, індукція насичення, залишкова магнітна індукція, коерцитивна сила, призначення, застосування. Втрати на перемагнічування і на вихрові струми. (вплив хімічного складу і механічних обробок на магнітні властивості). Класифікація магнітних матеріалів.

Типова  навчальна програма з предмета

«Технічне креслення»

| №з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 1 |  |
| 2. | Основна інформація про оформлення креслень і схем | 3 |  |
| 3. | Практичне застосування геометричних будов | 6 | 2 |
| 4. | Аксонометричні та прямокутні проекції | 6 | 2 |
| 5 | Перерізи і розрізи | 6 | 2 |
| 6. | Правила читання електричних схем | 9 | 2 |
|  | Всього годин: | 31 | 8 |

Тема 1. Вступ

Основні завдання і зміст предмета  „Технічне креслення”. Роль креслень і схем у техніці і на  виробництві. Значення графічної грамотності для  кваліфікованого робітника.

Способи наочного вираження технічної думки.

Тема 2. Основна інформація про оформлення креслень і схем

Значення графічної підготовки для кваліфікованого робітника. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД). Значення стандартів.  Розміщення основних видів креслення. Формат, рамка та основний надпис на кресленнях. Масштаб. Шрифти креслень. Основні відомості про розміри. Означення шершавості. Загальні відомості про виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень. Порядок читання креслень. Лінії креслення. Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і довжини деталі.

Тема 3. Практичне застосування геометричних будов

Узагальнення знань учнів з геометричних побудов, одержаних у школі.

Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини із застосуванням геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів в контурах деталей.

Сполука двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. Сполука двох паралельних  прямих дугою кола. Сполука двох дуг дугою  заданого радіусу. Способи побудови овала і еліпса. Використання шаблонів і трафаретів.

Аналіз графічного складу зображення. Лекальні криві. Практичне застосування геометричних будов.

Лабораторно-практична робота:

1. Виконання креслень деталей з застосуванням геометричних будов і нанесенням розмірів.

Тема 4. Аксонометричні та прямокутні проекції

Креслення в аксонометричних проекціях. Креслення в прямокутних проекціях. Аксонометричні та прямокутні проекції. Переваги та недоліки цих способів зображення.

Аксонометричні проекції.

Основні відомості про аксонометричні проекції. Положення осей в ізометричній та фронтальній диметричній проекціях. Скорочення розмірів за осями X, Y, Z. Зображення в аксонометричній проекції плоских фігур. Зображення кіл.

Порядок побудови аксонометричних проекцій деталей.

Технічне рисування. Техніка роботи від руки при виконанні технічних рисунків.

Прямокутні проекції.

Прямокутне проектування - як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення. Розташування виглядів на кресленнях.

Зображення основних геометричних тіл.

Проектування геометричних тіл (призм, пірамід, циліндрів, конусів, куль) на три площини проекцій з аналізом проекцій елементів цих тіл (вершин, ребер, гранів, твірних).

Проекції точок, що належать поверхні предмета.

Побудова третьої проекції з двома заданими.

Лабораторно-практична робота:

- Креслення аксонометричної проекції нескладних моделей.

Тема 5. Перерізи і розрізи

Перерізи . Призначення, класифікація перерізів, правила їх виконання.

Місцевий переріз. Загальні випадки перерізів. Графічне означення матеріалів та правила їх нанесення на кресленнях.

Розрізи.

Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Різниця між розрізами та перерізами. Класифікація  розрізів.  Правила виконання простих повних розрізів. Розташування їх на кресленні. Призначення розрізів.

Місцеві розрізи; їх призначення і правила виконання. З’єднання частини вигляду і частини розрізу. З’єднання половини вигляду і половини розрізу. Умовності при виконанні розрізів через тонкі стінки типу ребер жорсткості і через тонкі спиці.

Графічні позначення матеріалів у перерізах.

Основні відомості про складні розрізи. Випадки їх застосування.

Лабораторно-практична робота:

- Виконання нескладних деталей, що вимагають застосування перерізів і розрізів.

Тема 6.  Правила читання електричних схем

Робочі креслення деталей. Читання збірних креслень. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа; розташування їх на кресленнях. Вибір раціонального положення  деталі по відношенню до фронтальної площини проекцій при виконанні креслення.

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди.

Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення. Компонування зображень на полі креслення.

Мінімізація числа зображень, необхідних  для передачі форми деталі, в результаті введення на кресленнях умовностей, що дозволяють скоротити число зображень.

Основні умовності і спрощення зображень деталей на кресленнях.

Різьба. Зображення і позначення різі на стержні і в отворі. Зображення різі і розрізі.

Позначення метричної різі.

Позначення іншої стандартної різі.

Зубчасті колеса. Умовні зображення циліндричного зубчастого колеса.

Різьбові з’єднання. Правила креслення нарізних кріпильних деталей.

Поняття про групові і базові конструкторські документи. Групові  креслення стандартизованих деталей, користування ними.

Загальні відомості про складальні креслення. Зміст складальних креслень; зображення на складальних кресленнях, номери позицій і їх нанесення на складальних кресленнях.

Специфікація. Зміст, зв’язок  з номерами позицій, що нанесені на креслення.

Розрізи на складних кресленнях, правила виконання штриховки  суміжних деталей в перерізах. Правило, по якому суспільні деталі показуються на складальних кресленнях нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена по їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів та складальних кресленнях.

Креслення – схеми. Призначення і класифікація схем. Умовні позначення на схемах освітлювального  електроустаткування. Основні поняття про монтажні схеми.

Основні відомості про кінематичні схеми. Схеми. Види і типи. Загальні  вимоги до їх виконання. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Основні правила читання кінематичних схем.

4. Читання кінематичних схем.

Лабораторно-практична робота:

1. Читання креслення електричних схем.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Вступ | 2 |  |
| 2. | Основи електростатики | 5 |  |
| 3. | Постійний струм та кола постійного струму | 5 |  |
| 4. | Електромагнетизм | 5 |  |
| 5. | Змінний струм та кола змінного струму | 5 | 2 |
| 6. | Електричні та радіотехнічні вимірювання Електровимірювальні прилади | 5 | 2 |
| 7. | Трансформатори | 5 |  |
| 8. 8.1. 8.2. | Електричні машини Електричні машини змінного струму Електричні машини постійного струму | 5 5 | 2 |
| 9. | Електричні апарати | 5 |  |
| 10 | Електровакуумні прилади | 3 |  |
| 11 | Іонні прилади | 5 |  |
|  | Всього годин: | 55 | 6 |

# Тема 1. Вступ

Коротка характеристика і зміст предмета „Електротехніка з основами промислової електроніки”. Зв’язок цього предмета з іншими предметами (математика, фізика, хімія). Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.

# Тема 2. Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Простіші електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція) Теорема Гауса.

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.

# Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закон Ома і Джоуля – Ленця. Нагрівання проводів. Максимально припустимий ( номінальний ) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів по заданій величині максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

# Тема 4. Електромагнетизм

Постійні магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та постійного магніта.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникливість.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище гістерезису. Електромагніти.

Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл.

Провідник із струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про трансформатор). Індуктивність. Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Розрахунок індуктивності котушки без осердя. Поняття про індуктивність котушки з осередям.

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції. Взаємна індукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

# Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; графіки і векторна діаграма струму і напруги, закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю, індуктивний опір, графіки і векторна – діаграма струму і напруги, Закон Ома. Ємність у колі змінного струму, ємний опір, графіки і векторна діаграма струму і напруги, закон Ома.

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне й паралельне з’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір  та еквівалентна провідність кіл, їх активна і реактивна та повна потужність в колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності.

Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні та енергетичні характеристики резонансних кіл.

Синусоїдальні струми і  напруги у комплексній формі, опори, провідність, потужність в комплексній формі. Розрахунок електричних кіл змінного  струму з використанням комплексних чисел.

Поняття про несинусоїдальний змінний  струм та про нелінійні кола змінного струму.

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами й напругами при з’єднанні з зіркою і трикутником. Рівномірне 	й нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна й повна потужності у трифазній мережі.

Лабораторно-практична робота:

1. Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного, індуктивного та ємкісного опорів. Отримання резонансів напруг.

Тема  6.    Електричні та радіотехнічні вимірювання,

електровимірюванні прилади

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірюваних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкала приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів ізоляції проводів.

Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників.

Вимірювання потужності у три- та чотирипровідній трифазній мережі змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частотоміри.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики й чутливість.

Лабораторно-практична робота:

- Вимірювання різноманітних величин елементів (за завдання викладача) цифровим вимірювальним приладом.

# Тема  7. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи  трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів.

Автотрансформатори: будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів та область застосування.

Зварювальні трансформатори.

Магнітні підсилювачі.

# Тема  8. Електричні машини

8.1 Електричні машини змінного струму.

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск в хід , реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни: трифазні та однофазні.

8.2.Електричні машини постійного струму.

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна сила якоря. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та змішаним збудженням. Схеми включення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування.

Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Оберненість машин постійного струму. Використання машин постійного струму. Обертальні перетворення.

Лабораторно-практична робота:

- Визначення початків та закінчення фаз обмоток асинхронного електродвигуна змінного струму.

# Тема  9. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати.

Рубильники, вимикачі, перемикачі.

Запобіжники.

Автоматичні вимикачі.

Електромагнітні виконавчі пристрої.

Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори

Електричні реле.

# Тема 10. Електровакуумні прилади

Фізичні основи електроніки.

Катоди електровакуумних приладів. Типи властивості катодів електровакуумних  приладів. Конструкція катодів. Катоди прямого та непрямого  (посереднього) розжарювання.

Приймально-підсилюючі лампи. Діоди, тріоди, пентоди, Комбіновані та багатосіткові лампи. Їх будова, призначення електродів, схема включення, характеристики та параметри. Основні типи приймально-підсилюючих ламп, їх маркування, цокольовка.

Генераторні лампи. Типи генераторних та модуляторних ламп, їх маркування. Лампи малої, середньої та великої потужності. Конструктивні особливості та область застосування генераторних ламп.

Електронно – променеві трубки (ЕПТ), їх класифікація, будова та принцип роботи. Осцилографічні ЕПТ, кінескопи, передавальні ЕПТ, їх маркування та область застосування.

# Тема 11. Іонні (газорозрядні) прилади

Електричні явища на носії заряду в газах. Тліючий та дуговий розряд, їх використання в газорозрядних приладах. Основні види газорозрядних приладів; неонова лампа, тиратрон, стабілітрон тощо. Лампи розжарювання, газорозрядні джерела світла, їх будова, принцип роботи, призначення та правила газорозрядних приладів, маркування.

# Типова навчальна програма

# з виробничого навчання

Професія: 7137.2 Електромонтажник з

освітлення та освітлювальних  мереж

Кваліфікація: 2 розряд

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання 246 |
|  | 1.1. Виробниче навчання в майстерні | 126 |
| 1. | Вступ | 2 |
| 2. | Безпека праці та пожежна безпека в навчальних майстернях | 4 |
| 3. | Екскурсія на підприємство | 6 |
| 4. | Слюсарні роботи | 24 |
| 5. | Комплексні роботи | 18 |
| 6. | Електромонтажні роботи | 66 |
|  | Всього годин: | 120 |
|  | 1.2. Навчання на виробництві | 120 |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 6 |
| 2. | Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж | 114 |
|  | Всього годин: | 120 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт на робочому місці електромонтажника з освітлювання та освітлювальної мереж 2 розряду | 238 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 245 |
|  | Разом: | 485 |

I. Виробниче навчання

Тема 1. Вступ

1.1 Виробниче навчання в майстерні

Навчально – виробничі і виховні задачі курсу. Роль виробничого навчання у  формуванні навичок   ефективної та якісної праці. Значення трудової та  технологічної дисципліни в  забезпеченні якості праці. Роботи, які виконуються учнями, форми  морального та   матеріального стимулювання . Ознайомлення з навчальною майстернею,  режимом роботи, формами організації праці та  правилами внутрішнього розпорядку, порядком одержання інструменту і пристосувань. Виробнича діяльність навчальної групи і діяльність училища. Базове  підприємство училища,  прогресивні  форми господарювання, самоврядування „трудові традиції” та інше. Зміст праці,  стан  професійного росту і  трудового становлення.

Тема 2. Безпека праці та пожежна безпека в навчальних майстернях

Робоче місце електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 2 розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях.  Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні  правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні  правила  електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж у приміщеннях навчальних закладів. Заходи попередження  пожеж. Правила користування  електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі.  Запобіжні  засоби  при користуванні  вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки учнів при  пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами  пожежогасіння. Будова і  застосування вогнегасників і   внутрішніх  пожежних кранів

Тема 3. Екскурсія на  підприємство

Ознайомлення з характером роботи базового підприємства, розташуванням цехів,  устаткуванням, робочими місцями. Ознайомлення з роботами по монтажу освітлення та освітлювальних мереж

Тема 4.  Слюсарні роботи

Інструктаж  за змістом занять, охорона праці, техніка безпеки під час виконанні слюсарних робіт, вимоги до організації робочого місця,  сучасні технології, інструмент та пристосування .

Вправи

Площина  розмітка

Підготовка деталей до  розмітки, прийоми площинної розмітки, освоєння способів розмітки простих виробів  за шаблоном та відкладанням розмірів від краю заготовки, нанесення  розміткових рисок, знаходження центрів  кіл, розмітка кутів та схилів, накернювання розмічання ліній., способи розмічання: розмітка  за шаблонами, розмітка за зразком, розмітка за  місцем, розмітка олівцем,  точна  розмітка,  заточування інструментів для розмітки.

Контроль якості виконаних робіт. Передові методи праці при розмітці

Рубання  металу

Загострення інструмента на верстаті вручну. Перевірка кута загострення інструмента. Придбання навичок рубання металу, прорубування канав. Положення корпусу і ніг.  Тримання (хватка) зубила. Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів. Розрубування металу. Вирубування заготовок  з листового металу. Рубання листового та  штабового металу у лещатах. Рубання   широких поверхонь. Вирубування  крейцмейселем  прямолінійних та криволінійних канавок і пазів. Передові методи рубання. Контроль якості виконаних робіт

Випрямлення та згинання металу

Випрямлення.

Випрямлення штабового металу  на  правильній плиті. Випрямлення прутка на правильній плиті та на  призмах. Випрямлення листового металу. Випрямлення за допомогою ручного пресу. Випрямлення труб і сортової сталі (кутка) Передові методи праці.

Згинання

Згинання  деталей з листового та  штабового  металу під  заданим кутом. Згинання  прямокутної скоби. Згинання хомутика . Згинання вушка круглогубцями. Згинання труб на верстатах. Контроль якості виконаних робіт.

Різання металу

Підготовка до роботи ножівкою. Положення  корпуса робітника. Положення рук. Робота ножівкою, різання  круглого  металу за рисками. Різання квадратного металу за рисками. Різка труб ножівкою та  труборізом. Різка  сталевих листів ручними ножицями. Передові методи праці. Контроль якості виконаних робіт

Обпилювання металу

Підготовка поверхні до обпилювання.  Закріплювання заготовки.  Обпилювання.  Відпрацювання положення корпусу, ніг, рук при  обпилюванні, координація  зусиль ( балансування) при  обпилюванні поверхонь. Обпилювання  зовнішніх плоских поверхонь з  перевіркою  площинності  перевірочною лінійкою, перевірка плитою. Обпилювання поверхонь кутників, розміщення під прямим кутом з перевіркою перевірним кутником. Обпилювання кінця стержня на квадрат з перевіркою штангенциркулем. Обпилювання циліндричних поверхонь, заготовок  з перевіркою  штангенциркулем. Обпилювання  угнутих і опуклих (криволінійних ) поверхонь з перевіркою шаблоном, кутником. Обпилювання та зачищення поверхонь ручними , електричними та пневматичними інструментами, обпилювання  машинками і верстатами. Контроль якості виконаних робіт.

Свердління, зенкування та розвертання

Керування свердлильними верстатами та їх  налагодження. Встановлення та  закріплення деталей для  свердління. Загострення   спіральних свердл. Свердлення наскрізних  отворів за розміткою, за  кондуктором, за шаблоном. Свердління глухих отворів на  задану глибину за  втулочним  упором на свердлі, вимірювальній  лінійці, закріпленій на верстаті. Свердління  ручними  дрелями. Свердління за допомогою механізованого ручного інструмента.

Підбір зенківок за  призначенням,  налагодження верстата. Зенкування  наскрізних циліндричних, конічних  заглиблень, фасок,  просвердлених отворів під голівки болтів, гвинтів і заклепок.

Підбір розверток за  призначенням. Розрахунок припусків на  розвертання. Розвертання  наскрізних та глухих отворів вручну на  верстаті. Розвертання конічних отворів під штифти. Контроль якості виконаних робіт

Нарізування різьби

Обладнання та  інструменти для  нарізання різьби (плашки, рамки, головки, мітчики, прогонки,  воротки).

Нарізування зовнішніх правил та лівих  різьб на гвинтах,  стержнях, трубах, шпильках.

Підготовка отворів для  нарізування різьб  мітчиками. Нарізування різьби  за допомогою  механізованого інструмента та машинок.

Контроль різьбових  деталей шаблонами, різьбомірами, мікрометром

Клепання

Вибір інструмента  застосованого при   клепанні  металевих деталей. Вибір  розміру заклепки. Підготовка деталей до  заклепки. Свердління або  пробивання отворів під  заклепки. Зенкування гнізда під  закладну головку  заклепки. Заклепкове з’єднання двох або кількох листів  однорядним та  багаторядним швом,  заклепками з потайною головкою. Клепання за  допомогою  пневматичних клепальних  молотків.

Перевірка якості з’єднання.

Тема 5. Комплексні роботи

Виготовлення різноманітних  нескладних деталей із  сортового матеріалу штучно або  невеликими партіями за  робочими кресленнями та  технологічними  нормами з  самостійним  настроюванням свердлильних верстатів і  застосуванням  механізованих інструментів

Тема 6. Електромонтажні роботи

Інструктаж за змістом занять,  організації  робочого  місця,  безпеки праці при виконанні електромонтажних робіт. Правила внутрішнього розпорядку в електромонтажній майстерні. Ознайомлення з електромонтажною майстернею,  обладнанням та   основним електромонтажним  інструментом. Догляд за   інструментом, Порядок одержання,  утримування  на робочому місці та  здача інструмента.

Правила внутрішнього розпорядку в електромонтажній майстерні.

З’єднування і окінціювання жил проводів і кабелів.

Інструктаж за змістом  занять. Організація  робочого місця і безпеки праці при  з’єднуванні і окінціюванні жил  проводів і кабелів.

Пояснити та показати  різні види  контактних з’єднань, основні заходи їх  виконання, інструменти та  пристосування для  монтажу  контактних з’єднань; заходи  користування ними, заходи  знімання ізоляції з жил проводів і кабелів, виготовлення кілець на кінцях жил  однодротяних проводів.

Пояснити та показати  заходи з’єднання жил проводів і кабелів способом  скрутки, обпресовуванням та  механічним стисканням;  окінціювання   однодротяних жил перерізом 16-25 мм  обпресуванням та  приєднанням до введення  електрообладнання. Паяння електропаяльником.

Вправи:

Знімання ізоляції  з жил проводів та кабелів. Підготовка кінців проводів для з’єднування. Виконання  контактних з’єднань скруткою. Виконання контактних  з’єднань обпресуванням

Монтаж електропроводок

Інструктаж за  змістом занять. Організація робочого місця, безпека праці при  монтажі електропроводок.

Показати схеми  електропроводок, пояснити  та показати  послідовність виконання операцій з монтажу коробок,  прокладання проводів  відкрито по цементній та  бетонній основі в каналах, борознах, монтаж проводок, складання схем електропроводок та їх  перевірка, вимірювання  опору ізоляції  мегометром;  продзвонка освітлювальних   електропроводок перед з’єднанням проводів.

Навчання  правилам користування  механізмами, інструментами та  пристосуваннями при  монтажі електропроводок;   раціональній організації   робочого місця. Виховання  обережного відношення до обладнання, інструментів, матеріалів та  електроенергії. Навчання контролю та  самоконтролю якості електромонтажних робіт.

Вправи:

Встановлення  відгалужованих коробок  та  фітингів. Пробивання гнізд, отворів та борозен за  готовим  розмічанням вручну.

Улаштування скоб, крюків,  конструкцій

Прокладання  проводів  відкритою  бетонною  основою.

Прокладка проводів цегляною основою  під штукатурку.

„Продзвонка”  електропроводок перед  з’єднанням  проводів.

1.2 Навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організації  робочого місця „Електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж.

Тема 2. Освоєння  операцій, що  виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

Інструктаж за змістом занять,  організації  робочого  місця,  безпеки праці при виконанні електромонтажних робіт 2 розряду. Ознайомлення з найпростішими схемами електропроводок, розміщення місць монтажу електроапаратів. Закладання деталей та  кріплення їх для  освітлювальних проводок: скоб, крюків, конструкцій. Пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну

II.  Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організації  робочого місця „Електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж

Тема 2. Самостійне виконання робіт на  робочому місці  електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 2 розряду.

Самостійна практична робота на  робочому місці  електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 2 розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог базового підприємства, організації, установи – замовників кадрів,  а також урахуванням спеціалізації учнів / слухачів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів праці розробляється безпосередньо в професійно-технічному навчальному закладі з участю підприємства, організації, установи, замовників кадрів  і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

| 1. | Установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок (гвинти, шурупи, ролики |
| --- | --- |
| 2. | Встановлення скоб, крюків, конструкцій. |
| 3. | Встановлення та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок. |
| 4. | Знімання верхнього джгутового покриття кабелю вручну |
| 5. | Виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів. |
| 6. | Фарбування проводів та кабелів |
| 7. | Пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну |

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7137.2 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

Кваліфікація: 2 розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних законів з електротехніки, технічного креслення, най простіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів. Сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж. Основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій. Основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт. Найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення під прямим керівництвом у структурованому середовищі знання потребують постійного корегування | 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання зокрема установлювати та закладати деталі кріплення для освітлювальних проводок; установлювати скоби, крюки, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів. Фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації |
| 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні знання з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів, сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж, основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; Основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення під прямим керівництвом у структурованому середовищі знання потребують постійного корегування | 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання з установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів. Фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів, сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій. Основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення під прямим керівництвом у структурованому середовищі знання потребують постійного корегування | 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання з установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів. Фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів, сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення під прямим керівництвом у структурованому середовищі знання потребують часткового корегування, які є конкретними і загальними за характером | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок з установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну. Несе часткову відповідальність за свою роботу Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш стислі компетенції з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів. Сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення, які є в основному загальними і конкретними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш стислі компетенції з Установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, які є в основному загальними і конкретними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції з установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання |
| 7 | Учень (слухач) має загальні та теоретичні знання з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів. Сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання | 7 | Учень (слухач) має загальні і практичні навички з установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики |
| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні базові теоретичні знання з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні, конкретні практичні навички з установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні конкретні практичні навички з установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики |
| 10 | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні знання з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкції. Основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні. |  | Учень (слухач) має значні практичні і теоретичні навички з установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, визначається також здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвіт у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях. |
| 11 | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні знання з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні . |  | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні навички з установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвіт у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів; сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні . | 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні навички з установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів; фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвіт у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях |

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового корис-тування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Стіл-верстак | 15 |  |  |
| 2. | Свердлильні верстати |  | 1 |  |
| 1. | Бокоріз з еластичними чохлами | 15 |  |  |
| 2. | Інструмент для опресовування алюмінієвих наконечників і гільз |  | 1 ком |  |
| 3. | Те ж, типу для мідних |  | 1 ком |  |
| 4. | Інструмент для зняття ізоляції з кінців дротів і жив кабелів |  | 1 ком |  |
| 5. | Інструмент для округлення секторних жив |  | 5 ком |  |
| 6. | Кліщі для зняття ізоляції | 15 |  |  |
| 7. | Кліщі універсальні | 15 |  |  |
| 8. | Метр складаний металевий | 15 |  |  |
| 9. | Ніж монтерський | 15 |  |  |
| 10. | Ніж для надрізання металевої оболонки кабелю |  | 5 ком |  |
| 11. | Ножиці секторні для різання жив дротів і кабелів |  | 5 ком |  |
| 12. | Гострогубці (кусачки) з еластичними чохлами на ручках 150 мм | 15 |  |  |
| 13. | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект.) | 15 |  |  |
|  | Пасатижі 200 мм (250) |  | 5 ком |  |
| 1. | Плоскогубці універсальні з еластичними чохлами на ручках 175 і 200 мм |  | 5 ком |  |
| 2. | Зубило монтажне 250мм | 15 |  |  |
| 3. | Кігті та пояс монтерський для деревя’них опор |  | 1компл |  |
| 4. | Те ж, для залізобетонних опор |  | 1компл |  |
| 5. | Оправка ручна для забивки дюбелів типа |  | 1компл |  |
| 6. | Оправка з клином до пробійника |  | 1компл |  |
| 7. | Викрутка слюсарно-монтерна |  | 1 компл |  |
| 8. | Паяльник періодичного нагріву |  | 1 компл |  |
| 9. | Зубило слюсарне 200 мм | 15 |  |  |
| 10. | Інструмент для розмітки: циркуль, рейка, лінійка, креслярка, кутник, кернер, висок, рамка, шаблони (компл.) | 15 |  |  |
| 11. | Ключі гайкові ( різні) |  | 1 компл |  |
| 12. | Коронки для свердління гнізд (різні) |  | 1 компл |  |
| 13. | Кувалда 1 кг |  | 1 |  |
| 14. | Метр складний металевий |  | 1 компл |  |
| 15. | Молоток слюсарний 0,8 кг |  | 5 |  |
| 16. | Напилки ( компл.) |  | 5 |  |
| 17. | Правильна плита | 15 |  |  |
| 18. | Круглогубці | 15 |  |  |
| 19. | Ножівка | 15 |  |  |
| 20. | Ручні ножиці | 15 |  |  |
| 21. | Ручні дрилі | 15 |  |  |
| 22. | Зенківки | 15 |  |  |
| 23. | Розвертки | 15 |  |  |
| 24 | Килимок гумовий | 15 |  |  |
|  | Інвентар: |  |  |  |
| 25. | Сходи – дробина |  | 1 шт |  |
| 26. | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 27. | Рукавички діелектричні | 15 |  |  |
| 28. | Протипожежні засоби ( компл) | 15 |  |  |
| 29. | Рукавиці брезентові | 15 |  |  |
| 30. | Шафа для зберігання інструменту |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО   7137.2. F45018  - 2006

(позначення стандарту)

Професія –  Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

# Код – 7137.2

# Кваліфікація – 3  розряд

Видання офіційне

# Київ

# 2006

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно - технічного навчального закладу

( підприємства, установи та  організації, що  здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7137.2 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

2. Кваліфікація – 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги 3 розряду

# Повинен знати: основні закони електротехніки, принципи виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пневмо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт  і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

# Повинен уміти: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом;   установлювати відгалужувальні  короби для кабелів та проводів;  установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

4. Загальнопрофесійні вимоги

# Повинен:  раціонально та ефективно  організовувати  працю  на робочому місці; додержуватись  норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати  і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього  середовища,  додержуватися норм, методів і  приймів безпечного ведення робіт;  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж”  2- го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією  „Електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж” 2-го розряду не менше  1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

- Електромонтажні роботи на будівництві

- Ремонт лінії електропередачі та  розподільних пристроїв електромереж при виробництві та розподілу електроенергії

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік – по закінченні терміну навчання –  не менше 18 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

# Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

# Професія – 7137.2  Електромонтажник з

# освітлення та освітлювальних

# мереж

# Кваліфікація - 3 розряд.

Загальний фонд навчального часу -  479 годин

| № | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно -практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 48 |  |
|  | 1.1. Основи правових знань | 17 |  |
|  | 1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
|  | 1.3. Інформаційні технології | 9 | 1 |
|  | 1. 4. Резерв часу | 14 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 163 |  |
|  | 2.1. Технологія електромонтажних робіт | 67 | 6 |
|  | 2.2. Охорона праці | 8 |  |
|  | 2.3. лектроматеріалознавство | 24 | 8 |
|  | 2.4. Електротехніка з jсновами промислової електроніки | 32 | 6 |
|  | 2.5. Технічне креслення | 32 | 3 |
| 3. | Професійно–практична підготовка | 260 |  |  |
|  | 3.1. Навчання на виробництві | 113 |  |  |
|  | 3.2. Виробнича практика | 147 |  |  |
| 4. | Державна кваліфікаційна атестація ( або поетапна атестація при продовженні навчання) | 8 |  |
| 5. | Консультації | 30 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу | 479 | 24 |

Перелік  необхідних майстерень, кабінетів, лабораторій

для підвищення кваліфікації за професією – 7137.2

“Електромонтажник з освітлення і освітлювальних   мереж” –

кваліфікація -  3 розряд

# 1. Кабінети:

- Охорони праці

- Основ галузевої економіки і підприємництва

- Інформаційних технологій

- Технічного креслення

- Електротехніки з основами промислової електроніки

- Електроматеріалознавства

- Технології електромонтажних робіт

# 2. Лабораторії:

- Електроматеріалознавства

- Електротехніки з основами промислової електроніки

- Технології електромонтажних робіт

- Обладнання електромонтажних робіт

# 3.  Майстерні:

- Слюсарна

- Електромонтажна

Типова навчальна програма з предмета

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1. | Право громадян України на працю. Трудовий договір | 3 |  |
| 2. | Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку | 3 |  |
| 3. | Правове регулювання заробітної плати | 3 |  |
| 4. | Державне соціальне страхування | 3 |  |
| 5. | Колективний договір. Правове регулювання охорони праці | 3 |  |
| 6. | Посилення боротьби з тіньовою економікою | 2 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Право громадян України на працю. Трудовий договір

Основні трудові права і обов’язки працівників. Трудовий договір, його зміст, форми і термін укладання.

Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

Право громадян на відпочинок. Види робочого часу. Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Матеріальна відповідальність. Трудові суперечки.

Тема 3. Правове регулювання заробітної плати

Особливості правового регулювання заробітної плати на підприємствах, в установах і в організаціях.

Тема 4. Державне соціальне страхування

Кошти соціального страхування. Види забезпечення. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників.

Тема 5. Колективний договір. Правове регулювання охорони праці

Колективний договір, його зміст, форма і порядок укладання. Нормативні акти, що регулюють охорону праці.

Тема 6. Посилення боротьби з тіньовою економікою

Поняття “тіньова економіка” та умови її виникнення. Методи боротьби з тіньовою економікою.

Типова навчальна програма з предмета

“Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1 | Податкова система та податкова політика держави | 1 |  |
| 2 | Фінанси | 1 |  |
| 3 | Кредитна і банківська система |  |  |
| 4 | Доходи у ринковій економіці | 1 |  |
| 5 | Заробітна плата | 1 |  |
| 6 | Види податків і їх характеристика | 1 |  |
| 7 | Забезпечення зайнятості населення | 1 |  |
| 8 | Міжнародна система світового господарства і ринкових відносин. Інтеграція України в світову економіку | 1 |  |
| 9 | Глобальні проблеми сучасності та їх економічний аспект ПІДСУМКИ. | 1 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Податкова система та податкова політика держави

Податкова система, її регулюючі функції. Класифікація податків. Механізм оподаткування. Прямі і непрямі податки. Закон України „Про оподаткування прибутків підприємств і організацій”.

Тема 2.  Фінанси

Фінанси: структура і механізм функціонування. Сутність фінансів. Фінансова система і організація фінансового ринку. Ринок цінних паперів.

Тема 3. Кредитна і банківська система

Кредитна система та її роль у суспільному житті. Банки, їх сутність, види і функції. Реформа банківської системи. Державний бюджет.

##### Тема 4. Доходи у ринковій економіці

Види доходів залежно від фактору виробництва. Функціональний і вертикальний розподіл доходів

##### Тема 5. Заробітна плата

Зарплата як ціна робочої сили. Прожитковий мінімум. Основні форми зарплати. Види систем преміювання.

##### Тема 6. Види податків і їх характеристика

Прямі і непрямі податки. Шкала стягування прибуткового податку в Україні. Пільги при оподаткуванні. Законодавчі акти України, що регулюють податкову систему.

##### Тема 7. Забезпечення зайнятості населення

Формування ринку праці. Безробіття – постійний супутник ринкової економіки. Системи допомоги з безробіття.  Заходи економічної політики держави щодо зменшення безробіття.

Тема 8. Сучасна світова система господарювання. Міжнародні фінансово – кредитні організації

Сучасна світова система господарювання. Міжнародні фінансово – кредитні організації.

Міжнародна валютна система і валютна політика.

Тема 9. Глобальні проблеми сучасності та їх економічний аспект

Сутність глобальних проблем та їх види. Міжнародні організації та міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем.

Типова навчальна програма з предмета

##### “Інформаційні технології”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використовування інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації електроустановок. | 4 | - |
| 2. | Системи управління електро-обладнанням на основі комп’ютерних технологій. | 5 | 1 |
|  | Всього годин: | 9 | 1 |

Тема 1.     Використовування інформаційних та комп’ютерних технологій для  автоматизації електроустановок

Відомості про систему управління автоматизованим обладнанням : електродвигунами, приводами,  механізмами, виробничою установкою,  лінією, електроустаткуванням.

Числове програмне управління та його різновидності ( локальні системи, пряме числове управління). Принцип   будови та склад гнучких виробничих систем : гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГКВ). Визначення та принцип  будови автоматизованих систем.

Тема  2.  Системи управління  електрообладнанням на основі   комп’ютерних технологій

Конструкційні особливості виповнення основних автоматичних та комутаційних апаратів. Засоби і методи настроювання, випробування, регулювання та перевірки на стенді. Принципи складання схем автоматичного керування електроприводами. Прийоми і способи випробування та регулювання електричних систем дистанційного керування.

## Лабораторно-практична робота

### Складання алгоритму розрахунку електропроводки.

Типова навчальна програма з предмета

# «Технологія електромонтажних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З на них лаборатороно – практичні роботи |
| 1. | Монтаж захисного заземлення | 10 |  |
| 2. | Улаштування та монтаж електроустаткувань | 30 | 1 |
| 3. | Монтаж світильників, електроустановочних виробів та щитків | 10 | 2 |
| 4. | Будова освітлювального електроустаткування | 13 | 3 |
| 5. | Такелажні пристосування | 2 |  |
| 6. | Види зварювального устаткування | 2 |  |
|  | Всього годин : | 67 | 6 |

Тема 1. Монтаж пристроїв захисного заземлення

Призначення робочого и захисного заземлення. Штучне заземлення та заземляючі провідники. Використовування природного заземлювача.

Монтаж зовнішнього контуру заземлення з застосуванням заземлюючих труб, кутової  сталі.

Тема 2. Улаштування та монтаж  електроустаткувань

Вивчення безпечних способів та методів праці. Безпека праці при  виконанні монтажу електроустановочних виробів. Охорона праці при електромонтажних роботах з використанням ручного та механізованого електроінструменту. Заходи профілактики виробничого травматизму

Друга  стадія монтажу електропроводок. Прокладка проводів та неброньованих кабелів.

Відкриті безтрубні проводки. Електропроводки на ізоляційних опорах: ізоляторах, клицях, роликах. Армування ізоляторів. Встановлення  в отвори та гнізда якорів, крюків, скоб з ізоляторами. Підготування проводів для прокладання їх та обробка. Розкладка, відмірювання, різка, правка проводів. З’ єднання та розгалужування проводів та їх ізолювання стрічками або ковпачками. Кріплення проводів  прив’язкою. Правила  виконання перехресть. Захист проводів від механічних ушкоджень.

Тросові проводки. Конструкція та область застосування тросових проводок. Інструкційні методи монтажу тросових проводок. Заготовка вузлів тросової проводки та комплектних ліній на технологічних лініях в майстернях. Анкерні та натяжні установки, з’єднання,  розгалужувальні коробки  та другі вироби  та  деталі для монтажу тросових проводок. Установка анкерних, натяжних пристроїв та деталей кріплення. Підйом та підвішування передчасно  заготованих вузлів тросової проводки, кріплення до конструкцій. Натягування та регулювання стріли провисання прокладки. Технологія монтажу тросових проводок проводами марки АРТ.

Заземлення тросових проводок. Інструменти та пристосування, застосовані при монтажі тросових проводок.

Електропроводки неброньованими кабелями (марок АВРГ, ВВГ, АНРГ, та іншими) та трубчатими проводами марки АПРФ

Розмічування ліній та місць установки кріплень. Способи кріплення неброньованих кабелів. Прокладання неброньованих кабелів з кріпленням до основи  скобами, стрічками .

Особливості прокладання та кріплення проводів АПРФ. Розкладка, відмірювання різання та правка кабелів та проводів. Вигини, допустимі радіуси вигинів. Обходи перешкоджань та перехресть. Захист від механічних пошкоджень. Вхід в розвітлення та з’єднувальні коробки. З’єднання  та розвітлення жил в коробах та ізолювання. Заземлення металевої оболонки.

Інструменти та пристосування, застосовані при монтажі електропроводок неброньованими кабелями та трубчатими проводами. Індустріальні методи заготовки вузлів проводок неброньованими кабелями та технологічними лініями в майстернях.

Монтаж електропроводок на лотках та в коробах

Способи установки та кріплення лотків та коробів, опорні та кріпильні вироби та деталі. З’єднання лотків та коробів між собою. Встановлення лотків та коробів блоками. Розкладка, правка, відмірювання та різка проводів та неброньованих кабелів. Укладка проводів в лотки та короби, з’єднання в пучки з кріпленням перфорованої стрічки з кнопками; другі способи кріплення проводів та кабелів на лотках  та в коробах.. Механізоване пристосування для розкладання та укладки проводів та кабелів в лотки. Спосіб прокладки «неприривна нитка». Заземлення лотків та коробів.

Технологія та охорона праці при затягуванні проводів в трубопроводи. Безтрубне прокладання проводів в каналах будівельних конструкцій. Замоноличування проводок в будівельні конструкції. Область застосування електропроводок на ізоляторах та роликах. Монтаж проводок на ізоляторах. З’єднання та розгалужування  жил неброньованих кабелів.

Область застосування та будова тросової проводки. Способи прокладки тросових проводкою. Заготовка, під’йом , підвіска тросових проводів. Монтаж тросових проводок проводами АРТ.

Конструкція, область застосування та кріплення лотків  та коробів. Прокладка та кріплення проводів на лотках та коробах. Заземлення коробів та лотків. Призначення та будова освітлювальних шинопроводів. Монтаж освітлювальних шинопроводів. Склад монтажно – технологічних карт на монтаж освітлювальних електропроводок. Продзвонка та вимірювання  опору ізоляції, Норми опору ізоляції проводки під напругою. Способи різання кабелю напругою до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців. Установка дюбелів, скоб, крюків кронштейнів та інших опорних деталей при монтажу проводів та кабелів. По розмітці механізованим інструментом виготовлення гнізд, борозни та отворів. Закладання у проходи усіх видів проводок через стіни та перекриття. Монтаж мереж заземлення. Демонтаж проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи. Демонтаж апаратів та приладів. Прокладка тимчасових освітлених проводок. Установка одностоякових опор зовнішнього освітлення, армування і встановлення ізоляторів. Комплектування матеріалу та устаткування для виконання електромонтажних робіт житлових, культурно-побутових, адміністративних будинків.

Електропроводки плоскими проводами

Область застосування плоскими проводами. Відкриті та закриті проводки. Особливості розмічування та прокладання по спаленим та неспаленим поверхням. Способи кріплення проводки. Проходи через стіни та перехрестя проводів. Вигинання проводів на ребро. Розробка кінців та ввід в короби. Подзвонювання та з’єднання проводів в коробах.

Індустріальні методи монтажу електропроводок плоскими проводами. Заготовлення вузлів проводок та комплектних ліній на технологічних лініях в майстернях. Схеми стендовїй заготовки. Технологія стендової  заготовки в майстернях та прокладання заготовленої проводки на об’єкті.

Інструмент та пристосування, застосовані при монтажі електропроводок плоскими проводами

Безтрубне прокладання проводів в каналах будівельних конструкцій

Загальні відомості про появу каналів в панелях стін та перекрить для проводів та ніш для установочних виробів. Затягування проводів у канали на заводах залізобетонних конструкцій та з’єднання проводів на місці монтажу. Установка секторних кришок. Відомості про  замоноличування проводів.

З’єднання та окінцювання алюмінієвих та мідних жил проводів  та кабелів. Поняття про теорію контактних з’єднань. Вимоги до контактів. Приєднання  алюмінієвих та мідних жил до зажимів апаратів. З’єднання та окінцювання алюмінієвих та мідних  жил кабелів методом опресовки. Область застосування опресовки. Обладнання, інструмент та пристосування для опресовки. Вибір наконечників та з’єднувальних  гільз. Склад та призначення  цинковазелинової, кварцевазелинової паст або  струмопровідного клею. Контроль якості. З’єднання та окінцювання алюмінієвих однопроволочних та багатопроволочних жил кабелів   електрозваркою, контактним розігрівом та газовим зварюванням. Призначення та склад флюсів ВАМИ, АФ-4.

З’єднання та окінцювання алюмінієвих жил кабелів термітною сваркою. Термітні патрони та їх вибір.

Припої для міді та алюмінію, їх вибір. Склад припоїв марок ПОС-30, А, ЦО-12, ЦА-15 та ін. З’єднання та окінцювання алюмінієвих та мідних жил пайкою. Вибір наконечників, з’єднувальних гільз.

З’єднання алюмінієвих жил з мідними.

Мідно-алюмінієві  наконечники та гільзи. Правила приєднання жил проводів до патронів арматури, до вимикачів та штепсельних розломів.

Освітлювальні шинопроводи. Конструкція та призначення освітлювальних шинопроводів типа ШОС,  область застосування.

Лабораторно – практична робота:

Прокладка проводів та неброньованих кабелів.

Тема 3. Монтаж світильників, електроустановочних виробів та щитів

Зарядка світильників. Монтажні вироби та деталі. Способи установлення світильників. Монтаж світильників з лампами накалювання.

Особливості монтажу світильників зовнішнього освітлення, прожекторів.

Перевірка комплектності світильників. Заряджання та встановлення світильників усіх видів до 6 ламп.. Підготовлення гнізд під вимикачі та штепсельні розетки, їх монтаж. Зборка світильників в блоки. Підключення світильників до мережі та їх випробовування. Підключення розеток, вимикачів до мережі освітлення.

Монтаж вимикачів, розеток відкритих та скритих проводок.

Вимоги до контактів, контактних з’єднаннь. Монтаж електричних дзвоників та кнопок. Установка та схеми вмикання електричних лічильників.

Установка та схеми вимикання електричних лічильників через трансформатори струму. Монтаж ВРУ жилих будівель.

Монтаж розподільних  щитків. Способи під’єднання до мережі¸ заземлення.

Перевірка комплектування освітлювальних щитків. Розмітка місць установки щитків. Пробивання гнізд для елементів закріплення. Монтаж щитків освітлення. Підключення щитків до мережі 380 В та до контуру заземлення. Виконання монтажу ВРП (ввідно-розподільний пристрій). Монтаж лічильників в освітлювальних щитках. Підключення лічильників в освітлювальних щитках і ВРП.

# Лабораторно – практична робота:

# 2. Способи установлення світильників

# 4. Будова освітлювального електроустаткування

Основні види опорних конструкцій та арматури.. Основи будови простих приладів. Будова штепсельних розеток. Типи. Будова вимикачів. Типи. Технічні характеристики. Автоматичні вимикачі.

Будова перемикачів. Типи. Технічні характеристики.

Основи будови простих електроапаратів.

Плавкі запобіжники

Основи  будови  світильників. Типи. Технічні характеристики. Заряджання та встановлювання світильників. Область застосування світильників. Сучасні джерела світла. Дугорозрядні лампи типа ДРЛ. Люмінісцентні лампи.. Лампи накалювання. Умовні графічні означення

Будови електро – та пневмо інструменту, технічні характеристики, призначення , види, класифікація, правила користування та техніку безпеки при застосуванні на робочому місці.

Місцеве, централізоване  та дистанційне управління.

Схеми з’єднання проводів в коробках освітлювальних електроулаштувань.

Основні відомості  про розрахунок перерізу проводів, електромереж та освітлення.

# Лабораторно – практичні  роботи:

3. Розрахунок перерізу проводів та вибір плавкої вставки для запобіжника

4. Складання схеми вмикання світильників, дзвоників, схема управління ними з декількох місць

# 5. Такелажні роботи.

Будова та способи користування простими такелажними засобами.

# 6.  Види зварювального устаткування

Види зварювального устаткування, що застосовується для електромонтажних робіт і правила користування ним

# Типова навчальна програма з предмета

# „Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1. | Правові та нові законодавчі акти з охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в енергетиці | 7 |  |
|  | Всього годин : | 8 |  |

# Тема 1. Правові та нові  законодавчі акти з охорони праці

# Конституція України, Закони „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, „Про електробезпеку”, „Про цивільну оборону”, „Про дорожній рух”  „Положення  про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві”,

Тема 2. Основи безпеки праці  в енергетиці

# Правила безпеки під час монтажу обладнання.

# Правила безпеки під час різання кабелю, розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців.

# Правила безпеки при установлюванні дюбелів,  заряджанні та встановлюванні світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельних розеток; закладанні проходів усіх видів через стінки та перекриття; розкочуванні проводів з устаткуванням барабанів;

# Правила при монтажі мережі заземлення; демонтажі проводки у ізоляційних трубах, перекидань та відводів.

# Правила безпеки при демонтажі простих апаратів та приладів при прокладанні тимчасових освітлювальних проводок; при пробиванні гнізд та відводів механізованим інструментом; при  установлюванні відгалужувальних  коробів для кабелів та проводів;  при установлюванні одностоякових опор зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; при  комплектуванні матеріалами та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

Засоби індивідуального захисту органів дихання, зору, слуху, шкірного покриву. Нові пристосування для захисту. Правила користування індивідуальними пакетами.

Режими роботи електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж. Санітарне і медичне обслуговування робітників на підприємстві.

Вимоги безпеки під час знаходження на території підприємства, в цехах, на дільниці робіт. Розміщення виробництва на території підприємства. Транспортні засоби на території підприємства, правила руху, вимоги до перевезення людей. Правила поведінки на території підприємства, цеху, дільниці робіт.

Інструктаж з обслуговування робочих місць і безпечного виконання робіт. Види інструктажів. Причини проведення  позапланового інструктажу.

Порядок оформлення наряду – допуску до електромонтажних робіт. Основні причини  травматизму та профзахворювання електромонтажників з освітлення та освітлювальних мереж.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електроматеріалознавство»

| № | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Провідникові матеріали | 8 |  |
| 2. | Основні напівпровідникові матеріали | 4 | 3 |
| 3. | Основні властивості діелектриків | 4 | 5 |
| 4. | Магнітні матеріали | 4 |  |
| 5. | Допоміжні та нові електротехнічні матеріали | 4 |  |
|  | Всього годин: | 24 | 8 |

# Тема 1. Провідникові матеріали

# 1.1. Провідникові матеріали з малим питомим опором

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору. Поняття про надпровідність.

Провідникова мідь, її електричні, механічні (фізико-хімічні) властивості, марки, застосування.

Сплави на основі міді: бронза і латунь – склад, електричні, механічні (фізико – хімічні) властивості, марки, застосування.

Провідниковий алюміній- основні властивості, марки, застосування. Сплави алюмінію з кремнієм і цинком ( марганцем) – склад, основні властивості, застосування.

Провідникове залізо і сталь-, основні властивості, марки, застосування.

Свинець- основні властивості, марки, застосування.

Срібло, платина – основні властивості, марки, застосування.

Вольфрам, молібден – основні властивості, марки, застосування.

Надпровідники, провідники.

# 1.2. Провідникові матеріали з великим питомим опором

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору, застосування.

Жаростійкі провідникові сплави: ніхроми, ферроніхроми; фехралі і хромалі –  склад, основні властивості, марки, застосування.

# 1.3. Електровугільні матеріали і вироби

Електровугільні матеріали – на основі природного графіту, нафтового і пакового коксу, сажі, антрациту, деревного вугілля; добавки в суміші – металеві порошки – мідь, свинець, олово; зв'язуючі пластифіцируючі речовини –  основні властивості, застосування.

Вироби з електровугільних матеріалів – графічні щітки (вугільний – графітні щітки).  Електрографітні щітки – основні характеристики, застосування.

# 1.4.  Провідникові вироби

Обмотувальні дроти з емалевою, волоконною, плівковою і емалево-волоконною ізоляцією – вимоги до них, основні параметри, марки, застосування.

# Тема 2.  Основні напівпровідникові матеріали

Основні матеріали – германій, кремній, арсенід гелію, селен кристалічний, бір, карбід кремнію – їх структура, основні характеристики, марки, застосування.

Лабораторно- практична робота

1. Дослідницьким шляхом виявити основні характеристики та різницю між германієм, кремнієм, арсенідом, гелієм, селеном кристалічним, карбідом кремнію

# Тема 3. Основні властивості діелектриків.

# 3.1. Газоподібні діелектрики

Призначення, основні параметри: густина, електрична міцність, теплопровідність, застосування.

Основні газоподібні діелектрики: повітря,  азот, водень, вуглекислий газ, елегаз.

Електропровідність газів, поняття про іонізацію ( ударна іонізація газів). Вольтамперна характеристика. Пробій газів на межі з твердим тілом.  (Залежність  електричної міцності газоподібних діелектриків від тиску  і відстані між електродами).

# 3.2. Рідкі  діелектрики.

Призначення, область застосування, вимоги до них, основні властивості.(Вплив домішок і фізико-хімічних чинників на основні властивості). Основні параметри рідких діелектриків: пробивна напруга, в'язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. Масла нафтові, ізоляційні для трансформаторів – склад,  основні параметри, марки,  застосування.

Синтетичні  рідкі діелектрики – совол, совтол, ПЕСД, октол і ін. – склад, параметри, марки, застосування.

( Поняття про очищення, сушку і регенерацію масел).

# 3.3. Тверді  органічні  діелектрики

Основні  поняття про високополімерні матеріали, поняття про лінійні і просторові   полімери, процеси полімеризації і поликонденсації; термореактивні і термопластичні діелектрики.

Органічні діелектрики полімеризацій – поліетилен, полівінілхлорид, органічне скло, капрон; поліформальдегід, поліхлорвиниловий пластикат – склад, основні параметри, марки, застосування.

Поліконденсаційні органічні діелектрики – резольні смоли,  новолачні смоли, лавсан, епоксидні смоли, поліефирні, поліамідні, фторопласт-4 – склад, основні параметри, марки, застосування.

Плівкові електроізоляційні матеріали – плівка з фторопласту-4, лавсанові плівки, поліамідні плівки – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні лаки. Розподіл за призначенням: просочувальні, покривні, клеючі (способи сушки лаків). Розподіл лаків по лаковій основі: смоляні, масляно- бітумні. (Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в'язкість, час висихання, просочуюча здатність, водопоглинаючі і ін. Застосування).

Електроізоляційні емалі: гліфталеві, епоксидні емалі – склад, основні параметри, застосування.

Термопластічні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування.

Волоконні електроізоляційні матеріали – електроізоляційні папери і картони, стрічки ( мікалентні папери), конденсаторні, телефонний папір і ін. – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого наповнювача,  марки, застосування.

Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт,  склотекстоліт  – склад, основні характеристики, застосування. ( Поняття про древесношарові пластмаси).

Намотані електроізоляційні вироби: паперово-бакелітові трубки і циліндри ( склотекстолітові і текстолітові циліндри і стержні) – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні гуми – склад, основні параметри, застосування.

# 3.4. Тверді неорганічні діелектрики

Природна електроізоляційна слюда – мусковіт, флогопіт, конденсаторна слюда, клейові слюдяні матеріали: міканіти ( мікафолій, мікаленти) – склад, основні параметри, застосування.

Слюденітові електроізоляційні матеріали – слюденітові папери, слюденіти ( слюденітофолієві   і слюденітові стрічки ) – склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування.

Електрокерамічні матеріали – електротехнічний фарфор, стеатит, конденсаторна кераміка – склад, основні параметри, застосування).

Електроізоляційне скло – неорганічні, безлугільні  і малолугільні  – склад, основні параметри, застосування.

Мінеральні діелектрики -  азбест, асбестоцемент – склад, основні параметри, застосування.

Монтажні дроти – з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією ( з ізоляцією з скляної  лавсановою, капроновою, фторопластовою плівкою ); основні параметри, марки, застосування.

(Дроти настановні і шнури – призначення, основні параметри, марки, застосування).

Кабелі з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляцією – призначення, марки, застосування.

Лабораторно- практична робота

2. Дослідницьким шляхом  виявити основні параметри газоподібних діелектриків.

3. Дослідницьким шляхом виявити основні властивості рідких діелектриків

4. Дослідницьким шляхом виявити основні властивості  твердих  органічних діелектриків

5. Дослідницьким шляхом виявити основні властивості  твердих неорганічних діелектриків

# Тема 4. Магнітні матеріали

# 4.1.  Магнітно-м'які матеріали

Призначення, властивості, застосування.

Технічно чисте залізо і електротехнічна листова сталь – склад, основні характеристики ( текстуровані електротехнічні сталі холодного плющення), мазкі, застосування.

Армко- залізо, карбонільне залізо – склад, основні характеристики, мазкі, застосування.

Магнітно-м'які сплави: перомаллої, альсифери.

# 4.2.  Магнітно-тверді матеріали

Призначення, властивості, застосування.

Основні магнітні сталі: вольфрамова, хромова, кобальтова – склад, основні характеристики, марки, застосування.

Магнітно-тверді сплави: альни, альниси, магнико – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# 4.3. Ферити

Магнітно-м'які і магнітно-тверді  ферити – склад, основні характеристики, марки, застосування.

5. Допоміжні  матеріали

# 5.1. Припої  і флюси

Тверді і м'які припої – основні характеристики, марки, застосування. Тверді припої на основі  міді і цинку; міді, срібла і цинку, припої для паяння алюмінію; легкоплавкі припої на основі олова і свинцю; олова, кадмію і свинцю; олова, цинку, кадмію. Рідини для підготовки поверхні під паяння

(кислоти,  луги)

Флюси: тверді, рідкі, напіврідкі – призначення, склад, основні характеристики, марки, застосування.

5.2. Клеї і терпкі склади

Клеї на основі синтетичних смол епоксидних бакелітових, кремнійорганічних і ін. Склад, вимоги, основні характеристики, застосування.

Терпкі склади – цементи (мастики, шпаклівки) – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# 5.3. Нові електротехнічні матеріали

Матеріали для гібридно-плівкових і багатокристалічних інтегральних схем.

# Типова  навчальна програма з предмета

# «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Напівпровідникові пристрої | 4 |  |
| 2. | Оптоелектронні пристрої | 4 |  |
| 3. | Інтегральні мікросхеми | 4 |  |
| 4. | Віпрямлячі змінного струму | 3 |  |
| 5. | Електронні підсилювачі | 3 | 2 |
| 6. | Генератори коливань високої частоти. | 3 | 2 |
| 7. | Використання електронних схем в системах автоматики | 4 | 2 |
| 8. | Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії | 4 |  |
| 9. | Основні відомості про електробезпеку | 3 |  |
| Всього годин | 32 | 6 |

# Тема 1.  Напівпровідникові пристрої

Електричні властивості напівпровідників. Електронна та діркова електропровідність. Домішковий та тепловий характер провідності.

Напівпровідниковий терморезистор, вольт амперна й температурна характеристики.

Електронно-дірковий перехід та його властивості. Напівпровідникові діоди, вольт-амперні характеристики в прямому й зворотньому включенні.

Транзистори, основні схеми включення із загальною базою та загальним емітером. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення. Біполярні та полярні транзистори.

Тиристори, їх різновиди, особливості, параметри.

Маркування напівпровідникових приладів, область застосування.

# Тема 2. Оптоелектронні пристрої

Визначення оптоелектроніки. Фоторезистори, їх умовне позначення та схема включення. Темновий опір, темновий струм. Світловий струм та опір освітленого фоторезистора. Сила фотоструму. Питома чутливість фоторезистора. Основні характеристики.

Фотоелементи з зовнішнім фотоефектом. Будова, умовне позначення та схема включення, принцип дії. Основні параметри та основні характеристики фотоелементів.

Фотоелектронні помножувачі (ФЕП). Однокаскадні та багатокаскадні ФЕП. Будова та схема включення. Принцип дії. Основні параметри, що характеризують фотопомножувачі.

Фотодіоди, фототранзистори, фоторезистори. Будова, принцип дії. Основні характеристики та параметри.

Позитивні якості фоторезисторів.

Маркування оптоелектронних пристроїв, область застосування

Тема 3. Інтегральні мікросхеми

Визначення інтегральних мікросхем. Елементи ІМС, компоненти ІМС. Основні параметри ІМС. Інтегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми.

Гібридні інтегральні мікросхеми. Конструкція ІМС: підкладки, пасивні частини, навісні елементи; корпус. Плівкові резистори, плавкові конденсатори, тонкоплівкові індуктивності. Активні елементи гібрідних ІМС. Напівпровідникові ІМС. Особливості їх конструкції. Великі інтегральні схеми (ВІС). Конструкція комутаційної плати гібридної ВІС.

Тема 4.  Випрямлячі змінного струму

Призначення та принцип дії випрямляча. Типи вентилів, що застосовуються у випрямлячах різноманітної потужності. Функціональна схема випрямляча.

Схеми випрямлення: однонапівперіодна, двонапівперіодна (з середньою точкою, мостовою) трифазна. Графічне зображення випрямленого струму. Згладжувальні фільтри: Їх схеми та принцип дії.

Стабілізація напруги та струму: параметричні стабілізатори, компенсаційні стабілізатори. Структурні схеми компенсаційних стабілізаторів. Основні показники стабілізаторів.

Тема 5.  Електронні підсилювачі

Призначення підсилювачів. Види підсилювачів у залежності від смуги частот, в якій вони працюють. Однокаскадні та багатокаскадні підсилювачі.

Основні параметри підсилювачів: коефіцієнт підсилення ( за струмом, за напругою, за потужністю), вхідний і вихідний опори, вихідна потужність, коефіціент корисної дії, чутливість, смуга пропускання, рівень  власних завад, дрібний ефект, динамічний діапазон амплітуд. Амплітудна характеристика, амплітудно- частотна характеристика ПНЧ.

Зменшення спотворень у підсилювачах за допомогою негативного зворотнього зв’язку та з негативним зворотнім зв’язком. Фактор зворотнього зв’язку.

Лабораторно-практична робота

1. Види підсилювачів у залежності від смуги частот, в якій вони працюють.

Тема 6. Генератори коливань високої частоти

Генератори гармонічних коливань високої частоти. Електрична схема трансформаторного L-C – генератора. Генератори прямокутних імпульсів: мультівібратори, штригери,  їх схеми, графічне зображення прямокутних імпульсів, їх основні характеристики (тривалість імпульсу Ті, тривалість паузи Тп, період повторення Т, шпаруватість Q). Генератори пилкоподібних імпульсів. Схема та часова діаграма роботи генератора пилкоподібних імпульсів на неоновій лампі. Поняття про амплітуду, частотну та широко імпульсивну модуляції.

Лабораторно-практична робота

- Електрична схема трансформаторного L-C – генератора

Тема 7. Використання електронних схем в системах автоматики

Значення автоматики для розвитку всіх галузей народного господарства. Поняття про системи автоматичного регулювання. Контроль якості виробів за допомогою електронних пристроїв. Поняття про телеуправління. Програмне управління виробничими процесами.

Блок – схема однієї з автоматичних систем з електронним пристроєм . Поняття про електронні обчислювальні машини. Можливість використання електронних обчислювальних машин для управління технологічними процесами.

Лабораторно-практична робота

- Блок – схема однієї з автоматичних систем з електронним пристроєм

Тема 8.  Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво і споживання електричної енергії  як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівнювальні техніко – економічні характеристики теплових, гідравлічних, атомних  електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання.

Тема 9. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом. Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори. Поняття про ПТБ та ПТЕ

# Типова навчальна програма з предмета

# «Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичну роботу |
| 1. | Вступ . Основні відомості про будівельне креслення | 6 | 1 |
| 2. | Читання і виконання креслень з професії | 16 | 1 |
| 3. | Читання робочих креслень деталей складних креслень і схем | 10 | 1 |
|  | Всього годин | 32 | 3 |

Вступ

Основні відомості про будівельне креслення

Основні відомості про будівельне креслення. Особливості будівельних креслень, їх види та призначення. Державні стандарти. Види  та загальна  характеристика  будівельних креслень. Назва і маркування будівельних креслень. Масштаби будівельних креслень. Основні умовності при  зображенні на кресленнях віконних та дверних прорізів, скосів, перегородок, кабін, шаф, відводів та каналів в  стінах, санітарно -  технічних пристроїв та інших елементів

Лабораторно-практична робота

1.Читання будівельних креслень

2. Читання і виконання креслень з професії

Загальна інформація про електромонтажні креслення, що входять: до складу  проектної документації на електромонтажні роботи. Позначення котушок індуктивності, дроселів, трансформаторів.

Позначення комутаційних пристроїв. Вимикачі. Перемикачі. Кнопкові вимикачі і перемикачі. Багатопозиційні перемикачі. Реле. Поляризовані реле. З’єднувачі.

Позначення електровакуумних приладів.

Позначення напівпровідникових приладів.

Позначення акустичних, п’єзоелектричних та електровимірювальних приладів.

Позначення джерел живлення. Позначення запобіжників. Позначення електричних машин.

Правила виконання електромонтажних креслень. Масштаби електромонтажних  креслень. Виконання електромонтажних креслень чи окремих зображень на них в аксонометричних проекціях. Спрощене зображення виробів на  електромонтажному кресленні. Правила зображення виробів, які встановлюються з оборкою перед електричним монтажем і в  процесі монтажу.

Правила зображення виробів на електромонтажних кресленнях, розміщення на стінках, що знаходяться в різних площинах. Правила зображення виробів, коли вони  закривають один одного.

Правила  зображення на кресленнях джгутів, кабелів і проводів за державними галузевими стандартами.

Позначення виробів, проводів, жил кабелю чи  проводів джгута на  електромонтажному кресленні, об’єднаному із складальним.

Креслення розкладки сталевих труб для електричних проводок в фундаментах. Плани поверхів. Види і підрозділи конструктивних креслень. Креслення монтажних виробів і деталей, що застосовуються при електромонтажних роботах.

Складання ескізів, які  передаються до  монтажно – заготівельної ділянки для виготовлення збільшених  трубних вузлів, заготовок вузлів електропроводок тощо.

Складання ескізів опорних конструкцій та інших кріпильних деталей для  прокладання труб і кабелів, встановлення електроконструкцій, освітлювальної арматури тощо.

Читання креслень з прокладання шинопроводів, труб і кабелів.

Специфікація на  матеріали і устаткування.

Креслення електроустаткування та електромереж. Загальна характеристика креслень електричного устаткування.

Правила читання креслень електростанцій,  трансформаторних підстанцій закритого і відкритого типів, комплексних розподільних щитів та вузлів низької напруги, опор електричних мереж високої та низької напруги тощо. Читання робочих креслень електричного устаткування.

Креслення на встановлення і креслення на кріплення різної апаратури високої і низької напруги.

Складні креслення окремих елементів і монтажних вузлів електроустаткування. Побудова і читання креслень різних деталей та вузлів електричного устаткування у  відповідності з майбутньою професією учнів. Креслення освітлювального устаткування.  Креслення зовнішнього освітлення і зовнішньої фідерної сіті. Умовні  графічні позначення електричного обладнання і проводок на планах. Правила читання креслень освітлювального електрообладнання. Складання специфікації за заданими  кресленнями.

Призначення і види електричних схем, принцип їхньої побудови. Єдина система маркірування схем.

Умовні графічні позначення для електричних схем.

Головні електричні схеми: принципові схеми  одномережні і багато мережні, елементні і розгорнуті схеми. Написи і маркування на елементних схемах. Монтажні схеми, способи їхнього виконання. Маркировка  в монтажних схемах.

Принципові і монтажні схеми  внутрішніх і зовнішніх з’єднань.

Вправи з побудови  монтажної схеми за  розгорнутою принциповою схемою. Вправи з читання схем нескладної автоматики.

Електричні схеми освітлювального обладнання. Схема освітлювальної мережі з  перевмиканням  на кілька місць. Схеми освітлювальної мережі виробничих і житлових будівель.

Читання креслень електричних і монтажних схем відкритих і потайних  проводок, найбільшого струменевого та  релейного захисту на постійному та  мінливому струмі,  електроустаткування, пульти управління, апаратури та іншого електротехнічного устаткування.

Загальні правила виконання електричних схем. Прості та складні електричні схеми. Правила виконання структурних і функціональних схем.

Правила виконання принципових схем. Поєднаний і рознесений способи умовного графічного позначення елементів. Виконання схем у багато – і однолінійному зображенні. Порядок запису елементів у специфікації.

Правила виконання схем з’єднань. Правила виконання схем підключення, монтажних  схем і схем інших типів. Види монтажу: вільний, об’ємний, блочний, друкований.

Лабораторно- практична робота

2. Креслення електроустановок

6. Читання робочих креслень деталей, складних креслень і схем

Робочі креслення деталей. Читання збірних креслень. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа; розташування їх на кресленнях. Вибір раціонального положення  деталі по відношенню до фронтальної площини проекцій при виконанні креслення.

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди.

Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення. Компонування зображень на полі креслення.

Мінімізація числа зображень, необхідних  для передачі форми деталі, в результаті введення на кресленнях умовностей, що дозволяють скоротити число зображень.

Основні умовності і спрощення зображень деталей на кресленнях.

Різьба. Зображення і позначення різі на стержні і в отворі. Зображення різі в розрізі.

Позначення метричної різі.

Позначення іншої стандартної різі.

Зубчасті колеса. Умовні зображення циліндричного зубчастого колеса.

Різьбові з’єднання. Правила креслення нарізних кріпильних деталей.

Поняття про групові і базові конструкторські документи. Групові  креслення стандартизованих деталей; користування ними.

Загальні відомості про складальні креслення. Зміст складальних креслень; зображення на складальних кресленнях; номери позицій і їх нанесення на складальних кресленнях.

Специфікація. Зміст, зв’язок  з номерами позицій, що нанесені на креслення.

Розрізи на складних кресленнях; правила виконання штриховки  суміжних деталей в перерізах. Правило, по якому суцільні деталі показуються на складальних кресленнях нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена по їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях.

Креслення – схеми. Призначення і класифікація схем. Умовні позначення на схемах освітлювального  електроустаткування. Основні поняття про монтажні схеми

Основні відомості про кінематичні схеми. Схеми. Види і типи. Загальні  вимоги до їх виконання. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Основні правила читання кінематичних схем.

Читання кінематичних схем.

Лабораторно – практична робота

3. Виконання збірних креслень

# Типова навчальна  програма

# з виробничого навчання

# Професія – 7137.2 . Електромонтажник з

# освітлення та  освітлювальних мереж

Кваліфікація - 3 розряд.

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | Виробниче навчання |  |
|  | 1.1.Виробниче навчання в майстерні | 78 |
| 1 | Інструктаж з питань охорони праці при виконанні електромонтажних робіт | 6 |
| 2. | Монтаж освітлювальних електропроводок | 36 |
| 3. | Монтаж світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів, вимикачів та штепсельних розеток. | 24 |
| 4. | Монтаж щитків освітлення | 12 |
|  | 1.2. Навчання на виробництві | 35 |
| 1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту на виробництві | 7 |
| 2 | Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду | 28 |
|  | Всього годин: | 113 |
|  | 11. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2. | Самостійна практична робота на робочому місці електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду | 140 |
|  | Кваліфікаційні пробні роботи |  |
|  | Всього годин: | 147 |
|  | Разом: | 260 |

Виробниче навчання в майстерні

Тема  1. Інструктаж з питань охорони праці  при  виконанні електромонтажних робіт

Вивчення безпечних способів та методів праці. Безпека праці при  виконанні монтажу електроустановочних виробів. Охорона праці при електромонтажних роботах з використанням ручного та механізованого електроінструменту. Заходи профілактики виробничого травматизму.

Тема 2	. Монтаж освітлювальних електропроводок

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи

Різання кабелю напругою до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців. Установка дюбелів, скоб, крюків кронштейнів та інших опорних деталей при монтажу проводів та кабелів. По розмітці механізованим інструментом виготовляти гнізда, борозни та отвори. Закладання у проходи усіх видів проводок через стіни та перекриття. Монтаж мереж заземлення. Демонтаж проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відтводи. Демонтаж апаратів та приладів. Прокладка тимчасових освітлених проводок. Установка одно- стоякових опор зовнішнього освітлення, армування і встановлення ізоляторів. Комплектування матеріалу та устаткування для виконання електромонтажних робіт житлових, культурно-побутових, адміністративних будинків.

Тема 3.  Монтаж світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів, вимикачів та штепсельних розеток

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи

Перевірка комплектності світильників. Заряджання та встановлення світильників усіх видів до 6 ламп.. Підготовлення гнізд під вимикачі та штепсельні розетки, їх монтаж. Зборка світильників в блоки. Підключення світильників до мережі та їх випробовування. Підключення розеток, вимикачів до мережі освітлення.

Тема  4.Монтаж щитків освітлення.

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи

Перевірка комплектування освітлювальних щитків. Розмітка місць установки щитків. Пробивання гнізд для елементів закріплення. Монтаж щитків освітлення. Підключення щитків до мережі 380 В та до контуру заземлення. Виконання монтажу ВРП (ввідно-розподільний пристрій). Монтаж лічильників в освітлювальних щитках. Підключення лічильників в освітлювальних щитках і ВРП.

Навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту на виробництві

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організації  робочого місця „Електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж.

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту на виробництві

Тема  2. Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з   освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду.

Різання кабелю напругою 10 кВ. Установлення дюбелів. Заряджання та установлення світильників усіх видів крім люмінесцентних, вимикачів, перемикачів та штепсельних розеток. Монтаж мереж заземлення та занулюючого устаткування. Демонтаж трубних проводок та простих апаратів. Прокладання тимчасових освітлювальних проводок. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт.

Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організації  робочого місця „Електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж.

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту на виробництві

Тема 2. Самостійна практична робота на  робочому місці  електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду.

Самостійна практична робота на  робочому місці  електромонтажника з

освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Підготовка робочого місця, інструменту, спецодягу. Інструктаж з питань охорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з монтажу, передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики електромонтажника  3-го розряду з дотриманням технічних умов, технологічних інструкцій, правил безпеки праці. Освоєння  передових прийомів та методів праці.

Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства, організації, установи – замовників кадрів а також з урахуванням спеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів праці розробляється безпосередньо в професійно-технічному навчальному закладі з участю підприємства, організації, установи і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

- Заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп

- Монтаж електроустановочних виробів, перемикачів, та штепсельних розеток.

- Монтаж  мереж заземлення.

- Демонтаж проводки у ізоляційних трубах

- Установлювати відгалужовані коробки для кабелів та проводок

- Монтаж розподільних пристроїв

- Монтаж відкритих електропроводок безпосередньо по поверхням будівельних конструкцій

- Різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців;

- Установлювати дюбелі;

- Закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття;

- Розкочувати привода з устаткуванням барабанів;

- Монтаж мережі заземлення;

- Демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи;

- Демонтувати прості апарати та прилади;

- Прокладати тимчасові освітлювальні проводки;

- Пробивання гнізд та отворів механізованим інструментом;

- Установлювати відгалужуванні  короби для кабелів та проводів;

- Установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій;

- Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професії:

# Професія – 7137.2    “Електромонтажник з освітлення та освітлювальних   мереж”

Кваліфікація   3 розряд.

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання зокрема: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують часткового корегування, які є конкретними і загальними за характером. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок, уміє: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках Несе часткову відповідальність за своє роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш стислі компетенції з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, які є в основному загальними і конкретними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш стислі компетенції, зокрема: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Веління є в основному загальними і конкретними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції з виконання таких робіт, як : різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отворів механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має загальні та теоретичні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 7 | Учень (слухач) має загальні і практичні навички, зокрема: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні базові теоретичні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні, конкретні практичні навички з різання кабелю, розрахованного на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізд та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні конкретні практичні навички з різання кабелю, розрахованного на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 10 | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні. |  | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні навички, зокрема різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях. |
| 11 | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. |  | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні навички зокрема різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. |  | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні навички зокрема: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях. |

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Стіл, верстак | 15 |  |  |
| 2. | Свердлильні верстати |  | 1 |  |
| 1. | Бокоріз з еластичними чохлами | 15 |  |  |
| 2. | Інструмент для опресовування алюмінієвих наконечників і гільз |  | 1 ком |  |
| 3. | Теж, для мідних |  | 1 ком |  |
| 4. | Інструмент для зняття ізоляції з кінців дротів і жив кабелів |  | 1 ком |  |
| 5. | Інструмент для округлення секторних жив |  | 5 ком |  |
| 6. | Кліщі для зняття ізоляції | 15 |  |  |
| 7. | Кліщі універсальні | 15 |  |  |
| 8. | Метр складаний металевий | 15 |  |  |
| 9. | Ніж монтерський | 15 |  |  |
| 10. | Ніж для надрізання металевої оболонки кабелю |  | 5 ком |  |
| 11. | Ножиці секторні для різання жив дротів і кабелів |  | 5 ком |  |
| 12. | Гострогубці (кусачки) з еластичними чохлами на ручках 150 мм | 15 |  |  |
| 13. | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект.) | 15 |  |  |
| 14. | Пасатижі 200 мм (250) |  | 5 ком |  |
| 1. | Плоскогубці універсальні з еластичними чохлами на ручках 175 і 200 мм |  | 5 ком |  |
| 2. | Зубило монтажне 250мм | 15 |  |  |
| 3. | Кігті та пояс монтерський для деревя’них опор |  | 1компл |  |
| 4. | Теж, для залізобетонних опор |  | 1компл |  |
| 5. | Оправка ручна для забивки дюбелів типа |  | 1компл |  |
| 6. | Оправка з клином до пробійника |  | 1компл |  |
| 7. | Викрутка слюсарно-монтерна |  | 1 компл |  |
| 8. | Паяльник періодичного нагріву |  | 1 компл |  |
| 9. | Зубило слюсарне 200 мм | 15 |  |  |
| 10. | Інструмент для розмітки: циркуль, рейка, лінійка, креслярка, кутник, кернер, висок, рамка, шаблони (компл.) | 15 |  |  |
| 11. | Ключі гайкові (різні) |  | 1 компл |  |
| 12. | Коронки для свердління гнізд (різні) |  | 1 компл |  |
| 13. | Кувалда 1 кг |  | 1 |  |
| 14. | Метр складний металевий |  | 1 компл |  |
| 15. | Молоток слюсарний 0,8 кг |  | 5 |  |
| 16. | Напилки ( компл.) |  | 5 |  |
| 17. | Правильна плита | 15 |  |  |
| 18. | Круглогубці | 15 |  |  |
| 19. | Ножівка | 15 |  |  |
| 20. | Ручні ножиці | 15 |  |  |
| 21. | Ручні дрилі | 15 |  |  |
| 22. | Зенківки | 15 |  |  |
| 23. | Розвертки | 15 |  |  |
| 24 | Килимок гумовий | 15 |  |  |
|  | Інвентар: |  |  |  |
| 25. | Сходи – дробина |  | 1 шт |  |
| 26. | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 27. | Рукавички діелектричні | 15 |  |  |
| 28. | Протипожежні засоби ( компл) | 15 |  |  |
| 29. | Рукавиці брезентові | 15 |  |  |
| 30. | Шафа для зберігання інструменту |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО   7137.2. F45018  - 2006

(позначення стандарту)

Професія –  Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

# Код – 7137.2

# Кваліфікація – 4  розряд

Видання офіційне

# Київ

# 2006

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно –технічного навчального закладу

( підприємства, установи та  організації, що  здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7237.2  Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

2. Кваліфікація – 4    розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

# Повинен знати: основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах.

# Повинен уміти: з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах.

Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи.

4 . Загальнопрофесійні вимоги

# Повинен:  раціонально та ефективно  організовувати  працю  на робочому місці; додержуватись  норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати  і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього  середовища,  додержуватися норм, методів і  приймів безпечного ведення робіт;  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж”  3- го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та  третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією  „Електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж” 3-го розряду не менше  1 року.

6. Сфера професійного використання випускника:

- Електромонтажні роботи на будівництві

- Ремонт лінії електропередачі та  розподільних пристроїв електромереж при виробництві та розподілу електроенергії

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік – по закінченні терміну навчання –  не менше 18 років.

7.2. Стать – жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження

Типовий навчальний план

Підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників

Професія – 7137. 2 Електромонтажник з

освітлення та освітлювальних мереж

Кваліфікація –  4 розряд

Загальний фонд навчального часу  -  420 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 32 |  |
|  | 1.1. Основи правових знань | 5 |  |
|  | 1.2. Основи галузевої економіки | 7 |  |
|  | 1.3. Інформаційні технології | 6 | 1 |
|  | Резерв часу | 14 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 136 |  |
|  | 2.1 Технологія електромонтажних робіт | 93 | 2 |
|  | 2.2. Охорона праці | 10 |  |
|  | 2.3. Електроматеріалознавство | 16 |  |
|  | 2.4. Електротехніка з основами промислової електроніки | 10 |  |
|  | 2.5. Технічне креслення | 7 | 1 |
| 3 | Професійно –практична підготовка | 245 |  |
|  | 3.1. Виробниче навчання | 84 |  |
|  | 3.2. Виробнича практика | 161 |  |
| 4 | Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | 8 |  |
| 5 | Консультації | 20 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без пункту 5) | 420 | 4 |

Перелік  необхідних майстерень, кабінетів, лабораторій, полігонів

для підготовки кваліфікованих робітників

за професією 7137.2 “Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж”. Кваліфікація –  4 розряд

- Кабінети:

- охорони праці та правила дорожнього руху

- основ галузевої економіки і підприємництва

- технології електромонтажних робіт

- основ правових знань

- Лабораторії:

- технології електромонтажних робіт

- електроматеріалознавства

3. Майстерні:

- електромонтажна

##### Типова навчальна програма з предмета

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1. | Поняття господарського права та підприємницької діяльності | 1 |  |
| 2. | Суб’єкти господарської діяльності | 1 |  |
| 3. | Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності | 1 |  |
| 4. | Господарство-правова відповідальність | 1 |  |
| 5. | Правове регулювання банкрутства | 1 |  |
|  | Всього годин: | 5 |  |

##### Тема 1. Поняття господарського права та підприємницької діяльності

##### Предмет господарського права; джерела господарського права. Суб’єкти господарського права. Закон України “Про підприємництво”.

##### Тема 2. Суб’єкти господарської діяльності

Основні ознаки суб’єктів господарської діяльності. Господарський кодекс України.

Індивідуальні підприємці – фізичні особи господарської (підприємницької) діяльності.

Підприємства – юридичні особи господарської (підприємницької) діяльності.

Види підприємств залежно від форм власності. Закон України “Про власність”.

##### Тема 3. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності

Поняття державної реєстрації фізичної особи, яка має намір здійснювати підприємницьку діяльність.

Державна реєстрація юридичної особи залежно від організаційно-правової форми.

Порядок скасування реєстрації.

##### Тема 4. Господарство – правова відповідальність

Поняття і види господарського правопорушення.

Поняття господарсько-правової відповідальності та її принципи.

Функції господарсько-правової відповідальності.

##### Тема 5. Правове регулювання банкрутства

Поняття банкрутства.

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом”, Господарський процесуальний кодекс України.

Працевлаштування звільнених працівників.

## Типова навчальна програма з предмета

## “Основи галузевої економіки”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1. | Доходи у ринковій економіці | 2 |  |
| 2. | Заробітна плата | 2 |  |
| 3. | Види податків і їх характеристика | 2 |  |
| 4. | Забезпечення зайнятості населення | 1 |  |
|  | Всього годин: | 7 |  |

##### Тема 1. Доходи у ринковій економіці

Види доходів залежно від фактору виробництва. Функціональний і вертикальний розподіл доходів

##### Тема 2. Заробітна плата

Зарплата як ціна робочої сили. Прожитковий мінімум. Основні форми зарплати.  Види систем преміювання.

##### Тема 3. Види податків і їх характеристика

Прямі і непрямі податки. Шкала стягування прибуткового податку в Україні. Пільги при оподаткуванні. Законодавчі акти України, що регулюють податкову систему.

##### Тема 4. Забезпечення зайнятості населення

Формування ринку праці. Безробіття – постійний супутник ринкової економіки. Системи допомоги з безробіття.  Заходи економічної політики держави щодо зменшення безробіття.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

.

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використовування інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації електроустановок. | 3 | - |
| 2. | Системи управління електро-обладнанням на основі комп’ютерних технологій. | 3 | 1 |
|  | Всього годин: | 6 | 1 |

Тема  1.     Використовування інформаційних та комп’ютерних технологій для  автоматизації електроустановок

Принцип   будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГКВ). Визначення та принцип  будови автоматизованих систем.

Роботизація та автоматизація виробництва на основі елекронно-обчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва. Охорона праці й техніка безпеки на час праці на автоматизованому обладнанні. Роль людського фактору в автоматизованому виробництві. Перспектива розвитку електронно- обчислювальної  техніки і засобів автоматизації.

Тема 2.  Системи управління електрообладнанням  на основі   комп’ютерних технологій

Конструкційні особливості виповнення основних автоматичних та комутаційних апаратів. Засоби і методи настроювання, випробування, регулювання та перевірки на стенді. Принципи складання схем автоматичного керування електроприводами. Прийоми і способи випробування та регулювання електричних систем дистанційного керування. Дистанційне та автоматичне керування групою електродвигунів з даною послідовністю запуску.

Лабораторно-практична робота

1.Складання алгоритму вимірювання опору ізоляції обмоток

Типова  навчальна програма з предмета

„Технологія електромонтажних робіт”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Монтаж пристроїв захисного заземлення | 73 | 2 |
| 2. | Демонтаж обладнання | 20 |  |
|  | Всього годин | 93 | 2 |

Тема 1. Монтаж пристроїв захисного заземлення.

Призначення робочого й захисного заземлення. Штучне заземлення та заземляючі провідники. Використовування природного заземлювача.

Монтаж зовнішнього контуру заземлення з застосуванням заземлюючих труб, кутової  сталі.

Способи заглиблення штучного заземлення. Приєднання заземлюючих стрічок до зеземлювачів, з’єднання між собою заземляючих провідників. Вплив характеру грунту на опір заземляючого пристрою. Введення заземлення в будівлі. Розмітка траси внутрішнього заземлення, установка кріплення.

Індустріальний метод монтажу заземлюючих пристроїв.

Перевірка якості.

Фарбування шин .

Способи з’єднування, обробляння кінців та приєднування струмопровідних жил, проводів та кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма засобами крім зварювання. Маркування прокладених труб, кабелів. Пресування наконечників пороховими пресами. Монтаж конструкцій для тросових проводок. Прокладання стальних пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах та колонах. Прокладання кабельних лотків та перфорованих монтажних профілів. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових спорудах. Розмічання та прокладання проводів усіх видів та марок перерізом до 70 мм2, прокладання проводів у трубах усіх видів (крім проводок у вибухонебезпечних зонах).  Прокладання металевих рукавів, зарядження та встановлення світильників, що мають не більше 4 ламп, вологопилозахисної  арматури усіх типів. Установлення прожекторів, сигнальних приладів та апаратів. Установлення одиночних коробів для монтажу люмінесцентних світильників. Монтаж трифазових розеток. Продзвонювання проводів та кабелів.

Лабораторно – практична робота

1. Монтаж пристроїв захисного заземлення

Тема 2. Демонтаж обладнання

Демонтаж проводок в ізоляційних трубах, перекидань та відводах. Демонтаж простих апаратів та приладів ( опорних ізоляторах, вимикачів, рубильників та перемикачів з важільними приводами запобіжників реостатів, трансформаторів струму та напруги.) Демонтаж  кабелю напругою до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців. Демонтаж дюбелів, скоб, крюків кронштейнів та інших опорних деталей при монтажу проводів та кабелів.. Демонтаж мереж заземлення. Демонтаж проводки в ізоляційних трубах, перекиди та відводи. Демонтаж апаратів та приладів. Демонтаж тимчасових освітлених проводок. Демонтаж одно стоякових опор зовнішнього освітлення, армування і встановлення ізоляторів. Демонтаж комплектуючих матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт житлових, культурно-побутових, адміністративних будинків.

Демонтаж кабелю напругою 10 кВ. Демонтаж дюбелів. Демонтаж світильників усіх видів, крім люмінесцентних, вимикачів, перемикачів та штепсельних розеток. Демонтаж мереж заземлення та занулюючого устаткування. Демонтаж трубних проводок та простих апаратів. Демонтаж тимчасових освітлювальних проводок.

Демонтаж кінців та приєднування струмопровідних жил проводів та кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма засобами крім зварювання.  Демонтаж конструкцій для тросових проводок. Демонтаж стальних, пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах та колонах. Демонтаж кабельних лотків та перфорованих монтажних профілів. Демонтаж металевих рукавів, зарядження та встановлення світильників, що мають не більше 4 ламп, вологопилозахищеної арматури усіх типів. Демонтаж прожекторів, сигнальних приладів та апаратів. Демонтаж одиночних коробів для монтажу люмінесцентних світильників. Демонтаж трифазових розеток. Демонтаж проводів та кабелів.

Демонтаж шинопроводів. Демонтаж відкритих та схованих шинопроводів. Демонтаж тролейних  шинопроводів.

Демонтаж відкритих шинопроводів з алюмінівих шин. Демонтаж шин. Індустріальний спосіб демонтажу відкриті шинопроводів.

Демонтаж  закритих шинопроводів. Демонтаж конструкцій на будівельних основах.  Демонтаж шинопроводів та кріплення. Демонтаж секцій. Демонтаж кришок в місцях з’єднання  секцій, встановлення коробок.

Демонтаж корпусів шинопроводів. Демонтаж цехових тролеїв з кутової сталі. Демонтаж тролеїв та тролеєдержателів. Демонтаж компенсаторів та ізоляційних прокладок. Демонтаж тролей для тельферів.

Демонтаж світильників, що мають більше 12 ламп, кронштейнів та люмінесцентних світильників, що мають більше 4 ламп.

Демонтаж живильних та розподільних пультів і щитів.

Демонтаж світильників з пускорегулюючими пристроями.

Демонтаж прожекторів.

Типова навчальна програма з предмета :

„Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Правові та організаційні основи охорони праці Основи безпеки праці в галузі Основи пожежної безпеки Основи електробезпеки Основи гігієни праці та виробничої санітарії Медичні огляди Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 1 5 1 1 1 1 |  |
| Всього годин : | 10 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України „Про охорону праці”, Кодекс законів України про працю,  Закон України „Про охорону здоров’я населення”, Закон України „Про пожежну безпеку”, законодавство про охорону природи та навколишнього середовища.

Права робітників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Інструктування з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання.

Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Алкоголізм і безпека праці. Основні причини травматизму і захворювання на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві;  організаційні, технічні, санітарно - гігієнічні , медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійного захворювання.

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі

Вимоги безпеки праці при демонтажі проводок в ізоляційних трубах, перекидань та відводів, при монтажі та будові захисного заземлення, при з’єднанні кінців проводів та кабелів, при пробивних роботах, при монтажі розеток, перемикачів. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби захисту. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів, дільниць підприємств.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж, пожежно небезпечні властивості речовин. Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.

Вогнегасні речовини та матеріали. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. Забезпечення пожежної безпеки при виконанні токарних робіт.

Тема 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Занулення та захисне заземлення, їх призначення.

Електрозахисні засоби і правила користування ними. Заземлення електроустановок (обладнання). Захисне відключення, блокування.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Шкідливі виробничі фактори, основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Фізіологія праці. Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. Санітарно-гігієнічні вимоги до опалення, вентиляцій, кондиціонування повітря виробничих приміщень. Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

Основні міри профілактики впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на здоров’я робітників (у відповідності зі стандартом СБП „Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація”) –  заходи, пов’язані з вдосконаленням технології.

Вимоги до витяжної вентиляції, системи охолодження для забезпечення безпечної роботи плазмової установки.

Щорічні медичні огляди.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Типова  навчальна програма з предмета

# «Електроматеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно–-практичні роботи |
| 1. | Основні властивості діелектриків | 16 |  |
|  | Всього годин | 16 |  |

# 1 Основні властивості діелектриків (Зміни та доповнення)

Електропровідність, питомий об'ємний опір, питомий поверхневий опір, питома провідність і їх залежність від температури. Поляризація діелектриків – електронна  ( іонна, дипольна, об'ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектрики. Діелектрична проникність і тангенс кута діелектричних витрат. Витрати енергії в діелектриках при постійній і змінних напругах.

Пробій діелектриків – тепловий і електричний. Електрична міцність діелектриків. Поняття про пробу рідких і твердих діелектриків.

Механічні параметри діелектриків – межа міцності при розтягуванні

( відносне подовження при розтягуванні, межа міцності при стисненні, межа міцності при статичному вигині, ударна в'язкість).

Теплові параметри діелектриків – температура спалаху пари рідких діелектриків (температура розм'якшення аморфних діелектриків). Теплостійкість, нагрівостійкість, холодостійкість діелектриків.

Основні фізико – хімічні параметри діелектриків – кислотне число, в'язкість рідких діелектриків, водопоглинання ( хімічна стійкість, радіаційна стійкість).

# . 1.1. Газоподібні діелектрики

Призначення, основні параметри: густина, електрична міцність, теплопровідність, застосування.

Основні газоподібні діелектрики: повітря,  азот, водень, вуглекислий газ, елегаз.

Електропровідність газів, поняття про іонізацію ( ударна іонізація газів). Вольтамперна характеристика. Пробій газів на межі з твердим тілом.  (Залежність  електричної міцності газоподібних діелектриків від тиску  і відстані між електродами).

# 1.2. Рідкі  діелектрики.

Призначення, область застосування, вимоги до них, основні властивості.(Вплив домішок і фізико-хімічних чинників на основні властивості). Основні параметри рідких діелектриків: пробивна напруга, в'язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. Масла нафтові, ізоляційні для трансформаторів – склад,  основні параметри, марки,  застосування.

Синтетичні  рідкі діелектрики – совол, совтол, ПЕСД, октол  – склад, параметри, марки, застосування.

( Поняття про очищення, сушку і регенерацію масел).

# 1.3. Тверді  органічні  діелектрики

Основні  поняття про високополімерні матеріали, поняття про лінійні і просторові   полімери, процеси полімеризації і поліконденсації; термореактивні і термопластичні діелектрики.

Органічні діелектрики полімеризацій – поліетилен, полівінілхлорид, органічне скло, капрон; поліформальдегід, поліхлорвініловий пластикат – склад, основні параметри, марки, застосування.

Поліконденсаційні органічні діелектрики – резольні смоли,   лавсан, епоксидні смоли, поліефірні, поліамідні, фторопласт-4 – склад, основні параметри, марки, застосування.

Плівкові електроізоляційні матеріали – плівка з фторопласту-4, лавсанові плівки, поліамідні плівки – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні лаки. Розподіл на призначенням: просочувальні, покривні, клеючі (способи сушки лаків). Розподіл лаків по лаковій основі: смоляні, масляно- бітумні. (Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в'язкість, час висихання, просочуюча здатність, водопоглинаючі і ін. Застосування).

Електроізоляційні емалі: гліфталеві, епоксидні емалі – склад, основні параметри, застосування.

Термопластичні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування.

Волоконні електроізоляційні матеріали – електроізоляційні папери і картони, стрічки ( мікалентні папери), конденсаторні, телефонний папір і ін. – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого наповнювача,  марки, застосування.

Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт,  склотекстоліт  – склад, основні характеристики, застосування. ( Поняття про древесношарові пластмаси).

Намотані електроізоляційні вироби: паперово-бакелітові трубки і циліндри

( склотекстолітові і текстолітові циліндри і стержні) – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні гуми – склад, основні параметри, застосування.

# 1.4. Тверді неорганічні діелектрики

Природна електроізоляційна слюда – мусковіт, флогопіт, конденсаторна слюда, клейові слюдяні матеріали: міканіти ( мікафолій, мікаленти) – склад, основні параметри, застосування.

Слюденітові електроізоляційні матеріали – слюденітові папери, слюденіти

( слюденітофолієві   і слюденітові стрічки ) – склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування.

Електрокерамічні матеріали – електротехнічний фарфор, стеатит, конденсаторна кераміка – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційне скло – неорганічне, безлужільне  і малолугільне  – склад, основні параметри, застосування.

Мінеральні діелектрики -  азбест, азбестоцемент – склад, основні параметри, застосування.

Монтажні дроти – з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією ( з ізоляцією з скляною, лавсановою, капроновою, фторопластовою плівкою ); основні параметри, марки, застосування.

(Дроти настановні і шнури – призначення, основні параметри, марки, застосування).

Кабелі з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляцією – призначення, марки, застосування.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії | 4 |  |
| 2. | Напівпровідникові пристрої | 4 |  |
| 3. | Основні відомості про електробезпеку | 2 |  |
|  | Всього годин: | 10 |  |

Тема 1.  Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво і споживання електричної енергії  як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівнювальні техніко – економічні характеристики теплових, гідравлічних, атомних  електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання.

Тема 2.   Напівпровідникові пристрої

Електричні властивості напівпровідників. Електронна та діркова електропровідність. Домішковий та тепловий характер провідності.

Напівпровідниковий терморезистор, вольт-амперна й температурна характеристики.

Електронно-дірковий перехід та його властивості. Напівпровідникові діоди, вольт-амперні характеристики в прямому й зворотньому включенні.

Транзистори, основні схеми включення із загальною базою та загальним емітером. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення. Біполярні та полярні транзистори.

Тиристори, їх різновиди, особливості, параметри.

Маркування напівпровідникових приладів, область застосування.

Складні  схеми  підключення напівпровідникових пристроїв

Тема 3. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом. Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори. Поняття про ПТБ та ПТЕ

# Типова навчальна програма з предмета

# «Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичну роботу |
| 1. | Читання робочих креслень деталей складних креслень і схем | 7 | 1 |
|  | Всього годин: | 7 | 1 |

Тема 1. Читання  робочих  креслень деталей складних  креслень і схем

Робочі креслення деталей. Читання збірних креслень

Розрізи на складних кресленнях; правила виконання штриховки  суміжних деталей в перерізах. Правило, за яким суспільні деталі показуються на складальних кресленнях нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена по їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях.

Креслення – схеми. Призначення і класифікація схем. Умовні позначення на схемах освітлювального  електроустаткування. Основні поняття про монтажні схеми

Основні відомості про кінематичні схеми. Схеми. Види і типи. Загальні  вимоги до їх виконання. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Основні правила читання кінематичних схем.

Електричні схеми середньої складності. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів.

Лабораторно – практична робота

1. Схема монтажу пристроїв захисного заземлення

# Типова навчальна  програма

# з виробничого навчання

Професія –  Електромонтажник з освітлення та

освітлювальних мереж

Кваліфікація -  4 розряд

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Виробниче навчання | 84 |
|  | 1.1. Виробниче навчання в майстерні |  |
| 1 | Інструктаж з питань охорони праці при виконанні електромонтажних робіт | 7 |
| 2. | Монтаж освітлювальних електропроводок | 28 |
|  | Всього годин: | 35 |
|  | 1.2. Навчання на виробництві |  |
| 1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2 | Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4 розряду | 42 |
|  | Всього годин: | 49 |
|  | 11.Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2. | Самостійна практична робота в ролі електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 4 розряду | 154 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 161 |
|  | Разом: | 245 |

Тема 1.Інструктаж з питань охорони праці  при  виконанні

електромонтажних робіт

Вивчення безпечних способів та методів праці. Безпека праці при  виконанні монтажу електроустановочних виробів, при роботі з монтажно-поршневим пістолетом; при роботі з пороховими пресами; при роботі з пороховими колонками. Інструктаж при стропуванні та переміщенні вантажів та при користуванні такелажним обладнанням.

Тема 2. Монтаж освітлювальних електропроводок

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи

З’єднування, оброблення кінців та приєднування струмопровідних жил проводів та кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма засобами крім зварювання. Маркування прокладених труб, кабелів. Пресування наконечників пороховими пресами. Монтаж конструкцій для тросових проводок. Прокладання стальних пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах та колонах. Прокладання кабельних лотків та перфорованих монтажних профілів. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових спорудах. Розмічання та прокладання проводів усіх видів та марок перерізом до 70 мм2. Прокладання проводів у трубах усіх видів (крім проводок у вибухонебезпечних зонах).  Прокладання металевих рукавів, заряджання та встановлення світильників, що мають не більше 4 ламп, вологопилозахищеної арматури усіх типів. Установлення прожекторів, сигнальних приладів та апаратів. Установлення одиночних коробів для монтажу люмінесцентних світильників. Монтаж трифазових розеток. Подзвонювання проводів та кабелів.

1.2. Навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організації  робочого місця „Електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж.

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту на виробництві

# Тема 2 .Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж  4 розряду

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

# З’єднування, обрамлення кінців та приєднування проводів, жил кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювання захисних пристроїв, кожухів та загорож. Маркування прокладення труб, кабелів та відводів. Закріплювання конструкцій та апаратів за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечники та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювання конструкції приклеюванням. Установлювання конструкції для тросових проводок. Прокладання сталевих та пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладання кабельних лотків та перфорованих монтажних кабелів. Комплектування матеріалами та устаткуванням для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних споруд.

Розмічання та прокладання проводів усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладання проводів у трубах усіх видів. Прокладання металевих рукавів, заряджання та встановлювання світильників, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювання прожекторів, сигнальних приладів та апаратів. Прокладання кабелів освітлювальних проводів. Установлювання одиночних коробів для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи.

11. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 4 розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях підприємства і на робочих місцях.  Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні  правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні  правила  електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження  пожеж. Правила користування  електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі.  Запобіжні  засоби  при користуванні  вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при  пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами  пожежогасіння. Будова і  застосування вогнегасників і   внутрішніх  пожежних кранів

Тема 2. Самостійно-практична робота в ролі електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду

Підготовка робочого місця, інструменту та спецодягу. Інструктаж з питань охорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з монтажу, передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики 4-го розряду з дотриманням технічних умов, технічних інструкцій та правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог  підприємства, організації, установи – замовників кадрів а також з урахуванням  спеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними  новітньої психології та сучасних методів праці  розробляється безпосередньо у  професійно-технічних  навчальних  закладах з участю підприємства, організації, установи і  затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна  пробна робота

Приклади робіт:

      - З’єднання. Обробляння кінців та приєднування проводів жил кабелів до 70 мм2 всіма способами .

      - Установлення конструкцій для тросових проводок

      - Прокладання сталевих та пластмасових труб у борознах, підлозі, стінах, формах, колонах.

      - Прокладання кабельних лотків, та перфорованих монтажних кабелів

      - Заряджання та встановлення світильників, що мають від 7 до 12 ламп

      - Монтаж трифазних розеток

      - Продзвонка кабелів та проводок

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професії:

Професія – 7137. 2  Електромонтажник з  освітлення   та освітлювальних мереж

Кваліфікація -  4 розряд.

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах під прямим керівництвом у структурованому середовищі, знання потребують постійного корегування. | 1 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання зокрема з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно- поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоення кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні знання з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Знання потребують постійного корегування. | 22 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання: з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно- поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах під прямим керівництвом у структурованому середовищі знання потребують постійного корегування. | 33 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання : з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоення кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах, під прямим керівництвом у структурованому середовищі знання які є конкретними і загальними за характером потребують часткового корегування. | 44 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок: по з’єднуванню, обрамляння кінців та приєднування проводів, жил кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Несе часткову відповідальність за своє роботу Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш стислі компетенції з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. | 55 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш стислі компетенції : з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. | 66 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції : з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має загальні та теоретичні знання з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 87 | Учень (слухач) має загальні і практичні навички: з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Визначається Здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні базові теоретичні знання з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Визначається здатність виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 88 | Учень (слухач) має широкі загальні, конкретні практичні навички з з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно- поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Визначається Здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання з основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Визначається здатність виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 99 | Учень (слухач) має широкі загальні конкретні практичні навички: з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно- поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи, Визначається Здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практик. |
| 10 | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні знання з основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні. | 110 | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні навички: з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно- поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |
| 11 | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні знання з основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. | 111 | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні навички: з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Визначається також здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування, має практичний досвід роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання з основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. | 112 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні навички з з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно- поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи, Визначається також здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Стіл, верстак | 15 |  |  |
| 2. | Свердлильні верстати |  | 1 |  |
| 1. | Бокоріз з еластичними чохлами | 15 |  |  |
| 2. | Інструмент для опресовування алюмінієвих наконечників і гільз |  | 1 ком |  |
| 3. | Теж, для мідних |  | 1 ком |  |
| 4. | Інструмент для зняття ізоляції з кінців дротів і жив кабелів |  | 1 ком |  |
| 5. | Інструмент для округлення секторних жив |  | 5 ком |  |
| 6. | Кліщі для зняття ізоляції | 15 |  |  |
| 7. | Кліщі універсальні | 15 |  |  |
| 8. | Метр складаний металевий | 15 |  |  |
| 9. | Ніж монтерський | 15 |  |  |
| 10. | Ніж для надрізання металевої оболонки кабелю |  | 5 ком |  |
| 11. | Ножиці секторні для різання жив дротів і кабелів |  | 5 ком |  |
| 12. | Гострогубці ( кусачки) з еластичними чохлами на ручках 150 мм | 15 |  |  |
| 13. | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект.) | 15 |  |  |
|  | Пасатижі 200 мм (250) |  | 5 ком |  |
| 1. | Плоскогубці універсальні з еластичними чохлами на ручках 175 і 200 мм |  | 5 ком |  |
| 2. | Зубило монтажне 250мм | 15 |  |  |
| 3. | Кігті та пояс монтерський для деревя’них опор |  | 1компл |  |
| 4. | Теж, для залізобетонних опор |  | 1компл |  |
| 5. | Оправка ручна для забивки дюбелів типа |  | 1компл |  |
| 6. | Оправка з клином до пробійника |  | 1компл |  |
| 7. | Викрутка слюсарно-монтерна |  | 1 компл |  |
| 8. | Паяльник періодичного нагріву |  | 1 компл |  |
| 9. | Зубило слюсарне 200 мм | 15 |  |  |
| 10. | Інструмент для розмітки: циркуль, рейка, лінійка, креслярка, кутник, кернер, висок, рамка, шаблони (компл.) | 15 |  |  |
| 11. | Ключі гайкові ( різні) |  | 1 компл |  |
| 12. | Коронки для свердління гнізд (різні) |  | 1 компл |  |
| 13. | Кувалда 1 кг |  | 1 |  |
| 14. | Метр складний металевий |  | 1 компл |  |
| 15. | Молоток слюсарний 0,8 кг |  | 5 |  |
| 16. | Напилки ( компл.) |  | 5 |  |
| 17. | Правильна плита | 15 |  |  |
| 18. | Круглогубці | 15 |  |  |
| 19. | Ножівка | 15 |  |  |
| 20. | Ручні ножиці | 15 |  |  |
| 21. | Ручні дрилі | 15 |  |  |
| 22. | Зенківки | 15 |  |  |
| 23. | Розвертки | 15 |  |  |
| 24 | Килимок гумовий | 15 |  |  |
|  | Інвентар: |  |  |  |
| 25. | Сходи – драбина |  | 1 шт |  |
| 26. | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 27. | Рукавички діелектричні | 15 |  |  |
| 28. | Протипожежні засоби ( компл) | 15 |  |  |
| 29. | Рукавиці брезентові | 15 |  |  |
| 30. | Шафа для зберігання інструменту |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО   7137.2. F45018  - 2006

(позначення стандарту)

Професія – Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

# Код – 7137.2

# Кваліфікація – 5  розряд

Видання офіційне

# Київ

# 2006

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  професійно – технічного навчального закладу

# (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

# 1.Професія – 7137. 2 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

# 2.Кваліфікація  – 5  розряд

# 3.Кваліфікаційні вимоги

# Повинен знати: способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців  проводів та  приєднування  проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики.

# Повинен уміти: розмічати та прокладати проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляти та монтувати проводки на тросах; заряджати та встановлювати світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтувати живильні та розподільні пульти та щити; заряджати та встановлювати світильники з ртутними лампами, вибухозахисними  світильниками з пускорегулюючими пристроями; монтувати прожектори, світильники і короби блоками; монтувати труби блоками масою до 500 кг; прокладати проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконувати вимірювання та складання ескізів вузлів проводок.

4.     Загальнопрофесійні вимоги

# Повинен:  раціонально та ефективно  організовувати  працю  на робочому місці; додержуватись  норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати  і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього  середовища,  додержуватися норм, методів і  приймів безпечного ведення робіт;  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж”  4- го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією  „Електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж” 4-го розряду не менше  1 року.

6.  Сфера професійного використання випускника

- Електромонтажні роботи на будівництві

- Ремонт лінії електропередачі та  розподільних пристроїв електромереж при виробництві та розподілу електроенергії

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік – по закінченні терміну навчання –  не менше 18 років.

7.2. Стать – жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження

Типовий навчальний план

Підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників

# Професія – 7137. 2 Електромонтажник з

# освітлення  та освітлювальних мереж

# Кваліфікація –  5 розряд

Загальний фонд навчального часу – 304 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 26 |  |
|  | 1.1. Основи правових знань | 6 |  |  |
|  | 1.1. Основи галузевої економіки | 10 |  |  |
|  | 1.2. Інформаційні технології | 12 |  |  |
|  | Резерв часу | 6 |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 118 |  |  |
|  | 2.1.Технологія електромонтажних робіт | 80 | 1 |  |
|  | 2.2. Охорона праці | 10 |  |  |
|  | 2.3. Електроматеріалознавство | 12 |  |  |
|  | 2.4. Електротехніка з основами промислової електроніки | 10 |  |  |
|  | 2.5. Технічне креслення | 6 | 1 |  |
| 3 | Професійно –практична підготовка | 152 |  |  |
|  | 3.1.Навчання на виробництві | 72 |  |  |
|  | 3.2.Виробнича практика | 80 |  |  |
| 4 | Державна поетапна атестація ( або поетапна атестація при продовженні навчання | 8 |  |  |
| 5 | Консультації | 10 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу | 304 | 2 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

# Професія – 7137. 2.  Електромонтажник з

# освітлення та освітлювальних мереж

# кваліфікація – 5 розряд

- Кабінети:

- охорони праці

- основ галузевої економіки і підприємництва

- технології електромонтажних робіт

- інформаційних технологій

- технічного креслення

- основ  правових знань

- електротехніки з основами промислової електроніки

- електроматеріалознавства

- Майстерні:

- Електромонтажна

Типова  навчальна програма з предмета

«Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Право громадян України на працю. Трудовий договір | 1 |  |
| 2. | Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку | 1 |  |
| 3. | Правове регулювання заробітної плати | 1 |  |
| 4. | Державне соціальне страхування | 1 |  |
| 5. | Колективний договір. Правове регулювання охорони праці | 2 |  |
| Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Право громадян України на працю. Трудовий договір

Основні трудові права і обов’язки. Трудовий договір, його зміст, форми і термін укладання.

Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

Право громадян на відпочинок. Види робочого часу. Правові засоби зміщення трудової дисципліни. Матеріальна  відповідальність. Трудові суперечки

Тема 3. Правове регулювання заробітної плати

Особливості правового регулювання  заробітної плати на підприємствах, в установах і в організаціях.

Тема 4. Державне соціальне страхування

Кошти соціального страхування. Види забезпечення. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Тема 5. Колективний договір. Правове  регулювання охорони праці

Колективний договір, його зміст, форма і порядок укладання. Нормативні акти, що  регулюють охорону праці

Типова навчальна програма з предмета

„Основи галузевої економіки”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Державні гарантії, підтримка та регулювання підприємницької діяльності | 2 |  |
| 2. | Економічна конкуренція та її захист | 2 |  |
| 3. | Ціноутворення. Витрати виробництва та прибуток | 2 |  |
| 4. | Фінансово-кредитні відносини підприємств та їх регулювання | 2 |  |
| 5. | Страхування як фактор підвищення економічної безпеки підприємництва | 2 |  |
|  | Всього годин: | 10 |  |

## Тема 1. Державні гарантії, підтримка та регулювання підприємницької діяльності

Об’єктивна необхідність регулювання економічних процесів. Методи державного регулювання. Державна підтримка малого бізнесу.

## Тема 2. Економічна конкуренція та її захист

Конкуренція і монополізм. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму. Повноваження Антимонопольного комітету.

Тема 3. Ціноутворення. Витрати виробництва та прибуток

Поняття ціни. Політика ціноутворення та види цін в Україні. Складові витрат виробництва. Прибуток, його розподіл та використання.

## Тема 4. Фінансово-кредитні відносини підприємств та їх регулювання

Поняття та види кредиту. Кредитнй договір. Порядок відкриття рахунків у банках. Порядок і форми розрахунків у господарському обліку.

Тема 5. Страхування як фактор підвищення економічної безпеки підприємництва

Страхові компанії, засади їх функціонування. Надійність, гарантії страхових відшкодувань. Обчислення страхових сум. Страхова премія – основа формування страхових фондів і резервів.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використовування інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації електроустановок. | 6 | - |
| 2. | Системи управління електрообладнанням на основі комп’ютерних технологій. | 6 | 1 |
|  | Всього годин: | 12 | 1 |

Тема  1.     Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для  автоматизації електроустановок

Визначення та принцип  будови автоматизованих систем.

АСУП – автоматизована система управління підприємством.

САПР –     система автоматизованого проектування

АСУТП –   автоматизована система управління технологічним процесом

Роль людського фактору в автоматизованому виробництві. Перспектива розвитку електронно-обчислювальної  техніки і засобів автоматизації.

Тема 2.  Системи управління електрообладнанням  на основі   комп’ютерних технологій

Складні автоматизовані схеми керування  електроприводами постійного струму. Схеми керування електроприводами головних виробничих механізмів.  Головні блокувальні зв`язки в схемах керування  виробничими механізмами.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення основних функцій персонального комп’ютера на  рівнях управління електроприводами головних виробничих механізмів.

Типова навчальна  програма з предмета

„Технологія електромонтажних робіт”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на Лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Улаштування та монтаж шинопроводів та тролейних ліній. | 70 | 1 |
| 2. | Монтаж та заряджання світильників з ртутними лампами. | 10 |  |
|  | Всього годин | 80 | 1 |

Тема 1.   Улаштування та монтаж шинопроводів та тролейних ліній

Класифікація шинопроводів. Відкриті та схованы шинопроводи. Улаштування тролейних  шинопроводів.

Монтаж відкритих шинопроводів з алюмінівих шин. Встановлення опорних конструкцій та ізоляторів. Монтаж шин. Індустріальний спосіб затотовки та монтажу відкритих шинопроводів.

Монтаж  закритих шинопроводів. Розмітка місць встановлення конструкцій. Монтаж конструкцій на будівельних основах  Способи кріплення конструкцій. Монтаж шинопроводів та кріплення. З’єднання секцій. Монтаж кришок в місцях з’єднання  секцій, встановлення коробок.

Заземлення корпусів шинопроводів. Монтаж цехових тролеїв з кутової сталі. Прокладання тролеїв та тролеєдержателів. Встановлення компенсаторів та изоляційних прокладок. Вимірювання опору ізоляції.

Монтаж тролеїв для тельферів.

Лабораторно – практична робота:

- Монтаж тролеїв для тельферів

Тема 2. Монтаж та заряджання ртутних світильників

Монтаж та заряджання світильників, що мають більше 12 ламп, кронштейнів та люмінесцентних світильників, що мають більше 4 ламп.

Монтаж живильних та розподільних пультів і щитів.

Заряджання та встановлювання світильників з пускорегулюючими пристроями.

Монтаж прожекторів.

Розмічання та прокладання проводів усіх марок перерізом понад 70 мм2 (крім вибухонебезпечної зони). Заготовлення та монтаж проводок на тросах. Зарядження й встановлення світильників, що мають більше 4 ламп. Монтаж живильних та розподільних пультів і щитків. Заряджання та встановлення світильників з ртутними лампами, вибухозахищених, та світильників з пускорегулюючими пристроями. Монтаж прожекторів, світильників блоками. Монтаж труб блоками масою до 500 кг. Прокладання проводів та кабелів пучками у коробах, лотках і на струнах. Виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № п/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Правові та організаційні основи охорони праці Основи безпеки праці у галузі Основи пожежної безпеки Основи електробезпеки Основи гігієни. Виробнича санітарія. Медичні огляди Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 1 5 1 1 1 1 |  |
| Всього годин: | 10 |  |

### Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України. Закон України „Про охорону праці, здоров’я населення”, Закон України „ Про пожежну безпеку”, законодавство про охорону природи і навколишнього середовища.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, та пільги і компенсація за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, поточний контроль. Органи державного нагляду за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил  та інструкцій з охорони праці.

Інструктування з безпеки праці. Поняття про виборчий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві, в побутів.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно–виробничі, медико–профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі

Перелік робіт з підвищеною небезпекою для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи з  підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізму, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова та звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади  контролю безпечних умов праці, порядок їх  використання.

Обов’язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи, пожежна сигналізація.

Легкозаймисті і горючі рідини. Поняття вогнестійкості.

# Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах даної галузі.

# Організація пожежної охорони в галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих з електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках . Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючи прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних гігієнічних та санітарно – технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини.

Фізіологія праці.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професію.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря системи опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче, аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно – побутове забезпечення працюючих.

## Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії  при важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільні дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка її склад, призначення, привила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Припинення першої допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруюванні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Способи штучного дихання, положення потерпілого і особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

# Типова навчальна  програма з предмета

# «Електроматеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Провідникові матеріали Основні напівпровідникові матеріали | 10 |  |
| 2. | Напівпровідникові матеріали | 2 |  |
|  | Всього годин : | 12 |  |

# Тема 1. Провідникові матеріали (Зміни та доповнення)

# 1.1. Провідникові матеріали з малим питомим опором

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору. Поняття про надпровідність.

Провідникова мідь, її електричні, механічні (фізико-хімічні) властивості, марки, застосування.

Сплави на основі міді: бронза і латунь – склад, електричні, механічні (фізико – хімічні) властивості, марки, застосування.

Провідниковий алюміній- основні властивості, марки, застосування. Сплави алюмінію з кремнієм і цинком ( марганцем) – склад, основні властивості, застосування.

Провідникове залізо і сталь-, основні властивості, марки, застосування.

Свинець- основні властивості, марки, застосування.

Срібло, платина – основні властивості, марки, застосування.

Вольфрам, молібден – основні властивості, марки, застосування.

Надпровідники, провідники.

# 1.2. Провідникові матеріали з великим питомим опором

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору, застосування.

Жаростійкі провідникові сплави: нихроми, ферронихроми; фехрали і хромалі – склад, основні властивості, марки, застосування.

# 1.3. Електровугільні матеріали і вироби

Електровугільні матеріали – на основі природного графіту, нафтового і пакового коксу, сажі, антрациту, деревного вугілля; добавки в суміші – металеві порошки – мідь, свинець, олово; зв'язуючі пластифіцируючі речовини – основні властивості, застосування.

Вироби з електровугільних матеріалів – графітні щітки (вугільно – графітні щітки).  Електрографітні щітки – основні характеристики, застосування.

# 1.4.  Провідникові вироби

Обмотувальні дроти з емалевою, волоконною, плівковою і емалево-волоконною ізоляцією – вимоги до них, основні параметри, марки, застосування.

# Тема 2.  Напівпровідникові матеріали  (Зміни та доповнення)

Основні матеріали – германій, кремній, арсенід гелію, селен кристалічний, бір, карбід кремнію – їх структура, основні характеристики, марки, застосування.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Електричні апарати | 4 |  |
| 2. | Постійний струм та кола постійного струму | 4 |  |
| 3. | Основні відомості про електробезпеку | 2 |  |
|  | Всього годин | 10 |  |

# Тема  1. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі. Запобіжники. Автоматичні вимикачі. Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори. Електричні реле.

# Тема 2. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закон Ома і Джоуля – Ленця. Нагрівання проводів. Максимально припустимий ( номінальний ) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів по заданій величі максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму. Складні схеми  при використанні закону Кірхгофа, Закона Ома для ділянки.

Тема 3. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при ураженні людини електричним струмом. Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори. Поняття про ПТБ та ПТЕ

# Типова навчальна програма з предмета

# «Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичну роботу |
| 1. | Читання робочих креслень деталей складних креслень і схем | 6 | 1 |
|  | Всього годин: | 6 | 1 |

Тема 1.  Читання  робочих  креслень деталей складних  креслень і схем

Робочі креслення деталей. Читання збірних креслень

Розрізи на складних кресленнях; правила виконання штриховки  суміжних деталей в перерізах. Правило, по якому суспільні деталі показуються на складальних кресленнях нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена по їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях.

Креслення – схеми. Призначення і класифікація схем. Умовні позначення на схемах освітлювального  електроустаткування. Основні поняття про монтажні схеми

Основні відомості про кінематичні схеми. Схеми. Види і типи. Загальні  вимоги до їх виконання. Умовні графічні позначення для кінематичних схем  шинопроводів та тролеїв,відкритих та закритих шинопроводів. Схеми монтажу  тролейних  шинопроводів. Основні правила читання кінематичних схем.

Читання кінематичних схем.

Лабораторно – практична робота:

1. Схеми монтажу тролеїв та шинопроводів

Типова   навчальна програма

з виробничого навчання

# Професія – 7137. 2.  Електромонтажник з

# освітлення  та   освітлювальних мереж

# Кваліфікація – 5 розряд

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | Виробниче навчання |  |
|  | 1.1. Виробниче навчання в майстерні | 72 |
| 1. | Інструктаж з питань охорони праці при виконанні електромонтажних робіт | 8 |
| 2. | Навчання операцій та робіт, які виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 5-го розряду. | 32 |
|  | Всього годин: | 40 |
|  | Навчання на виробництві |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 8 |
| 2 | Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 5 розряду | 24 |
|  | Всього годин: | 32 |
|  | 11.Виробнича практика |  |
| 1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захист | 8 |
| 2 | Самостійна практична робота з професії „Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж” 5-го розряду | 72 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 80 |
|  | Разом: | 152 |

Тема 1. Інструктаж з питань охорони праці  при  виконанні електромонтажних робіт, суворе дотримання інструкцій , що діють на підприємстві. Випадки травматизму, причини та заходи з усування, упередження. Заходи безпеки при виконанні робіт при монтажу проводок на тросах, при монтажу живильних  та розподільних пультів та щитів, заряджанні всіх видів світильників.

Тема 2		Навчання операцій та робіт, які виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 5-го розряду.

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи

Розмічання та прокладання проводів усіх марок перерізом понад 70 мм2 (крім вибухонебезпечної зони). Заготовлення та монтаж проводок на тросах. Зарядження й встановлення світильників, що мають більше 4 ламп. Монтаж живильних та розподільних пультів і щитків. Заряджання та встановлення світильників з ртутними лампами, вибухозахищених, та світильників з пускорегулюючими пристроями. Монтаж прожекторів, світильників блоками. Монтаж труб блоками масою до 500 кг. Прокладання проводів та кабелів пучками у коробах, лотках і на струнах. Виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок.

  - . Навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організації  робочого місця „Електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж.

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту на виробництві

Тема 2. Освоєння  операцій, що  виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

Інструктаж за змістом занять,  організації  робочого  місця,  безпеки праці при виконанні електромонтажних робіт 5 розряду. Ознайомлення з найпростішими схемами електропроводок, розміщення місць монтажу електроапаратів. Закладання деталей та  кріплення їх для  освітлювальних проводок: скоб, крюків, конструкцій. Пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну

11. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 5 розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях базового підприємства і на робочих місцях.  Причини травматизму. Види травмпатизму, міри його попередження. Основні  правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні  правила  електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження  пожеж. Правила користування  електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі.  Запобіжні  засоби  при користуванні  вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при  пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами  пожежогасіння. Будова і  застосування вогнегасників і   внутрішніх  пожежних кранів

Тема 2.		Самостійна робота з професії  „Електромонтажник з

освітлення та освітлювальних мереж”  5-го розряду

Самостійне   виконання  усього комплексу робіт з монтажу електропроводок та електроустаткування у відповідності до кваліфікаційної характеристики електромонтажника 5-го розряду з додержанням технічних умов, технологічних інструкцій, правил безпеки праці. Освоєння передових способів та методів праці.

Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог базового підприємства, організації, установи, а також урахуванням спеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів праці розробляється безпосередньо в професійно-технічному навчальному закладі з участю базового підприємства, організації, установи і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота.

Приклади робіт

      - Монтаж проводок на тросах

      - Заряджання та встановлювання світильників, що мають більш

12 ламп

      - Монтаж живильних та розподільних пультів та щитів

      - Заряджання та встановлювання світильників з ртутними лампами

      - Монтаж прожекторів

      - Монтаж труб блоками масою до 500 кг

      - Прокладання проводів та кабелів пучками у коробах в лотках і на струнах

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професії:

# Професія – 7137. 2.  „Електромонтажник з

# освітлення та освітлювальних

# мереж

# Кваліфікація – 5  розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання і знає способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців проводів та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики, під прямим керівництвом у структурованому середовищі, знання потребують постійного корегування | 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання зокрема: розмічати та прокладати проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляти та монтувати проводки на тросах; заряджати та встановлювати світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтувати живильні та розподільні пульти та щити; заряджати та встановлювати світильники з ртутними лампами, вибухозахисні світильники з пускорегулюючими пристроями; монтувати прожектори, світильники і короби блоками; монтувати труби блоками масою до 500 кг; прокладати проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконувати вимірювання та складання ескізів вузлів проводок. Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоення кваліфікації |

| 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні знання і знає способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців проводів та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики, під прямим керівництвом у структурованому середовищі, знання потребують постійного корегування | 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання зокрема розмічати та прокладати проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляти та монтувати проводки на тросах; заряджати та встановлювати світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтувати живильні та розподільні пульти та щити; заряджати та встановлювати світильники з ртутними лампами, вибухозахисні світильники з пускорегулюючими пристроями; монтувати прожектори, світильники і короби блоками; монтувати труби блоками масою до 500 кг; прокладати проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконувати вимірювання та складання ескізів вузлів проводок. Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоення кваліфікації |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання і знає способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців проводів та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики, під прямим керівництвом у структурованому середовищі, знання потребують постійного корегування | 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання зокрема розмічати та прокладати проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляти та монтувати проводки на тросах; заряджати та встановлювати світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтувати живильні та розподільні пульти та щити; заряджати та встановлювати світильники з ртутними лампами, вибухозахисні світильники з пускорегулюючими пристроями; монтувати прожектори, світильники і короби блоками; монтувати труби блоками масою до 500 кг; прокладати проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконувати вимірювання та складання ескізів вузлів проводок. Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоення кваліфікації |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців проводів та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики, під прямим керівництвом у структурованому середовищі, знання потребують часткового корегування, які є конкретними і загальними за характером | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок зокрема розмічати та прокладати проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляти та монтувати проводки на тросах; заряджати та встановлювати світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтувати живильні та розподільні пульти та щити; заряджати та встановлювати світильники з ртутними лампами, вибухозахисні світильники з пускорегулюючими пристроями; монтувати прожектори, світильники і короби блоками; монтувати труби блоками масою до 500 кг; прокладати проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконувати вимірювання та складання ескізів вузлів проводок. Несе часткову відповідальність за свою роботу Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш стислі компетенції і способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців проводів та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики, які є в основному загальними і конкретними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш стислі компетенції зокрема: розмічає та прокладає проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляє та монтує проводки на тросах; заряджає та встановлює світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтувати живильні та розподільні пульти та щити; заряджати та встановлювати світильники з ртутними лампами, вибухозахисні світильники з пускорегулюючими пристроями; монтувати прожектори, світильники і короби блоками; монтувати труби блоками масою до 500 кг; прокладає проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконує вимірювання та складання ескізів вузлів проводок, які є в основному загальними і конкретними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції і способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців проводів та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції зокрема розмічає та прокладає проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляє та монтує проводки на тросах; заряджає та встановлює світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтує живильні та розподільні пульти та щити; заряджає та встановлює світильники з ртутними лампами, вибухозахисні світильники з пускорегулюючими пристроями; монтує прожектори, світильники і короби блоками; монтує труби блоками масою до 500 кг; прокладає проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконує вимірювання та складання ескізів вузлів проводок, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання |
| --- | --- | --- | --- |

| 7 | Учень (слухач) має загальні та теоретичні знання і способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців проводів та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики, визначається Здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання | 7 | Учень (слухач) має загальні і практичні навички зокрема розмічає та прокладає проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляє та монтує проводки на тросах; заряджає та встановлює світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтує живильні та розподільні пульти та щити; заряджати та встановлювати світильники з ртутними лампами, вибухозахисні світильники з пускорегулюючими пристроями; монтує прожектори, світильники і короби блоками; монтує труби блоками масою до 500 кг; прокладає проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконує вимірювання та складання ескізів вузлів проводок. Визначається Здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики |
| --- | --- | --- | --- |

| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні базові теоретичні знання і способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців проводів та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики, визначається Здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання | 8 | Учень (слухач) має загальні і практичні навички зокрема: розмічає та прокладає проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляє та монтує проводки на тросах; заряджає та встановлює світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтує живильні та розподільні пульти та щити; заряджати та встановлювати світильники з ртутними лампами, вибухозахисні світильники з пускорегулюючими пристроями; монтує прожектори, світильники і короби блоками; монтує труби блоками масою до 500 кг; прокладає проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконує вимірювання та складання ескізів вузлів проводок. Визначається Здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики |
| --- | --- | --- | --- |

| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання і способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців проводів та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики, визначається Здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання | 9 | Учень (слухач) має загальні і практичні навички зокрема розмічає та прокладає проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляє та монтує проводки на тросах; заряджає та встановлює світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтує живильні та розподільні пульти та щити; заряджати та встановлювати світильники з ртутними лампами, вибухозахисні світильники з пускорегулюючими пристроями; монтує прожектори, світильники і короби блоками; монтує труби блоками масою до 500 кг; прокладає проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконує вимірювання та складання ескізів вузлів проводок. Визначається Здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| --- | --- | --- | --- |

| 10 | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні знання і способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців проводів та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики, визначається також Здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні . |  | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні навички зокрема: розмічає та прокладає проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляє та монтує проводки на тросах; заряджає та встановлює світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтує живильні та розподільні пульти та щити; заряджає та встановлює світильники з ртутними лампами, вибухозахисні світильники з пускорегулюючими пристроями; монтує прожектори, світильники і короби блоками; монтує труби блоками масою до 500 кг; прокладає проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконує вимірювання та складання ескізів вузлів проводок. Визначається також Здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і у виняткових ситуаціях |
| --- | --- | --- | --- |

| 11 | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні знання і знає способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців проводів та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики. Визначається також Здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні . |  | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні навички зокрема: розмічає та прокладає проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляє та монтує проводки на тросах; заряджає та встановлює світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтує живильні та розподільні пульти та щити; заряджає та встановлює світильники з ртутними лампами, вибухозахисні світильники з пускорегулюючими пристроями; монтує прожектори, світильники і короби блоками; монтує труби блоками масою до 500 кг; прокладає проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконує вимірювання та складання ескізів вузлів проводок. Визначається також Здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і у виняткових ситуаціях |
| --- | --- | --- | --- |

| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання і знає способи ревізії та перевірки електроустаткування; способи з’єднування, обробки кінців проводів та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевірки виконаних схем; способи перевірки пристроїв керування, сигналізації й автоматики. Визначається також Здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні . | 12 | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні навички зокрема: розмічає та прокладає проводи усіх марок перерізом понад 70 мм2; заготовляє та монтує проводки на тросах; заряджає та встановлює світильники, що мають більш ніж 12 ламп, монтує живильні та розподільні пульти та щити; заряджає та встановлює світильники з ртутними лампами, вибухозахисні світильники з пускорегулюючими пристроями; монтує прожектори, світильники і короби блоками; монтує труби блоками масою до 500 кг; прокладає проводи та кабелі пучками у коробках, лотках і на струнах; виконує вимірювання та складання ескізів вузлів проводок. Визначається також Здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |
| --- | --- | --- | --- |

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Стіл, верстак | 15 |  |  |
| 2. | Свердлильні верстати |  | 1 |  |
| 1. | Бокоріз з еластичними чохлами | 15 |  |  |
| 2. | Інструмент для опресовування алюмінієвих наконечників і гільз |  | 1 ком |  |
| 3. | Теж, типу для мідних |  | 1 ком |  |
| 4. | Інструмент для зняття ізоляції з кінців дротів і жив кабелів |  | 1 ком |  |
| 5. | Інструмент для округлення секторних жив |  | 5 ком |  |
| 6. | Кліщі для зняття ізоляції | 15 |  |  |
| 7. | Кліщі універсальні | 15 |  |  |
| 8. | Метр складаний металевий | 15 |  |  |
| 9. | Ніж монтерський | 15 |  |  |
| 10. | Ніж для надрізання металевої оболонки кабелю |  | 5 ком |  |
| 11. | Ножиці секторні для різання жив дротів і кабелів |  | 5 ком |  |
| 12. | Гострогубці ( кусачки) з еластичними чохлами на ручках 150 мм | 15 |  |  |
| 13. | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект.) | 15 |  |  |
| 14. | Пасатижі 200 мм (250) |  | 5 ком |  |
|  | Улаштування та інструмент |
| 1. | Плоскогубці універсальні з еластичними чохлами на ручках 175 і 200 мм |  | 5 ком |  |
| 2. | Зубило монтажне 250мм | 15 |  |  |
| 3. | Кігті та пояс монтерський для деревя’них опор |  | 1компл |  |
| 4. | Теж, для залізобетонних опор |  | 1компл |  |
| 5. | Оправка ручна для забивки дюбелів типа |  | 1компл |  |
| 6. | Оправка з клином до пробійника |  | 1компл |  |
| 7. | Викрутка слюсарно-монтерна |  | 1 компл |  |
| 8. | Паяльник періодичного нагріву |  | 1 компл |  |
| 9. | Зубило слюсарне 200 мм | 15 |  |  |
| 10. | Інструмент для розмітки: циркуль, рейка, лінійка, креслярка, кутник, кернер, висок, рамка, шаблони (компл.) | 15 |  |  |
| 11. | Ключі гайкові ( різні) |  | 1 компл |  |
| 12. | Коронки для свердління гнізд (різні) |  | 1 компл |  |
| 13. | Кувалда 1 кг |  | 1 |  |
| 14. | Метр складний металевий |  | 1 компл |  |
| 15. | Молоток слюсарний 0,8 кг |  | 5 |  |
| 16. | Напилки ( компл.) |  | 5 |  |
| 17. | Правильна плита | 15 |  |  |
| 18. | Круглогубці | 15 |  |  |
| 19. | Ножівка | 15 |  |  |
| 20. | Ручні ножиці | 15 |  |  |
| 21. | Ручні дрилі | 15 |  |  |
| 22. | Зенківки | 15 |  |  |
| 23. | Розвертки | 15 |  |  |
| 24 | Килимок гумовий | 15 |  |  |
|  | Інвентар: |  |  |  |
| 25. | Сходи – драбина |  | 1 шт |  |
| 26. | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 27. | Рукавички діелектричні | 15 |  |  |
| 28. | Протипожежні засоби ( компл) | 15 |  |  |
| 29. | Рукавиці брезентові | 15 |  |  |
| 30. | Шафа для зберігання інструменту |  | 1 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО   7137.2. F45018  - 2006

(позначення стандарту)

Професія –  Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

# Код – 7137.2

# Кваліфікація – 6  розряд

Видання офіційне

# Київ

# 2006

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

# професійно – технічного навчального закладу

1. Професія – 7137. 2 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

2. Кваліфікація – 6 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

# Повинен знати: способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах.

Повинен уміти:  розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; Виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; Прокладати та випробувати  трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; Монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; Монтувати труби блоками масою більше 500кг

4. Загально –професійні вимоги

# Повинен:  раціонально та ефективно  організовувати  працю  на робочому місці; додержуватись  норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати  і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього  середовища,  додержуватися норм, методів і  приймів безпечного ведення робіт;  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж”  5- го розряду:

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією  „Електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж” 5-го розряду не менше  1 року.

6.  Сфера професійного використання випускника

- Електромонтажні роботи на будівництві

- Ремонт лінії електропередачі та  розподільних пристроїв електромереж при виробництві та розподілу електроенергії

7.Специфічні вимоги

1. Вік – по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать – жіноча, чоловіча.

3. Медичні обмеження. Типовий навчальний план підвищення кваліфікації

кваліфікованих робітників

Професія – 7137.2 Електромонтажник з   освітлення та освітлювальних  мереж

Кваліфікація – 6 розряд

Загальний фонд навчального часу – 304

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 36 |  |
|  | 1.1. Основи трудового законодавства | 8 |  |
|  | 1.2. Основи галузевої економіки і підприємницької діяльності | 10 |  |
|  | 1.3. Інформаційні технології | 12 |  |
|  | Резерв часу | 6 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 108 |  |
|  | 2.1. Технологія електромонтажних робіт | 72 | 2 |
|  | 2.2. Охорона праці | 10 |  |
|  | 2.3. Електроматеріалознавство | 12 |  |
|  | 1.3. Електротехніка з основами промелектроніки | 6 |  |
|  | 1.7. Технічне креслення | 8 |  |
| 3. | Професійно –практична підготовка | 152 |  |
|  | 3.1. Навчання на виробництві | 72 |  |
|  | 3.2. Виробнича практика | 80 |  |
| 4. | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 5. | Консультації | 10 |  |
|  | Загальний обсяг навчального чачасу | 304 | 2 |

Перелік  необхідних майстерень, кабінетів, лабораторій

1. Кабінети:

- охорони праці

- основ галузевої економіки

- технології електромонтажних робіт

- основ трудового законодавства

- електротехніка з основами промислової електроніки

- інформаційні технології

- технічне креслення

2.  Майстерні

- електромонтажна

Типова навчальна програма з предмета

«Основи трудового законодавства»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Право громадян України на працю. Трудовий договір | 2 |  |
| 2. | Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку | 2 |  |
| 3. | Правове регулювання заробітної плати | 1 |  |
| 4. | Державне соціальне страхування | 1 |  |
| 5. | Колективний договір. Правове регулювання охорони праці | 2 |  |
| Всього годин : | 8 |  |

Тема 1. Право громадян України на працю. Трудовий договір

Основні трудові права і обов’язки. Трудовий договір, його зміст, форми і термін укладання

Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

Право громадян на відпочинок. Види робочого часу. Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Матеріальна  відповідальність. Трудові суперечки

Тема 3. Правове регулювання заробітної плати

Особливості правового регулювання  заробітної плати на підприємствах, в установах і в організаціях

Тема 4. Державне соціальне страхування

Кошти соціального страхування. Види забезпечення. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Тема 5. Колективний договір. Правове  регулювання охорони праці

Колективний договір, його зміст, форма і порядок укладання. Нормативні акти, що  регулюють охорону праці

Типова навчальна програма з предмета

“Інформаційні технології”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Використання комп’ютерно-інформаційних технологій для автоматизації виробництва | 8 |  |
| 2. | Системи автоматизованого проектування (САД ) | 2 |  |
| 3. | Застосування системи Autocard та систем Компас. | 2 |  |
|  | Всього годин: | 12 |  |

Тема  1.  Використання комп’ютерно-інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Основні поняття,  автоматичне керування, автоматизоване керування.

Гнучкі автоматизовані виробничі комплекси ( ГВК). Гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ).

Інтенсифікація виробництва. Роботизація. Промислові роботи.

Системи  АСУП ТП  (автоматизовані системи управління технологічним процесом).Автоматизовані транспортно-складські системи (АТСС). Автоматизовані системи управління підприємством (АСУП). Пристрої для сприйняття інформації про об’єкт керування. Датчики руху. Датчики прискорення, сили, моменту, тиску.  Датчики витрати.

Виконавчі пристрої. Двопозиційні виконавчі механізми. Електропривід. Двигуни постійного струму. Асинхронні двигуни змінного струму.

Обробка сигналів у системах автоматичного керування. Зменшення впливу електро-магнітних полів.      Аналогова фільтрація.

Тема  2.  Системи автоматизованого проектування (САД)

Основні поняття. Система автоматизованого керування  AutoСАД.          Створення проектів друкованих плат  електронних пристроїв. Перевірка друкованої плати. Виведення результатів проектування. Моделювання електронних пристроїв. Математична модель електронного компонента. Допоміжні програми.

Тема  3. Застосування системи  “ Autocart “ та системи Компас

Система “Autocart “ та система Компас. Застосування цих систем для        проектування технологічної документації. .Дистанційний	 контроль.   Асинхронні комунікаційні технології, телеконференції.          Аудіо- і відеокасети на СД .Електронна дошка оголошень. Синхронні             комунікаційні технології.

Типова  навчальна  програма з предмета

“Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Підприємство як сфера діяльності в умовах ринкової економіки | 1 |  |
| 2. | Основи організації керування підприємством | 2 |  |
| 3. | Планування підприємницької діяльності | 2 |  |
| 4. | Комерційна діяльність підприємства | 2 |  |
| 5. | Фінанси та облік ,система обслуговування бізнесу | 2 |  |
| 6. | Реорганізація і ліквідація підприємств | 1 |  |
|  | Всього годин: | 10 |  |

Тема  1.  Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки

Підприємництво і ринок. Сутність підприємництва. Види підприємницької діяльності. Закон України “ Про підприємництво “, Закон України “ Про господарські товариства. Функції підприємництва.”

Тема  2  Основи організації керування підприємством

Поняття і необхідність керування підприємством. Сучасні принципи керування підприємством. Шляхи удосконалення керування.

Тема  3 . Планування підприємницької діяльності

Вибір стратегії підприємства. Визначення мети і завдання підприємства. Розробка і обгрунтування виробничої  програми підприємства. Бізнес-план , як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура бізнес-плану підприємства.

Тема  4. Комерційна діяльність підприємства

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку .Сегментація ринку. Вивчення конкурентів. Реклама товарів. Види реклами.

Тема  5. Фінанси та облік, система обслуговування бізнесу.

Облік виконаних робіт, надання послуг. Кредити.  Види кредитів. Оренда. Орендна плата. Страхування майна., виробничої діяльності. Програми для офісу.

Тема  6. Реорганізація і ліквідація підприємств

Життєвий цикл підприємства. Реорганізація підприємств. Причини і процедура. Ліквідація підприємств. Причини і процедура. Банкрутство.

Типова навчальна програма з предмета

„Технологія електромонтажних робіт”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Обладнання і монтаж електрообладнання | 60 | 2 |
| 2. | Монтаж та заряджання ртутних світильників | 12 |  |
|  | Всього годин: | 72 | 2 |

Тема 1. Обладнання  і монтаж  електрообладнання

Класифікація шинопроводів. Відкриті та закриті шинопроводи. Обладнання тролейних  шинопроводів.

Монтаж відкритих шинопроводів з алюміневих шин. Встановлення опорних конструкцій та ізоляторів. Монтаж шин. Індустріальний спосіб заготовки та монтажу відкритих шинопроводів.

Монтаж  закритих шинопроводів. Розмітка місць встановлення конструкцій. Монтаж конструкцій на будівельних основах.  Способи кріплення конструкцій. Монтаж шинопроводів та кріплення. З’єднання секцій. Монтаж кришок в місцях з’єднання  секцій, встановлення коробок.

Заземлення корпусів шинопроводів. Монтаж цехових тролеїв з кутової сталі. Прокладання тролеїв та тролеєтримачів. Встановлення компенсаторів та ізоляційних прокладок. Вимірювання опору ізоляції.

Монтаж тролей для тельферів.

Лабораторно – практична робота:

- Складання схеми  монтажу тролеїв для тельфера

Тема 2. Монтаж та заряджання ртутних світильників

Монтаж та заряджання світильників, що мають більше 12 ламп, кронштейнів та люмінесцентних світильників, що мають більше 4 ламп.

Монтаж живильних та розподільних пультів і щитів.

Заряджання та встановлювання світильників з пускорегулюючими пристроями.

Монтаж прожекторів.

Розмітка траси  внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж. Виконання вимірювань та складання ескізів трубопроводів та складання трубних розведень. Прокладання та випробування трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні. Заряджання  та встановлення унікальних світильників. Монтаж тросових проводок у вибухонебезпечних зонах. Монтаж труб блоками масою більше  500 кг.

Типова навчальна програма з предмета

„Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці. | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. | 1 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Надання першої допомоги при нещасних випадках | 1 |  |
|  | Всього годин : | 10 |  |

Тема 1 Вступ

Закон України про загальнообов’язкове  Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Системи стандартів безпеки праці.

Тема  2.  Основи безпеки праці у галузі

2.1. Особливості умов праці електромонтажника з освітлення та освітлювальних         мереж в вибухонебезпечній зоні.   Основи безпеки при роботі на висоті.      Електротравматизм та заходи його упередження

Тема  3.  Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж .Горіння речовин і способи його припинення.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Вогнегасники, ручний пожежний інструмент - їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах промислової галузі. Пожежна безпека при обробці магнієвих сплавів.

Тема 4.Основи електробезпеки

Електричні травми та їх види. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

Тема 5. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги. Надання першої допомоги при знепритомленні, шоку, при ураженні електричним струмом.

Оживлення. Непрямий масаж серця. Транспортування потерпілого.

Типова навчальна програма з предмета

«Електроматеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
|  | Допоміжні та нові електротехнічні матеріали | 12 |  |
|  | Всього годин : | 12 |  |

1. Допоміжні   та нові електротехнічні матеріали (Зміни та доповнення)

# 1.1. Припої  і флюси

Тверді і м'які припої – основні характеристики, марки, застосування. Тверді припої на основі  міді і цинку; міді, срібла і цинку, припої для паяння алюмінію; легкоплавкі припої на основі олова і свинцю; олова, кадмію і свинцю; олова, цинку, кадмію. Рідини для підготовки поверхні під паяння

(кислоти,  луги)

Флюси: тверді, рідкі, напіврідкі – призначення, склад, основні характеристики, марки, застосування.

1.2. Клеї і терпкі склади

Клеї на основі синтетичних смол епоксидних ( бакелітових, кремнійорганічних і ін.). Склад, вимоги, основні характеристики, застосування.

Терпкі склади – цементи ( мастики, шпаклівки ) – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# 1.3. Нові електротехнічні матеріали

Матеріали для гібридно-плівкових і багатокристалічних інтегральних схем.

# Типовий навчальний план та програма

з предмету «Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичну роботу |
| 1. | Читання робочих креслень деталей складних креслень і схем | 8 | 6 |
|  | Всього годин | 8 | 6 |

Розрізи на складних кресленнях; правила виконання штриховки  суміжних деталей в перерізах. Правило, по якому суспільні деталі показуються на складальних кресленнях нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена по їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях.

Креслення – схеми. Призначення і класифікація схем. Умовні позначення на схемах освітлювального  електроустаткування. Основні поняття про монтажні схеми

Основні відомості про кінематичні схеми. Схеми. Види і типи. Загальні  вимоги до їх виконання. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Основні правила читання кінематичних схем. Схеми прокладання трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні. Схеми заряджання Заряджання  та встановлення унікальних світильників.  Схеми монтажу тросових проводок у вибухонебезпечних зонах. Схеми монтажу труб блоками масою більше  500 кг. Читання кінематичних схем.

Лабораторно – практичні роботи:

1.Схеми прокладання  трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні.

2.Схеми заряджання та встановлення унікальних світильників.

3.Схеми монтажу тросових проводок у вибухонебезпечних зонах. Схеми монтажу труб блоками масою більше  500 кг.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Електричні апарати. | 2 |  |
| 2. | Постійний струм та кола постійного струму | 2 |  |
| 3. | Основні відомості про електробезпеку | 2 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

# Тема  1. Електричні апарати. Зміни та доповнення

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі. Запобіжники. Автоматичні вимикачі. Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори. Електричні реле.

# Тема 2. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закон Ома і Джоуля – Ленця. Нагрівання проводів. Максимально припустимий ( номінальний ) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів по заданій величі максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму. Складні схеми  при використанні закону Кірхгофа, Закона Ома для ділянки.

Тема 3. Основні відомості про електробезпеку. Зміни та доповнення

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом. Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори. Поняття про ПТБ та ПТЕ

Типова навчальна  програма

з виробничого навчання

Професія – 7137.2  Електромонтажник з

освітлення та освітлювальних мереж

Кваліфікація –  6 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Навчання на виробництві |  |
| 1 | Інструктаж з питань охорони праці при виконанні електромонтажних робіт | 8 |
| 2. | Навчання операцій та робіт, які виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 6-го розряду. | 64 |
|  | Всього годин: | 72 |
|  | 11. Виробнича практика |  |
| 1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 8 |
| 2 | Самостійна практична робота з професії „Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 6-го розряду” | 64 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |
|  | Всього годин: | 80 |
|  | Разом: | 152 |

1. Навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з питань охорони праці при виконанні електро-монтажних робіт

При прокладанні та випробуванні трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні, заряджання та встановлювання унікальних світильників, монтажі тросових проводок у  вибухонебезпечних зонах, монтажі труб блоками масою більше 500 кг.

Тема 2.		Навчання операцій та робіт, які виконує електромонтажник  освітлення та освітлювальних мереж 6-го розряду.

Розмічання траси  внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж. Виконання вимірювань та складання ескізів трубопроводів та складання трубних розведень. Прокладання та випробування трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні. Заряджання  та встановлення унікальних світильників. Монтаж тросових проводок у вибухонебезпечних зонах. Монтаж труб блоками масою більше  500 кг.

11.  Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Тема 2		Самостійно робота з професії  „Електромонтажник з  освітлення та освітлювальних мереж”  6-го розряду

Самостійне   виконання  усього комплексу робіт  у відповідності до кваліфікаційної характеристики електромонтажника 6-го розряду з додержанням технічних умов, технологічних інструкцій, правил безпеки праці. Освоєння новітніх технологій  та методів праці. Робота на унікальному та експериментальному устаткуванні.

Детальна програма виробничої практики з урахуванням новітніх технологій, та сучасних методів праці, розробляється безпосередньо в навчальному закладі .

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1.  розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж;

2.  виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень;

3.  прокладати та випробувати  трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних;

зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники;

4.  монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах;

- монтувати труби блоками масою більше 500кг

Критерії оцінювання навчальних досягнень робітників з професії:

Професія – 7137.2 Електромонтажник з

освітлення та освітлювальних мереж

Кваліфікація  – 6 розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання, зокрема способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах, під прямим керівництвом у структурованому середовищі, знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, зокрема: розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; Виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; Прокладати та випробувати трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; монтувати труби блоками масою більше 500кг. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні знання, зокрема: способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах, під прямим керівництвом у структурованому середовищі, знання потребують постійного корегування. | 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, зокрема: розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; прокладати та випробувати трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; монтувати труби блоками масою більше 500кг Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоення кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання зокрема способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах, під прямим керівництвом у структурованому середовищі, знання потребують постійного корегування. | 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання зокрема: розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; прокладати та випробувати трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; монтувати труби блоками масою більше 500кг. Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоення кваліфікації. |
| 4 | Учень Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, зокрема: способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах, під прямим керівництвом у структурованому середовищі, знання потребують часткового. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок, зокрема: розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; прокладати та випробувати трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; монтувати труби блоками масою більше 500кг Несе часткову відповідальність за своє роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш стислі компетенції, зокрема: способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах, які є в основному загальними і конкретними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш стислі компетенції, зокрема: розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; прокладати та випробувати трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; монтувати труби блоками масою більше 500кг. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції, зокрема: способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції, зокрема: розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; прокладати та випробувати трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; монтувати труби блоками масою більше 500кг. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має загальні та теоретичні знання, зокрема: способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 7 | Учень (слухач) має загальні і практичні навички, зокрема: розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; прокладати та випробувати трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; монтувати труби блоками масою більше 500кг. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні базові теоретичні знання, зокрема: способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування; технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні, конкретні практичні навички, зокрема: розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; прокладати та випробувати трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; монтувати труби блоками масою більше 500кг. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання, зокрема: способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні конкретні практичні навички зокрема: розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; прокладати та випробувати трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; монтувати труби блоками масою більше 500кг Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |

| 10 | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні знання, зокрема способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах. Визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні . |  | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні навички зокрема: розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; прокладати та випробувати трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; монтувати труби блоками масою більше 500кг. Визначається також здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні знання, зокрема: способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах. Визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні . |  | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні навички, зокрема: розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; прокладати та випробувати трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; монтувати труби блоками масою більше 500кг Визначається також здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і у виняткових ситуаціях |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, зокрема: способи оброблення та монтажу високовольтних контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлення;методи перевірки та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування;технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах. Визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні . | 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні навички, зокрема: розмічати траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж; виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень; прокладати та випробувати трубопроводи та проводи у вибухонебезпечних зонах; заряджати та встановлювати унікальні світильники; монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах; монтувати труби блоками масою більше 500кг Визначається також здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід у роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях |

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Стіл, верстак | 15 |  |  |
| 2. | Свердлильні верстати |  | 1 |  |
| 1. | Бокоріз з еластичними чохлами | 15 |  |  |
| 2. | Інструмент для опресовування алюмінієвих наконечників і гільз |  | 1 ком |  |
| 3. | Теж, для мідних |  | 1 ком |  |
| 4. | Інструмент для зняття ізоляції з кінців дротів і жив кабелів |  | 1 ком |  |
| 5. | Інструмент для округлення секторних жив |  | 5 ком |  |
| 6. | Кліщі для зняття ізоляції | 15 |  |  |
| 7. | Кліщі універсальні | 15 |  |  |
| 8. | Метр складаний металевий | 15 |  |  |
| 9. | Ніж монтерський | 15 |  |  |
| 10. | Ніж для надрізання металевої оболонки кабелю |  | 5 ком |  |
| 11. | Ножиці секторні для різання жив дротів і кабелів |  | 5 ком |  |
| 12. | Гострогубці ( кусачки) з еластичними чохлами на ручках 150 мм | 15 |  |  |
| 13. | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект.) | 15 |  |  |
| 14. | Пасатижі 200 мм (250) |  | 5 ком |  |
|  | Улаштування та інструмент |
| 1. | Плоскогубці універсальні з еластичними чохлами на ручках 175 і 200 мм |  | 5 ком |  |
| 2. | Зубило монтажне 250мм | 15 |  |  |
| 3. | Кігті та пояс монтерський для деревя’них опор |  | 1компл |  |
| 4. | Теж, для залізобетонних опор |  | 1компл |  |
| 5. | Оправка ручна для забивки дюбелів типа |  | 1компл |  |
| 6. | Оправка з клином до пробійника |  | 1компл |  |
| 7. | Викрутка слюсарно-монтерна |  | 1 компл |  |
| 8. | Паяльник періодичного нагріву |  | 1 компл |  |
| 9. | Зубило слюсарне 200 мм | 15 |  |  |
| 10. | Інструмент для розмітки: циркуль, рейка, лінійка, креслярка, кутник, кернер, висок, рамка, шаблони (компл.) | 15 |  |  |
| 11. | Ключі гайкові ( різні) |  | 1 компл |  |
| 12. | Коронки для свердління гнізд (різні) |  | 1 компл |  |
| 13. | Кувалда 1 кг |  | 1 |  |
| 14. | Метр складний металевий |  | 1 компл |  |
| 15. | Молоток слюсарний 0,8 кг |  | 5 |  |
| 16. | Напилки ( компл.) |  | 5 |  |
| 17. | Правильна плита | 15 |  |  |
| 18. | Круглогубці | 15 |  |  |
| 19. | Ножівка | 15 |  |  |
| 20. | Ручні ножиці | 15 |  |  |
| 21. | Ручні дрилі | 15 |  |  |
| 22. | Зенківки | 15 |  |  |
| 23. | Розвертки | 15 |  |  |
| 24 | Килимок гумовий | 15 |  |  |
|  | Інвентар: |  |  |  |
| 25. | Сходи – дробина |  | 1 шт |  |
| 26. | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 27. | Рукавички діелектричні | 15 |  |  |
| 28. | Протипожежні засоби ( компл) | 15 |  |  |
| 29. | Рукавиці брезентові | 15 |  |  |
| 30. | Шафа для зберігання інструменту |  | 1 |  |

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

| 1. | Андрейцев В.І. Екологічне право. – К 1996 |
| --- | --- |
| 2. | Анісімов М.В. . Електротехніка з основами промислової електроніки (лабораторний практикум). – К.: Вища школа, 1997 |
| 3. | Анісімов М.В., Радіоелектроніка. Лабораторний практикум. – К: Вища школа, 1995 |
| 4 | Агабеков В. Б.Монтаж електричних мереж і силового електроустаткування. – К.: Вища школа, 1995 |
| 5. | Бондар В. М., Шаповаленко О. Г. Монтаж освітлювальних, силових мереж і електроустаткування. – К: Вища школа, 1995 |
| 6. | Бондар В.М, Гаврилюк В.А., Духовний А. Х. Практична електротехніка. – К. Веселка, 1997 |
| 7. | Васильчук М.В, Дуброва Н. І., Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності Київ „Основа”, 2004 р. |
| 8. | Винокурова Л.Е., Васильчик М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці. – К. Вікторія, 2001р. |
| 9. | Гуржій А.М., Бойкова В.О., Поворознюк Н.І. Електротехніка з основами промислової електроніки. – К.; Форум, 1995. |
| 10. | Єлисєєв А.Г. Охорона праці – К: 1995р. |
| 11. | Житецький В.Ц., Джиги рей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 1999р. |
| 12. | Закон України „Про охорону праці” ЦВВР України – 1992 п.3 ст. 10 |
| 13. | Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К: Основа, 2004р. |
| 14. | Коварський А.Й. Методичний посібник зі спец технології для електромонтажників по висвітленню, освітлювальним і силовим мережам і електроустаткуванню. – К: Вища школа, 1985р. |
| 15. | Конституція України. – К. 1996р. |
| 16. | Корицький І.В., Пасинків В.В., Тареев В.М. Довідник електротехнічних матеріалах. – К.: Енергія, 1974р. |
| 17. | Лук’янова Л.Б. Основи екології. – К.: Вища школа, 2000р. |
| 18. | Навчально-методичний посібник „Перевір себе” з предмета „Охорона праці”, Резниченко О.М., Судак Ю.М. – К: 2003р. |
| 19. | Нечаєва Ю.П., Коварський А.Й. Програмне навчання курсом „Електроматеріалознавство”. – К.; Вища школа, 1980р. |
| 20. | Олійник О.М. „Основи фізіології, санітарії та гігієни харчування”. – Львів Оріяна-Нова, 1998р. |
| 21. | Основи правознавства ГБ. Усяко. – К; Ірпінь, 1999р. |
| 22. | Поворознюк Н.І., Гуржій А.М., Шаповаленко О.Г. Електричні і радіотехнічні вимірювання. – К.; Форум, 2000р. |
| 23. | Принц М.В., Цимбалістій В.М., Силовеелектровипромінювання (з основами знань електроніки). – К.; ІЗМН, 1998р. |
| 24. | Скакун О.Ф. Теорія государства і права. – Х, 2000р. |
| 25. | Скакун В.О. Викладання загально технічних і спеціальних предметів училищах прожтехосвіти. – К.; Вища школа, 1980р. |
| 26. | Смердов А.А., Дяденко М.С. Мікроелектроніка. – К.; ГАЛА, 1998 |
| 27. | Смердов А.А., Дяденко М.С., Зайчик В.О., Заклик Л.І., Зіньковський Ю.Ф. Мікроелектроніка прилади,матеріали, технологія. – К.; ГАЛА, 1998р. |
| 28. | Стенсель Й.І. Автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв. – К.; 1995р. |
| 29. | Тобина Ю.П., Клименко Т.Б. Основи конструкційного права України. – К.; 1998р. |
| 30. | Толов Ю.П., Шовкоплинний І.І. Основи електротехніки, радіо та мікроелектроніки. – Львів: Оріяна-Нова, 2001р. |
| 31. | Цимбалістий В.М., Принц М.М. Освітлювальне і силове електроустаткування. Монтаж і обслуговування. – Львів: Світ, 2006р. |

Зміст

| 1. | Державний стандарт професійно-технічної освіти. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кваліфікація 2 розряд |  |
|  | Авторський колектив |  |
|  | Загальні положення |  |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
|  | Типовий навчальний план |  |
|  | Типові навчальні програми з предметів |  |
|  | Основи правових знань |  |
|  | Основи галузевої економіки і підприємництва |  |
|  | Інформаційні технології |  |
|  | Правила дорожнього руху |  |
|  | Технологія електромонтажних робіт |  |
|  | Охорона праці |  |
|  | Електроматеріалознавство |  |
|  | Технічне креслення |  |
|  | Електротехніка з основами промислової електроніки |  |
|  | Виробниче навчання |  |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
|  | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 2. | Державний стандарт професійно-технічної освіти. |  |
|  | Кваліфікація 3 розряд |  |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
|  | Типовий навчальний план |  |
|  | Типові навчальні програми з предметів |  |
|  | Основи правових знань |  |
|  | Основи галузевої економіки і підприємництва |  |
|  | Інформаційні технології |  |
|  | Технологія електромонтажних робіт |  |
|  | Охорона праці |  |
|  | Електроматеріалознавство |  |
|  | Електротехніка з основами промислової електроніки |  |
|  | Технічне креслення |  |
|  | Виробниче навчання |  |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
|  | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 3. | Державний стандарт професійно-технічної освіти. |  |
|  | Кваліфікація 4 розряд |  |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
|  | Типовий навчальний план |  |
|  | Типові навчальні програми з предметів |  |
|  | Основи правових знань |  |
|  | Основи галузевої економіки і підприємництва |  |
|  | Інформаційні технології |  |
|  | Технологія електромонтажних робіт |  |
|  | Охорона праці |  |
|  | Електроматеріалознавство |  |
|  | Електротехніка з основами промислової електроніки |  |
|  | Технічне креслення |  |
|  | Виробниче навчання |  |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
|  | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 4. | Державний стандарт професійно-технічної освіти. |  |
|  | Кваліфікація 5 розряд |  |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
|  | Типовий навчальний план |  |
|  | Типові навчальні програми з предметів |  |
|  | Основи правових знань |  |
|  | Основи галузевої економіки і підприємництва |  |
|  | Інформаційні технології |  |
|  | Технологія електромонтажних робіт |  |
|  | Охорона праці |  |
|  | Електроматеріалознавство |  |
|  | Електротехніка з основами промислової електроніки |  |
|  | Технічне креслення |  |
|  | Виробниче навчання |  |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
|  | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 5. | Державний стандарт професійно-технічної освіти. |  |
|  | Кваліфікація 6 розряд |  |
|  | Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника |  |
|  | Типовий навчальний план |  |
|  | Типові навчальні програми з предметів |  |
|  | Основи трудового законодавства |  |
|  | Інформаційні технології |  |
|  | Основи галузевої економіки і підприємництва |  |
|  | Технологія електромонтажних робіт |  |
|  | Охорона праці |  |
|  | Електроматеріалознавство |  |
|  | Технічне креслення |  |
|  | Електротехніка з основами промислової електроніки |  |
|  | Виробниче навчання |  |
|  | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
|  | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
|  | Список рекомендованої літератури |  |