Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

# професійно – технічної освіти

ДСПТО 7241.1. ОF45.31 - 2011

(позначення стандарту)

Професія – Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

# Код – 7241.1

# Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання  офіційне

# Київ

# 2011

# Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки  України

від 31.01.2011 р. № 65

Державний стандарт

# професійно – технічної освіти

ДСПТО 7241.1. ОF45.31 - 2011

(позначення стандарту)

Професія – Електромонтажник силових мереж  та електроустаткування

# Код – 7241.1

Кваліфікація: 2,3,4,5,6 розряди

# Видання офіційне

Київ

2011

# Аркуш погодження

# Державного стандарту професійно-технічної освіти

# Професія : Електромонтажник  силових мереж та     електроустаткування

# Міністерство освіти                                 Міністерство праці та соціальної

# і науки України                                           політики України

# Погоджено                                            Погоджено

# Директор департаменту професійно-       Начальник  Управління   політики

# технічної освіти Міністерства освіти      зайнятості та трудової міграції

# і науки України

# --------------------------- Т. Десятов                   ----------------------------------

# «     » --------------------2010 р.                      «      » ---------------------------2010 р.

# Погоджено                                                  Погоджено

# Директор   Інституту інноваційних          Начальник   відділу  професійного

# технологій  і  змісту  освіти                       розвитку  трудового потенціалу та

# Міністерства  освіти і науки                     альтернативної служби

# --------------------------О.Удод                           ----------------------------- Н.Синенко

# «     » ------------------2010 р.                             «     »----------------------  2010 р.

# Погоджено

# Заступник директора,  начальник

# відділення змісту професійно-

# технічної освіти Інституту

# інноваційних технологій і змісту

# освіти Міністерства освіти і науки

# України

# ----------------------- Н.Ковтуненко

# «     »  ------------------------2010 р.

# Розробники:

# Вередюк   Ольга   Леонтіївна, заступник директора з навчальної роботи

# Білоцерківського професійного ліцею.

# Ірочко  Любов Володимирівна, викладач спеціальних  дисциплін, вищої

# кваліфікаційної категорії.

# Паламарчук Валентина Іванівна, викладач електротехніки, вищої

# кваліфікаційної категорії

# Довгополий Леонтій Олександрович, викладач – методист спеціальних

# дисциплін.

# Мельниченко Микола Степанович, майстер виробничого навчання

# Білоцерківського професійного ліцею.

# Левін Петро Германович, майстер виробничого навчання

# Білоцерківського професійного ліцею.

# Науковий консультант:

# Розумнюк  Віктор Тимофійович,    доцент  Білоцерківського

# аграрного університету

# Рецензенти:

# Щериця Іван Володимирович,  директор Білоцерківської філії Київського

# інституту бізнесу та технологій. Професор.

# Самокиш Сергій Юрійович, директор ООО Електромонтажної

# компанії "Аркада-Електрик"

# Потіха Олександр Іванович,  виконроб Електромонтажного підприємства

# ТОВ "Вік"

# Бобрик Володимир Миколайович,  директор міськрайонної служби зайнятості

# Літературний редактор:

# Вередюк Ольга Леонтіївна, заступник директора з навчальної роботи

# Білоцерківського   професійного ліцею. Філолог.

# Технічний редактор:

# Довгополий Леонтій Олександрович, викладач-методист Білоцерківського

# професійного ліцею

# Керівники проекту:

# Шнюкова Ірина Вадимівна- завідувач сектором  змісту з розробки,

# апробації та  впровадження  державних  стандартів   ПТО  з професій  будівництва,  транспорту  та  зв’язку науково-методичного відділу змісту  та  якості  професійно- технічної освіти  Інституту  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти  України  Міністерства освіти   і  науки України

# Зубець Валентина Олексіївна – директор навчально-методичного кабінету

# професійно – технічної освіти  Київській області.

# Зауваження та пропозиції щодо змісту державного  стандарту з професії

# «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування», замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

# 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37

# Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки  України.

# Телефони: (044)2393935, (044) 2393936.

# Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Ковтуненко Ніна Олексіївна .

*Примітка.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

# Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Електромонтажник силових мереж та електроустаткування” 2-6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту ” (103/98 –ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

  - освітньо–кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

  - типовий навчальний план;

  - типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання,

передбачених типовим навчальним планом;

  - критерії кваліфікаційної атестації випускників;

  - перелік основних обов’язкових засобів навчання;

  - список рекомендованої літератури.

Тривалість професійно- технічного навчання  на 2-й розряд складає – 420 годин, на 3-й розряд –594 години,  на 4 –й розряд – 301 година, на 5-й розряд – 321 година, на 6-й розряд – 316 годин

Тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці („Техніка пошуку роботи”, „Ділова етика і культура спілкування” та ін.).

Освітньо–кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі   кваліфікаційної характеристики професії „Електромонтажник силових мереж та електроустаткування” (Випуск 64 «Будівельні,  монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення»,Частина 2, Розділ 2 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Робітники.» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21 лютого 2000 року № 32), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7 «Загальних положень» Випуску І «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України

від 29.12.2004р. №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з  діючою нормативною базою.

Навчальний час учня (слухача) визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

-   академічна година тривалістю 45 хвилин;

-  урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних        годин;

-  навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

-  навчальний тиждень,тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

-  навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний  (робочий) час учня (слухача) в період проходження виробничої  та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно–технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоюється відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

# професійно – технічної освіти

ДСПТО 7241.1. ОF45.31 - 2011

(позначення стандарту)

Професія: Електромонтажник силових мереж  та електроустаткування

# Код: 7241.1

# Кваліфікація: 2 розряд

## Видання офіційне

# Київ 2011

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

# професійно-технічного навчального закладу

# (підприємства, установи та організації,

# що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1.Професія–7241.1-Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

2. Кваліфікація- 2 розряд

# 3. Кваліфікаційні вимоги

# Повинен знати:

основні марки проводів і кабелів; сортамент кольорових та чорних металів; основні матеріали, що застосовуються під час виготовлення та монтажу електро-конструкцій; основні види кріпильних деталей і дрібних конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми.

# Повинен уміти:

# виконувати  найпростіші роботи  під  час  монтажу  силових  мереж   та

# електроустаткування.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)  раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)  додержуватись норм технологічного процесу;

в)  не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й  навколишнього середовища,  додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є)  знати основи інформаційних технологій

# 5.  Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

# Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

# 6. Сфера професійного використання випускника:

- електромонтажні роботи на будівництві;

- ремонт лінії електропередачі та розподільних пристроїв електромереж при

виробництві та розподілу електроенергії.

# 7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання- не менше 16 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

# Типовий навчальний план

Професія - Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

Кваліфікація – 2 розряд

Загальний фонд навчального часу – 440 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно–практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 50 | 4 |
|  | 1.1. Основи правових знань | 8 |  |
|  | 1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
|  | 1.3. Інформаційні технології | 8 | 4 |
|  | 1.4. Правила дорожнього руху | 8 |  |
|  | 1.5. Резерв часу | 18 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 134 | 11 |
|  | 2.1. Технологія електромонтажних робіт | 32 | 2 |
|  | 2.2. Улаштування силових мереж та електроустаткування | 16 | 2 |
|  | 2.3. Охорона праці | 30 |  |
|  | 2.4. Електроматеріалознавство | 16 | 2 |
|  | 2.5 Креслення | 24 | 4 |
|  | 2.6. Електротехніка | 16 | 1 |
| 3 | Професійно – практична підготовка | 229 |  |
|  | 3.1. Виробниче навчання в майстерні | 96 |  |
|  | 3.2. Виробнича практика | 133 |  |
| 4 | Консультації | 20 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): | 420 | 15 |

Перелік  кабінетів, лабораторій( майстерень, полігонів)

для підготовки кваліфікованих робітників  за професією

"Електромонтажник  силових мереж та електроустаткування"

1. Кабінети:

- основ правових знань;

- основ електротехніки;

- технології електромонтажних робіт;

- охорони праці

# 2. Лабораторії :

- Електротехніки

# 3. Майстерні :

- Електромонтажна

# Примітка:

# «для підприємств, організацій, що здійснюють  професійне  навчання кваліфікованих робітників :

# допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх

# об’єднання;

# індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може

# здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

# предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-

# замовників кадрів.

# Типова навчальна програма

# з предмета «ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ»

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави. | 2 |  |
| 2. | Конституційні основи України | 2 |  |
| 3. | Правові основи професійно-технічної освіти | 2 |  |
| 4. | Господарство і право | 2 |  |
| Всього: | 8 |  |

Тема 1.	Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально – етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини.

Тема 2. Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна –суверенна і незалежна, демократична держава. Державні символи України. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права  і

свободи громадян України.

Тема 3.  Правові основи професійно-технічної освіти

Законодавство України про освіту та його завдання.

Закон України «Про освіту». Право громадян на освіту. Основні принципи освіти.

Державна політика в галузі освіти.

Професійно-технічна освіта    - невід’ємна складова частина освіти України .

Закон України «Про професійно-технічну освіту» та його завдання. Мета професійно-технічної освіти. Права, обов’язки та відповідальність учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу. Особливий соціальний захист учнів,

слухачів професійно-технічних закладів. Документи про професійно-технічну освіту.

4. Тема. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські відносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань.

Типова навчальна програма

з предмета  «ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ 
ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Предмет «Галузева економіка та підприємництво» | 1 |  |
| 2. | Будівництво як галузь національної економіки, його специфічні особливості | 2 |  |
| 3. | Характеристика будівельного ринку | 2 |  |
| 4. | Організація праці в будівництві | 2 |  |
| 5. | Продуктивність праці; шляхи її підвищення | 1 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1. Предмет «Галузева економіка та підприємництво»

Предмет, основні проблеми, ціль, задачі предмету.

Тема 2. Будівництво як галузь національної економіки, його специфічні  особливості

Господарський комплекс України та його структура. Поняття галузі.

Специфіка трудових процесів будівництва. Зв’язок будівництва з іншими галузями матеріального виробництва.

Тема 3 .Характеристика будівельного ринку України

Суб’єкти, об’єкти будівельного ринку; принципи його функціонування.           Електромонтажні роботи на будівництві.

Тема 4.Організація праці в будівництві

Види будівельних робіт. Бригадна форма організації праці. Види бригад.

Якість робіт. Організація робочого місця.

Тема 5. Продуктивність праці; шляхи її підвищення

Поняття, показники, шляхи підвищення продуктивності праці

Типова навчальна програма

з предмета  "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології. | 1 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 3 | 2 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 4 | 2 |
| Всього: | 8 | 4 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та       подання інформації. Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

Power Point.

Практичні роботи:

1. Програми для створення текстових документів: MS Word, PubІisher.

Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

2. Створення презентацій  Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем . Мережі на основі ПК. Локальні,корпоративні,

глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet ,електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Практичні роботи:

- Пошук інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

2.  Використання електронної  пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

Типова навчальна програма

з предмета  «ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення, визначення. | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху. | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху. | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків. | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього: | 8 |  |

Тема 1.	Закон України „Про дорожній рух”. Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України „Про дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України „Про дорожній рух”. Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо – транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2.	Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. ”Знак”: „Пішохідний перехід”. Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо – транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально – економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо - екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

Типова навчальна програма

з предмета  "ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 2 |  |
| 2. | Технологія слюсарних робіт | 10 |  |
| 3. | Загальні відомості про будівлі, споруди та будівельно-монтажні роботи | 4 |  |
| 4. | Виробництво та розподіл електроенергії | 4 |  |
| 5. | Технологія електромонтажних робіт | 10 | 2 |
| 6. Загальні відомості про заземлення | Загальні відомості про заземлення | 2 |  |
|  | Всього: | 32 | 2 |

Тема 1. Вступ

Вступ до професії. Знайомство з кваліфікаційною характеристикою професії "Електромонтажник силових мереж та електроустаткування".

Роль електрифікації в розвитку народного господарства України. Перспективи розвитку енергетики, мета і задачі. Втілення методів науково-технічного прогресу, комплексної механізації та автоматизації виробництва та підвищення продуктивності праці. Значення підвищення професійної майстерності та культурно-технічного рівня робітників для створення матеріально-технічної бази.

Тема 2. Технологія слюсарних робіт

Технологія розмітки. Методи виконання розмітки. Призначення розмітки. Інструмент та пристосування, матеріали для розмітки, види, призначення та будова. Послідовність виконання розмітки.

Технологія рубки. Призначення та застосування рубки. Інструменти для рубки, їх конструкція, розміри, кути заточування і залежності від обробних матеріалів. Види та способи рубки. Прийоми рубки на рубальних машинах. Дефекти під час рубки та засоби їх попередження. Організація робочого місця та безпека праці під час рубки.

Технологія правки та згинання. Призначення та види правки. Обладнання, інструменти та пристосування, що застосовуються при правці. Способи правки. Правка труб. Дефекти під час правки та способи їх попередження.

Призначення та застосування згинання. Схема згинання. Обладнання, інструменти та пристосування, що застосовуються під час згинання під різними кутами та по радіусу. Способи згинання листового, смугового, круглого металу та труб. Дефекти при згинанні та засоби їх попередження. Організація робочого місця та безпека праці під час правки та згинання.

Технологія різання. Призначення та способи різання металів, неметалевих матеріалів та труб. Будова інструментів, пристосувань та механізмів, що застосовуються під час різання. Способи різання. Ручні та важільні ножиці для різання листового металу.

Технологія обпилювання металу. Призначення обпилювання. Напилки, типи та призначення. Способи роботи, точність, способи контролю.

Технологія обробки отворів. Свердлення та його призначення. Інструменти та пристосування, що застосовуються під час свердлення, їх будова, матеріал та виготовлення. Свердлильний верстат. Режими різання. Налагодження верстата.

Технологія нарізування різьби. Інструменти. Види, призначення, прийоми нарізання різьби. Дефекти під час нарізання різьби, їх попередження та усунення. Організація робочого місця під час нарізання різьби.

Технологія пайки. Призначення та застосування паяльних з’єднань. Способи пайки. Різниця між пайкою і зварюванням. Припої та їх призначення. Очищення та знежирювання з’єднувальних поверхонь. Флюси та їх призначення. Температура нагріву деталей у залежності від застосованих припоїв. Способи нагріву місць з’єднання: в печах, в ваннах, на полум’ї горілки. Антикорозійне луження поверхонь. Послідовність робіт під час з’єднання деталей пайкою та луженням. Види та причини браку, міри його попередження та усунення.

Технологія склеювання. Застосування склеювання під час виконання слюсарних робіт.

Склеювальні матеріали: з ефірів, целюлози, синтетичні, універсальні; їх застосування для з’єднання рідких матеріалів. Технологія підготовки поверхні склеювання, процес склеювання поверхонь. Види та причини дефектів під час склеювання, їх попередження та усунення.

Тема 3. Загальні відомості про будівлі, споруди та будівельно-монтажні роботи.

Класифікація будівель та споруд за призначенням, конструктивно-технічним виконанням, за поверхами, капітальністю, вогнестійкістю. Загальні вимоги до будівель та споруд: архітектурні, будівельні, санітарно-технічні, протипожежні, експлуатаційні, електромонтажні, економічні.

Основні частини будівель та споруд, їх конструктивне виконання і призначення.

Організація будівельно-монтажних робіт. Склад підготовчих робіт на будівельній ділянці. Види технічної та технологічної документації на здійснення робіт з будівництва будівель та споруд. Будівельні норми та правила (БНіП) на виробництво та приймання роботи.

Характеристика виробництва загально-будівельних робіт (земляних, цегляних, бетонних, залізобетонних, монтажних, теслярських, покрівельних, обробних).

Спеціальні роботи: санітарно-технічні, вентиляційні, електромонтажні. Технологічна послідовність виконання будівельно-монтажних та спеціальних робіт.

Порядок здачі й приймання будівель, споруд під електромонтажні роботи.

Тема 4. Виробництво та розподіл електроенергії

Відомості про виробництво електроенергії на електричних станціях. Джерела енергії. Класифікація електростанцій. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових електростанцій.

Улаштування атомної електростанції.

Номінальна напруга. Група номінальних напруг. Шкала номінальних напруг для споживачів та джерел електроенергії.

Поняття про енергосистему та електросистему.

Організації енергопостачання.

Категорії споживачів. Схема живлення приймачів 1.2.3. Категорії. Електроустановки. Електропостачальники. Споживачі.

Відомості про ПУЕ. Класифікація приміщень відповідно з ПУЕ в залежності від умов навколишнього середовища.

Тема 5. Технологія електромонтажних робіт

Основні види інструментів та обладнання, що застосовуються для виконання електромонтажних робіт

Технологія пробивних робіт. Ручний та механізований інструмент для пробивних робіт. Пробивання та свердлення отворів, гнізд, борозен в цегляних, бетонних та інших поверхнях. Пробивання проходів крізь стіни і міжповерхові перекриття.

Технологія кріпильних робіт. Основні види кріпильних деталей і дрібних конструкцій. Установлення та забивання деталей кріплення. Установлювання скоб, гаків, конструкцій для магнітних пускачів. Виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів. Кріплення з допомогою розпірних металевих та пластмасових дюбелів. Кріплення без попередньої заготовки отворів за допомогою дюбелів, які забивають вручну чи за допомогою піротехнічних засобів.

Сучасні технології електромонтажних робіт.

Практичні роботи:

- Визначення технічних характеристик кріпильних деталей.

- Підготовка та організація монтажу. Методи монтажу магнітних пускачів.

Тема 6. Загальні відомості про заземлення

Призначення заземлення. Робоче та захисне заземлення. Складові елементи контурів заземлення, матеріали, що застосовуються для заземлення.

Способи заглиблення штучних заземлювачів. Складання контура заземлення. Захист від корозії контура заземлення. Фарбування шин заземлення, кабелів.

# Типова навчальна програма

# з предмета "УЛАШТУВАННЯ СИЛОВИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ"

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальні відомості про склад силової установки. | 2 |  |
| 2 | Електричні схеми силових мереж та електроустаткування. | 2 |  |
| 3 | Електропроводки електросилових мереж. | 8 |  |
| 4 | Апарати захисту та пуску силового устаткування. | 4 | 2 |
|  | Всього: | 16 | 2 |

Тема 1. Загальні відомості про склад силової установки

Призначення та склад силових мереж та електроустаткування.

Тема 2. Електричні схеми силових мереж та електроустаткування

Улаштування силових систем і електроустаткування житлових, культурно-побутових і адміністративних будинків. Схеми розподілу електроенергії. Найпростіші електричні схеми силових мереж та електроустаткування.

Тема 3. Електропроводки електросилових мереж

Організація, індустріалізація і механізація електромонтажних робіт. Класифікація електропроводок, область застосування проводів та неброньованих кабелів для силових проводок в залежності від умов навколишнього середовища. Вибір виду електропроводки та маркування проводів в залежності від умов навколишнього середовища. Область застосування різних видів силових електропроводок. Відкриті та заховані електропроводки, їх недоліки та переваги, область застосування. Виконання замірів, складання ескізів для виготовлення нескладних вузлів електропроводок.

Тема 4. Апарати захисту та пуску силового устаткування

Загальні відомості про будову електричних апаратів захисту і запуску силового устаткування. Неавтоматична комутаційна пускова апаратура. Пакетні вимикачі, перемикачі, рубильники, силові ящики. Встановлення простих пускорегулюючих апаратів та приладів.

Практична робота:

1. Вибір виду електропроводки та маркування проводів в залежності від умов

навколишнього середовища.

# Типова навчальна програма

# з предмета „ОХОРОНА ПРАЦІ ”

| №з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 6 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в галузі.Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. | 6 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 6 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 4 |  |
|  | Всього: | 30 |  |

# Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, закони України „Про охорону праці”, Кодекс законів України про працю, Закони України  «Про пожежну безпеку», «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодекс України про адміністративні правопорушення. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Зміст поняття « охорона праці », соціально-економічне значення охорони праці.

Мета і завдання  предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-

економічних,санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів,

спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі

трудової діяльності, зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих

факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня  працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці  під час роботи на підприємстві, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці

жінок і неповнолітніх.

Відповідальність за порушення законодавства про працю,охорону праці,

нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління  охороною  праці. Соціальна політика щодо атестації

робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими

працівниками осіб з охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і

перевірку знань з охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання.

Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і виробнича безпека. Професійні отруювання і захворювання. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні засоби запобігання травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні засоби запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Соціальна і медична реабілітація працівників.

Порядок розслідування  та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

# Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

# Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.

# Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно

# виробництва галузі.

# Засоби колективного та індивідуального  захисту електромонтажника силових мереж та електроустаткування.

# Спецодяг, спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм на робочому

# місці.

Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці

в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для

проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних  чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші засоби індивідуального захисту.Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Приклади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги до нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного проведення навчання

в навчальних, навчально-виробничих приміщеннях. Навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу(безумовні та умовні рефлекси,їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці(почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на небезпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці(промислова естетика, ритм і темп рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі.

Запобігання аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Безпечна організація і утримання робочого місця електромонтажника силових мереж та електроустаткування. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці.

Вимоги до організації робочого місця електромонтажника силових мереж та електроустаткування та проходыв до нього. Дії електромонтажника силових мереж та електроустаткування під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт електромонтажником силових мереж та електроустаткування.

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами

безпечної роботи під час виконання робіт електромонтажника силових мереж та електроустаткування. Причини і види травматизму.

Індивідуальні засоби захисту для електромонтажника силових мереж та електроустаткування.

# Тема 3. Основи пожежної безпеки.

# Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Можливі осередки виникнення пожеж на підприємстві. Сигналізація і правила сповіщання про пожежу. Загальні правила гасіння пожеж. Заходи запобігання виникнення пожеж. Забезпечення устаткування, що обслуговується засобами для гасіння пожеж. Засоби вогнегасіння (вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою та ін), правила їх застосування. Основні типи вогнегасників, їх будова, принцип дії, терміни перевірки. Вмикання стаціонарних вогнегасних установок. Особливості гасіння електроустаткування, що знаходиться під напругою. Порядок гасіння пожежі при наявності місткостей з паливно – мастильними матеріалами.

Способи ліквідації пожеж засобами вогнегасіння. Порядок евакуації людей і матеріальних цінностей під час пожежі. Правила подання першої допомоги потерпілим під час пожежі.

Подання допомоги пожежним підрозділам. Добровільні пожежні дружини, пожежні пости.

Заходи пожежної безпеки запобігання виникненню пожеж. Правила пожежної безпеки під час користування побутовими приладами, електроприладами.

Причини виникнення пожеж. Правила вибухопожежонебезпеки під час електромонтажних робіт.

Вимоги до приміщень, у яких розташовано електромонтажне обладнання.

Вимоги правил Держнаглядохоронпраці до будови та безпечної експлуатації проводів та кабелів.

# Тема 4. Основи електробезпеки

# Електрика промислова, статистична і атмосферна.

Електромагнетизм та заходи запобігання йому. Прихована небезпека ураження електричним струмом. Причини і види ураження електричним струмом. Дія струму на організм людини. Небезпечна величина струму для людини. Правила і способи звільнення людей, які попали під напругу. Види електротравм.

Основні вимоги до електроустановок для забезпечення їх безпечної експлуатації. Електрозахисні засоби і правила користування ними. Заземлення електроустановок (устаткування), використання переносного заземлення. Захисне вимикання, блокування.

Правила надання першої допомоги потерпілому під час ураження електричним струмом.

Самодопомога і перша допомога при нещасних випадках (ударах, переломах, опіках, пошкодженні шкірного покриву та ін). Правила зупинення кровотеч, транспортування потерпілих.

План ліквідації аварій (профілактичний, оперативний) на підприємстві, дільниці робіт. Способи сповіщення про аварії. Використання промислового транспорту для швидкого перевезення людей. Маршрути і правила пересування людей, безпечні проходи і переходи. Обов’язки осіб, що беруть участь у ліквідації аварій.

# Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори  (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини,  їх вплив на організм людини.

Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров фізіологічні рідини і спричиняють

порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

# Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим під час нещасних випадків

# Основи анатомії людини.

# Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинення кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кості, максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи джгута-закрутки.

Прийоми реанімації. Підготовка потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом „із рота в рот” чи „з рота в ніс”. Непрямий (закритий) масаж серця.

Види електротравм.

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Перша допомога при забитих місцях. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлення. Перша допомога при вивихах та розтягнені зв’язок.

Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу. Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударі.

Дія на організм людини низької температури. Перша допомога при обмороженні та замерзанні.

Непритомність, травматичний шок. Класифікація, перша допомога.

Засоби надання першої допомоги при раптових захворюваннях.

Послідовність надання першої допомоги.

Правила транспортування потерпілих. Вибір засобів та способів транспортування.

# Медична аптечка, її склад, правила використання медикаментів.

# Типова навчальна програма

з предмета   «ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ. Класифікація матеріалів | 4 | 1 |
| 2. | Метали і сплави | 5 | 1 |
| 3. | Провідникові матеріали | 2 |  |
| 4. | Діелектрики | 3 |  |
| 5. | Допоміжні матеріали | 2 |  |
|  | Всього: | 16 | 2 |

Тема 1. Вступ. Класифікація матеріалів

Знайомство зі змістом курсу та програмою навчання. Класифікація конструкційних матеріалів (металеві, неметалеві, композиційні). Класифікація матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики). Класифікація за механічними властивостями матеріалів (міцність, твердість, пластичність, ударна в’язкість). Основні матеріали, що застосовуються під час виготовлення та монтажу електроконструкцій.

Лабораторно-практична робота :

1. Визначення твердості матеріалів методом Брінеля

Тема 2. Метали і сплави

Чавуни (сірий, білий, ковкий, високоміцний) та сталі, їх особливості та галузь застосування.

Практична робота:

1.Читання та розшифровка марок чавунів та сталей.

Тема 3. Провідникові матеріали

Загальні   відомості про будову провідників. Кристалічна  структура провідників. Кінетичні  явища в металах.

Провідникові матеріали та їх класифікація.

Тема 4. Основні властивості діелектриків

Електропровідність, питомий об'ємний опір, питомий поверхневий опір, питома провідність і їх залежність від температури. Поляризація діелектриків – електронна (іонна, дипольна, об'ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектриках. Діелектрична проникність і тангенс кута діелектричних втрат. Втрати енергії в діелектриках при постійній і змінній напругах.

Пробій діелектриків – тепловий і електричний. Електрична міцність діелектриків. Поняття про пробу рідких і твердих діелектриків.

Типова навчальна програма

з предмета «КРЕСЛЕННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ до курсу креслення | 1 |  |
| 2. | Основна інформація про оформлення креслень і схем | 4 |  |
| 3. | Практичне застосування геометричних будов | 6 | 1 |
| 4. | Аксонометричні та прямокутні проекції | 4 | 1 |
| 5 | Перерізи і розрізи | 4 | 1 |
| 6. | Правила читання простих креслень і схем з професії | 5 | 1 |
|  | Всього: | 24 | 4 |

Тема 1. Вступ до курсу креслення

Основні завдання і зміст предмета „Технічне креслення”. Роль креслень і схем у техніці і на виробництві.  Лінії креслення, найменування, призначення Послідовність читання креслення.

Тема 2. Основна інформація про оформлення креслень і схем

Значення графічної підготовки для кваліфікованого робітника. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД). Значення стандартів. Розміщення основних видів креслення. Формат, рамка та основний надпис на кресленнях. Масштаб. Шрифти креслень. Основні відомості про розміри. Означення шершавості. Загальні відомості про виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень. Порядок читання креслень. Лінії креслення. Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і довжини деталі.

Тема 3. Практичне застосування геометричних будов

Узагальнення знань учнів з геометричних побудов, одержаних у школі.

Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини із застосуванням геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів в контурах деталей.

Сполука двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. Сполука двох паралельних прямих дугою кола. Сполука двох дуг дугою заданого радіусу. Способи побудови овалу і еліпса. Використання шаблонів і трафаретів.

Аналіз графічного складу зображення. Лекальні криві. Практичне застосування геометричних будов.

Практична робота:

1. Виконання креслень деталей з застосуванням геометричних будов і нанесенням розмірів.

Тема 4. Аксонометричні і прямокутні проекції

Креслення в аксонометричних проекціях. Креслення в прямокутних проекціях. Аксонометричні та прямокутні проекції. Переваги та недоліки цих способів зображення.

Аксонометричні проекції.

Основні відомості про аксонометричні проекції. Положення осей в ізометричній та фронтальній диметричній проекціях. Скорочення розмірів за осями X, Y, Z. Зображення в аксонометричній проекції плоских фігур. Зображення кіл.

Порядок побудови аксонометричних проекцій деталей.

Технічне рисування. Техніка роботи від руки при виконанні технічних рисунків.

Прямокутні проекції.

Прямокутне проектування - як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення. Розташування виглядів на кресленнях.

Зображення основних геометричних тіл.

Проектування геометричних тіл (призми, піраміди, циліндрів, конусу, кулі) на три площини проекцій з аналізом проекцій елементів цих тіл (вершин, ребер, гранів, твірних).

Проекції точок, що належать поверхні предмета.

Побудова третьої проекції з двома заданими.

Практична робота:

1. Креслення аксонометричної проекції нескладних моделей.

Тема 5. Перерізи і розрізи

Переріз.

Загальні вимоги про розрізи. Класифікація розрізів. Розміщення та означення розрізів. З’єднання виду та розрізу. Місцевий переріз. Загальні випадки перерізів. Графічне означення матеріалів та правила їх нанесення на кресленнях.

Розрізи.

Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Різниця між розрізами та перерізами. Класифікація розрізів. Правила виконання простих повних розрізів. Розташування їх на кресленні. Призначення розрізів.

Місцеві розрізи; їх призначення і правила виконання. З’єднання частини вигляду і частини розрізу. З’єднання половини вигляду і половини розрізу. Умовності при виконанні розрізів через тонкі стінки типу ребер жорсткості і через тонкі спиці.

Графічні позначення матеріалів у перерізах.

Основні відомості про складні розрізи. Випадки їх застосування.

Практична робота:

1.Виконання нескладних деталей, що вимагають застосування перерізів і розрізів.

Тема 6. Правила читання простих технічних креслень і  електричних схем

Робочі креслення деталей. Читання збірних креслень. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа Вибір раціонального положення деталі по відношенню до фронтальної площини проекцій при виконанні креслення.

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди.

Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення. Компонування зображень на полі креслення.

Мінімізація числа зображень, необхідних для передачі форми деталі, в результаті введення на кресленнях умовностей, що дозволяють скоротити число зображень.

Основні умовності і спрощення зображень деталей на кресленнях.

Різьба. Зображення і позначення різі на стержні і в отворі. Зображення різі в розрізі.

Позначення метричної різі.

Позначення іншої стандартної різі.

Зубчасті колеса. Умовні зображення циліндричного зубчастого колеса.

Різьбові з’єднання. Правила креслення нарізних кріпильних деталей.

Поняття про групові і базові конструкторські документи. Групові креслення стандартизованих деталей; користування ними.

Загальні відомості про складальні креслення. Зміст складальних креслень; зображення на складальних кресленнях; номери позицій і їх нанесення на складальних кресленнях.

Специфікація. Зміст, зв’язок з номерами позицій, що нанесені на креслення.

Розрізи на складних кресленнях; правила виконання штриховки суміжних деталей в перерізах. Правило, по якому суспільні деталі показуються на складальних

Креслення – схеми. Призначення креслення нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена по їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів в складальних кресленнях і класифікація схем. Умовні позначення на схемах освітлювального електроустаткування. Основні поняття про монтажні схеми.

Практична робота:

1. Читання креслення електричних схем.

Типова навчальна програма

з предмета  "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ. Основи електростатики | 2 |  |
| 2. | Постійний електричний струм та кола постійного струму | 2 | 1 |
| 3. | Змінний струм та кола змінного струму | 2 |  |
| 4. | Трансформатори | 4 |  |
| 5. | Електричні машини: |  |  |
| 5.1 | Електричні машини змінного струму | 2 |  |
| 5.2 | Електричні машини постійного струму | 2 |  |
| 6. | Електричні апарати | 2 |  |
|  | Всього: | 16 | 1 |

Тема 1. Вступ. Основи електростатики

Коротка характеристика і зміст предмета «Електротехніка». Його зв’язок з іншими предметами (математика, фізика, хімія). Значення електротехнічної підготовки.

Розвиток енергетики та електротехніки в Україні. Заряд, його властивості.

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами.

Тема 2. Постійний електричний струм та його параметри

Струм та напруга

Теплова дія струму. Закон  Ома і Джоуля – Ленца. Вибір перерізу проводу

В залежності максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір,

Напруга на затискачах, зображення на схемах.

Практична робота

1. Робота електричної схеми з навантаженням.

Тема 3. Змінний струм та кола змінного струму

Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників.

Тема 4. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації.

Коефіцієнт корисної дії трансформатора.

Тема 5. Електричні машини

5.1. Електричні машини змінного струму.

Принцип дії та будова асинхронних двигунів з короткозамкненим та

фазним роторами. Область застосування асинхронних електричних машин.

Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, ККД.

Електродвигуни, що встановлюються на токарних верстатах.

5.2. Електричні машини постійного струму

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила.

Основні характеристики генератора постійного струму.

Тема 6. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі,   перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

| № з/п | Розділ,Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. | Виробниче навчання |  |
| 1. | Навчання в майстернях |  |
| 1.1. | Вступне заняття. Безпека праці, пожежна безпека в навчальних майстернях | 2 |
| 1.2. | Екскурсія на підприємство | 4 |
| 1.3. | Підготовка інструментів і пристосувань до роботи | 6 |
| 1.4. | Площинна розмітка металу | 6 |
| 1.5. | Рубання, виправлення та згинання металу | 6 |
| 1.6. | Різання та обпилювання металу | 6 |
| 1.7. | Свердління металу та технологія нарізування різьби | 6 |
|  | Комплексні роботи | 18 |
|  | Електромонтажні роботи | 42 |
|  | Всього: | 96 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та протипожежна безпека. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт електромонтажника силових мереж та електроустаткування, складністю 2-го розряду | 126 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього: | 133 |
|  | Разом: | 229 |

Виробниче навчання

Навчання в майстернях

Тема 1.1. Вступне заняття. Безпека праці, пожежна безпека в навчальних

майстернях

Інструктаж з охорони праці.

Навчально-виробничі та виховні задачі курсу. Загальні відомості про ПТНЗ,

традиції навчального закладу, перелік професій, знайомство з базою. Роль

виробничого навчання у підготовці кваліфікованих робітників. Виробнича діяльність

навчальної групи. Організація контролю якості робіт учнів.

Знайомство учнів з навчальною майстернею, закріплення за робочими місцями.  Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку в

навчальних майстернях, організацією робочого місця. Ознайомлення з

кваліфікаційною характеристикою.

Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях.

Причини травматизму. Види травм. Шляхи попередження травматизму.

Основи правила електробезпеки. Причини пожеж, попередження пожеж. Правила

поведінки учнів при пожежі. Засоби гасіння пожеж в навчальній майстерні.

Тема 1.2. Екскурсія на підприємство

Ознайомлення з характером роботи замовника кадрів, розташуванням цехів, устаткуванням, робочими місцями. Ознайомлення з роботами по монтажу силових мереж та електроустаткування

Тема 1.3.Підготовка інструментів і пристосувань до роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці. Вправи:

Ознайомлення з обладнанням, інструментами слюсарної майстерні.

Закріплення інструментів за кожним учнем. Підготовка інструментів і пристроїв до роботи. Правила зберігання інструменту та пристроїв.

Тема 1.4.  Технологія площинної розмітки.

Інструктаж за змістом занять,організації робочого місця,охорони праці.

Вправи:

Перевірити  обладнання та інструментами для площинної розмітки; підготовка деталей до розмітки, розмітка простих виробів за шаблоном та  відкладанням розмірів від краю заготовки, нанесення розміткових рисок,  находження центрів кіл, розмітка кутів та схилів, накернювання розмічених  ліній.

Тема 1.5 Технологія рубання,виправлення та згинання металу

Інструктаж за змістом занять,організація робочого місця,охорони праці.

Вправи:

Ознайомлення з обладнанням та інструментами для рубання металу; ознайомлення з обладнанням та інструментами, що використовуються під час випрямлення металу; інструментами, що використовуються під час згинання металу;технологія згинання деталей з листового та штабового металу під заданим кутом; відпрацювання прийомів згинання прямокутної скоби,  згинання хомутика, вушка круглогубцями; технологія згинання труб на верстатах; контроль якості виконаних робіт; передові методи праці, що використовуються під час згинання металу.

Тема 1.6. Технологія різання  та обпилювання метал

Інструктаж за змістом занять,організація робочого місця,охорони праці.

Вправи:

Ознайомлення з обладнанням та інструментами, що використовуються під    час різання металу; підготовка до роботи ножівкою, технологія роботи ножівкою, різання круглого металу за рисками, різання квадратного металу за рисками; технологія різки труб ножівкою та труборізом, різки сталевих листів ручними ножицями;контроль якості виконаних робіт;

передові методи праці, що використовуються під час різання металу.

Ознайомлення з обладнанням та інструментами, що використовуються під час

обпилювання металу; технологія обпилювання зовнішніх плоских поверхонь.

Обпилювання поверхонь кутників, поверхонь розміщених  під прямим кутом;

контроль якості виконаних робіт;передові методи праці, що використовуються під час обпилювання металу.

Тема1.7. Технологія свердління і  нарізання різьби.

Інструкція за змістом занять, організація робочого місця, охорони праці.

Вправи:

Ознайомлення з обладнанням та  інструментами, що використовуються під час свердління металу.  Контроль якості виконаних робіт; передові методи праці, що використовуються під час свердління металу; знайомлення з обладнання та інструменти для нарізування різьби (плашки,  рамки, головки, мітчики, прогонки, воротки);підготовка отворів для нарізування різьб мітчиками; технологія нарізування різьби за допомогою механізованого інструменту; передові методи праці, що використовуються під час нарізування різьб.

Тема 5. Комплексні роботи

Інструктаж з охорони праці. Виготовлення різноманітних нескладних деталей із сортового матеріалу поштучно або невеликими партіями за робочими кресленнями та технологічними нормами з самостійним настроюванням свердлильних верстатів і застосуванням механізованих інструментів. Контроль якості виготовлених деталей.

Тема 6. Електромонтажні роботи

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця та безпека праці при виконанні електромонтажних робіт. Ознайомлення з електромонтажною майстернею, обладнанням та основним електромонтажним інструментом.. Порядок одержання, утримування на робочому місці та здача інструмента.

Знімання верхнього джгутового покриття кабелю вручну. Показати методи кріплення кабелю, послідовність зняття джгутового покриття кабелю.

Технологія кріпильних  робіт. Пояснити та показати різні види кріпильних деталей /скоби, гаки, конструкції для магнітних пускачів/,  основні прийоми виконання кріпильних робіт, інструменти та пристосування для виконання кріпильних робіт. Навчання правилам користування механізмами та інструментами.

Забивання вручну електродів заземлення. Навчання прийомам користування механізмами, інструментами та  методам контролю якості роботи.

Фарбування кабелів і шин заземлення. Навчання прийомам користування пристосуванням для фарбування, методам контролю виконаної роботи.

Пробивання гнізд, отворів  і борозен за готовою розміткою вручну. Навчання правилам користування механізмами та ручним інструментом, методам контролю виконаної роботи.

Вправи:

Знімання верхнього джгутового покриття кабелю вручну. Виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів /скоб, гаків, конструкцій для магнітних пускачів. Забивання вручну електродів заземлення. Фарбування кабелів і шин заземлення. Пробивання гнізд, отворів і борозен за готовою розміткою вручну.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1.	Інструктаж з охорони праці та протипожежна безпека. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організації робочого місця "Електромонтажник силових мереж та електроукстаткування".

Тема 2.	Самостійне виконання робіт  електромонтажника силових мереж та електроустаткування, складністю 2-го розряду

Самостійна робота на робочому місці електромонтажника силових мереж та електроустаткування 2-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики із дотриманням норм безпеки праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов проведення аварійно-рятувальних робіт, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Установлювання закладних деталей кріплення для силового електроустаткування.

- Встановлення скоб, крюків, конструкцій для магнітних пускачів.

- Встановлення та закладання деталей кріплення для силового електроустаткування.

- Знімання верхнього джгутового покриття кабелю вручну.

- Виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів.

- Фарбування кабелів та шин заземлення.

- Пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розміченим вручну.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7241.1 Електромонтажник силових	мереж та електроустаткування

Кваліфікація: 2 розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу, пов’язаного з принципами дії електромонтажного обладнання, будовою і умовами застосування універсальних пристроїв, виконує із значними труднощами окремі елементи практичних завдань. | 1 | Учень (слухач) за допомогою майстра виробничого навчання відтворює на рівні розпізнання окремі елементи професійних знань, необхідних для виконання даної роботи з постійною допомогою майстра виробничого навчання, виконує лише елементи слюсарної роботи. Результат роботи повністю не відповідає діючим якісним показникам. Виконуючи роботу припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Потребує постійної допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці. |
| 2 | Учень (слухач) за допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти навчального матеріалу, побов’язаного з електромонтажними роботами, та не усвідомлено виконує окремі фрагменти практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань допускає помилки. | 2 | Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти професійних знань, необхідних для виконання даної роботи з допомогою майстра виробничого навчання виконує фрагменти навчально-виробничого завдання, пов’язаного з електромонтажними роботами. Виконуючи роботу допускає помилки в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Результат роботи істотно не відповідає діючим якісним і кількісним показникам. |
| 3 | Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з будовою і кінематичними схемами електромонтажного обладнання та не усвідомлено виконує частину практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань припускається помилок. | 3 | Учень (слухач) безсистемно, на рівні розпізнавання відтворює окремі компоненти професійних знань, необхідних для виконання даної роботи. За допомогою майстра виробничого навчання виконує частину навчально-виробничого завдання, пов’язаного з електромонтажними роботами, планує виробничі дії та виконує частину навчально-виробничого або контрольного завдання. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок в організації роботи, робочого місця, в прийомах праці та технологічних операціях, які самостійно виправити не може. Результатом роботи не відповідає діючим якісним і кількісним показникам нижчого кваліфікаційного рівня. Потребує допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці. |
| 4 | Учень (слухач) на рівні запам’ятовування без розуміння відтворює навчальний матеріал, пов’язаний з будовою складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів. Стикається з труднощами при аналізі їх та порівнянні. При відповіді допускає значну кількості помилок, які самостійно виправити не може. Відтворює близько половини навчального матеріалу, робить висновки. Знає значення електроенергії в житті людини, суспільства. | 4 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює окремі компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи. Не може пояснити зміст технологічного процесу та прийомів самоконтролю. З частковою допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, виконує поставлене завдання, при встановленні закладних деталей кріплення для освітлювальних проводів та кабелів. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. |
| 5 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал, пов’язаний з будовою і кінематичними схемами електромонтажних робіт. Стикається з труднощами при аналізі та порівнянні. При відповіді допускає значну кількість помилок, які самостійно виправити не може. Відтворює близько половини навчального матеріалу його, робить висновки. Знає значення електроенергії в житті людини, суспільства. Може повторити за зразком певну операцію чи дію. З окремими помилками дає визначення основних понять. Відповідаючи, припускається помилок, які може частково виправити. | 5 | Учень (слухач) не достатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для даної роботи. Основні види інструменту, що застосовується під час електромонтажних робіт з частковою допомогою майстра. Не усвідомлено застосовує прийоми контролю за якістю та самоконтролю за виконанням технологічного процесу. Під час виконання роботи допускає помилки, які самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує допомоги і контролю у дотриманні правил безпеки праці. |
| 6 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал, пов’язаний з будовою і кінематичними схемами електромонтажних робіт. Виявляє знання і розуміння правил застосування універсальних і спеціальних пристосувань, правила використання спеціального інструменту. Знає будову монтажно–піротехнічного інструменту. З окремими помилками дає визначення основних понять. При відповіді допускає помилки, які може частково виправити. | 6 | Учень (слухач) з консультативною допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, планує робочі дії та виконує навчально-виробниче завдання з застосуванням конструктивно-технологічної документації. Може самостійно встановлювати закладні деталі кріплення для освітлювальних проводів та кабелів. Основні види інструменту, що застосовується під час електромонтажних робіт. Під час виконання роботи допускає помилки, які частково може виправити з допомогою майстра виробничого навчання. Результат виконаної роботи відповідає низькому рівню діючих якісних і кількісних показників. |
| 7 | Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу, пов’язаного з електромонтажними роботами. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, але містить неточності й недостатньо обґрунтована. Виконує практичні роботи за типовим алгоритмом з консультативною допомогою викладача. Користується довідковою інформацією, технічною і конструкторською документацією. Вільно володіє вивченим матеріалом. При відповіді допускає помилоки, які частково виправляє. | 7 | Учень (слухач) правильно виконує прийоми і технологію операції. Організовує робоче місце, може встановлювати закладні деталі кріплення для освітлювальних проводів та кабелів. Користується технічною і конструкторсько-технологічною документацією. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Потребує консультації майстра виробничого навчання. При виконанні робіт припускається несуттєвих помилок і неточностей, які частково може виправити. Дотримується правил безпеки. |
| 8 | Учень (слухач) самостійно відтворює основний навчальний матеріал в межах програми. Знає конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, елементарні відомості з електротехніки, правильно та логічно відтворює навчальний матеріал. Вміє наводити приклади. Застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях. Аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв’язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь в цілому правильна, логічна та достатньо обгрунтована; допускає помилок, які частково виправляє. | 8 | Учень (слухач) самостійно і правильно виконує основні прийоми і технологічні операції. Організовує робоче місце, може виконувати електромонтажні роботи такі як установлювати та закладати деталі кріплення для освітлювальних проводок; установлювати скоби, крюки, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів, фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну, користується технічною і конструкторсько-технологічною документацією, що надається. При виконанні робіт допускає помилки, які може виправити, дотримується норм витрат матеріалів та правил безпеки праці. |
| 9 | Учень (слухач) самостійно відтворює основний навчальний матеріал в межах програми та застосовує його при виконанні практичних завдань в типових умовах. Дає визначення основних понять будови, найпростіші схеми, основні види інструменту, що застосовується під час електромонтажних робіт, основні марки проводів та виявляє творчі здібності у навчальній програмі Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує інформацію, встановлює зв’язок з професією та робить висновки. Його відповідь, правильна, логічна Користується довідковою інформацією та конструкторсько-технологічною документацією. При відповіді допускає помилки, які може виправити. | 9 | Учень (слухач) володіє основними професійними знаннями та правильно виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій. Самостійно і, в цілому, правильно організовує робоче місце, Може встановлювати закладні деталі кріплення для освітлювальних проводів та кабелів. Встановлення скоб, крюків, конструкцій. Знімання верхнього джутового покриття з кабелю вручну. Виготовлення деталей кріплення, що не потребують точних розмірів. Правильно застосовує основні способи самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. При виконанні роботи допускає помилки, які виправляє. Дотримується норм витрат матеріалів, енергоресурсів та безпеки праці. |
| 10 | Учень (слухач) уміє засвоювати нову інформацію обсягом, передбаченим програмою. Володіє глибокими міцними знаннями навчального матеріалу. Розв’язує проблеми, завдання. Самостійно здобуває і використовує інформацію. Знає правила безпечного ведення електромонтажних робіт. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію, робить аргументовані висновки з незначною консультацією викладача, самостійно користується джерелами інформації. При відповіді допускає окремих неточностей, які може виправити самостійно. | 10 | Учень (слухач) володіє професійними знаннями, передбаченими навчальною програмою та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та установлених норм часу. Виконує прості роботи під час монтажу та демонтажу освітлювальних проводок і мереж. Виявляє елементи професійної культури та прагнення і здатності до продуктивної і творчої співпраці в колективі. В процесі роботи може допускати окремі неточності, які самостійно виправляє. Раціонально організовує робоче місце і дотримується правил безпеки праці. |
| 11 | Учень (слухач) володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу в повному обсязі, який пов’язаний з будовою, кінематикою, знає правила комплектування матеріалів, обладнання. Відповідь учня повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Робить аргументовані висновки, правильно застосовує всі види довідкової інформації. При відповіді та виконанні практичних завдань допускає окремі неточності, які самостійно виправляє. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. | 11 | Учень (слухач) володіє професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах програми та встановлених норм часу. Фарбує проводи та кабелі.Власноручно проводить розмітку. Пробиває гнізда, отвори та борозни. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. |
| 12 | Учень (слухач) володіє системними знаннями навчального матеріалу, пов’язаного з будовою та кінематикою універсального і спеціального обладнання, правилами перевірки їх на точність, призначенням і умовами застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів, вимогами з електротехніки, заходами з забезпечення безпечної роботи. Виявляє творчі здібності у навчальній програмі. Вміє ставити і розв’язувати проблеми. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію, робить аргументовані висновки. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки. | 12 | Учень (слухач) вміло використовує системні професійні знання в повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання конкретної роботи в межах програми. Повністю виконує або перевиконує норми часу. Виконує прості роботи під час монтажу та демонтажу освітлювальних проводок і мереж. Фарбує проводи та кабелі.Власноручно проводить розмітку. Пробиває гнізда, отвори та борозни. Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Володіє основами професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної і творчої праці в колективі. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. |

Перелік основних  обов’язкових засобів навчання

| № п/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування | Примітка |
|  | Обладнання |
| 1 | Бокоріз | 1 | 15 |  |
| 2 | Інструмент для опресовування алюмінієвих наконечників і гільз |  | по 1 ком |  |
| 3 | Інструмент для опресування мідних наконечників і гільз |  | 1 ком |  |
| 4 | Шлямбур |  | 1 ком |  |
| 5 | Кисті малярні |  | 5 ком |  |
| 6 | Кліщі для зняття ізоляції КС І -1 | 15 |  |  |
| 7 | Кліщі універсальні КУ-1 | 15 |  |  |
| 8 | Метр складаний металевий | 15 |  |  |
| 9 | Ніж монтерський | 15 |  |  |
| 10 | Ніж для надрізання металевої оболонки кабелю |  | 5ком |  |
| 11 | Ножиці секторні для різання жил дротів і кабелів |  | 5ком |  |
| 12 | Гострогубці (кусачки) з еластичними чохлами на ручках 150 мм | 15 |  |  |
| 13 | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект.) | 15 |  |  |
| 14 | Пасатижі 200 мм (250) | 15 |  |  |
| 15 | Електромагніт обур типу СЦ-2 з пристроєм живлення |  | 1 |  |
| 16 | Паяльник періодичного нагріву |  | 1 |  |
| 17 | Викрутка слюсарномонтажна |  | 1 |  |
| 18 | Електромолоток з подвійною ізоляцією |  | 1 |  |
| 19 | Електроножиці |  | 1 |  |
| 20 | Електрошуруповерт |  | 1 |  |
| 21 | Зубило монтажне 250мм | 15 |  |  |
| 22 | Оправка ручна для забивки дюбелів типа |  | 1 |  |
|  | Інвентар для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Килимок гумовий | 15 |  |  |
| 2 | Сходи- драбина |  | 1 шт |  |
| 3 | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 4 | Рукавички діелектричні |  | 1шт |  |
| 5 | Протипожежні засоби (компл) |  | 1шт |  |
| 6 | Рукавиці брезентові | 15 |  |  |
| 7 | Шафа для зберігання інструменту |  | 1 |  |
|  | Пристосування для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Прес ручний гідравлічний РГП-7М |  | 1 |  |
| 2 | Прес ручний механічний РМП-7 та МП-7 |  | 1 |  |
| 3 | Прес-кліщі для опресування ПК-1М |  | 1 |  |
| 4 | Пристосування для затягування проводів у труби |  | 5 |  |
|  | Механізми для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Машина електрична свердлильна з двойною ізоляцією діаметром 14 мм – ІЭ –1022А |  | 1 |  |
| 2 | Механізми для вибирання борозн |  | 1 |  |
| 3 | Трубогин(гідравлічний) переносний |  | 1 |  |
|  | Інструменти для слюсарних робіт |  |  |  |
| 1 | Стіл верстак | 15 |  |  |
| 2 | Зубило слюсарне 200 мм | 15 |  |  |
| 3 | Інструмент для розмітки: циркуль, рейка, висок, рамка, шаблони (компл.) | 15 |  |  |
| 4 | Ключі гайкові (різні) |  | 1 |  |
| 5 | Коронки для свердління гнізд (різні) |  | 1 |  |
| 6 | Кувалда 1 кг |  | 1 |  |
| 7 | Метр складний металевий |  | 1 |  |
| 8 | Молоток слюсарний 0,8 кг і 0,5 кг | 15 |  |  |
| 9 | Напилки (компл.) | 30 |  |  |

# **

# Примітка:    - необхідна кількість інструменту та пристосування за вибором

# навчального закладу.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики

# Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО 7241.1. OF45.31 - 2010

(позначення стандарту)

Професія – Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

# Код – 7241.1

# Кваліфікація: 3 розряд

Видання офіційне

# Київ 2010

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи, організації)

1. Професія – 7241.1 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

2. Кваліфікація: 3 розряд

# 3. Кваліфікаційні вимоги

# Повинен знати:

# основні види кріпильних деталей; основи будови простих приладів, електроапаратів, електро- та пневмоінструменту, що застосовується; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовується під час електромонтажних робіт, правила користування ним; правила комплектації матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових та адміністративних будинках.

Повинен вміти:

виконувати прості роботи  з монтажу силових систем і електроустаткування.

1.4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)  раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)  додержуватись норм технологічного процесу;

в)  не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й  навколишнього середовища,  додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є)  знати основи інформаційних технологій

# 1.5 Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

# Попередньо освітньо-кваліфікаційний рівень – «Електромонтажник силових

# мереж та електроустаткування» 2-го розряду:

# - за умови продовження первинної пофесійної підготовки в професійно – технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

# - за умови підвищення кваліфікації, стаж  роботи за професією «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» 2-го розряду

# не менше 1 року.

# 1.6. Сфера професійного використання випускника:

- електромонтажні роботи на будівництві;

- ремонт лінії електропередачі та розподільних пристроїв електромереж при

виробництві та розподілу електроенергії.

1.7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання- не менше 16 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

# Типовий   навчальний план

Професія –Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

Кваліфікація—3 розряд

Загальний фонд навчального часу – 604 год.

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 52 | 3 |
| 1.1. | Основи правових знань | 9 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 9 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 9 | 3 |
| 1.4. | Резерв часу | 25 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 188 | 14 |
| 2.1 | Технологія електромонтажних робіт | 72 | 3 |
| 2.2 | Охорона праці | 15 |  |
| 2.3 | Електроматеріалознавство | 24 | 3 |
| 2.4 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 36 | 2 |
| 2.5 | Допуски, посадки та технічні вимірювання | 17 |  |
| 2.6 | Технічне креслення | 24 | 6 |
| 3 | Професійно –практична підготовка | 347 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 144 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 203 |  |
| 4 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 5 | Консультації | 10 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.5) | 594 | 17 |

Перелік необхідних майстерень, кабінетів, лабораторій, полігонів для підвищення кваліфікації за професією “Електромонтажник силових мереж та електроустаткування”

# 1. Кабінети:

- охорони праці

- технічного креслення

- електротехніки з основами промислової електроніки

- технології електромонтажних робіт

# 2. Лабораторії:

- електротехніки

- технології електромонтажних робіт

# 3. Майстерні:

- електромонтажна

# Примітка:

# «для підприємств, організацій, що здійснюють  професійне  навчання кваліфікованих робітників»

# допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх

# об’єднання;

# індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може

# здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

# предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-

# замовників кадрів.

Типова навчальна програма

з предмета «ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 3 |  |
| 2. | Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів | 2 |  |
| 3. | Праця, закон і ми | 2 |  |
| 4. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
|  | Всього: | 9 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість.

Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття

підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства.

Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства.

Правові та економічні умови господарської діяльності підприємства.

Договори. Договірна дисципліна у промисловості.

Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських суперечок

Органи що вирішують господарські суперечки. Закони, які використовуються

при розв’язанні господарських суперечок. Система господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських суперечок.

Тема 3. Праця, закон і ми

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір.

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців

за шкоду, заподіяну підприємству, організації.

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну працівникові.

Розгляд трудових суперечок. Особливості правового регулювання трудових

відносин в окремих галузях господарства.

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права.

Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у

регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття  адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність

за господарські порушення.

Типова навчальна програма

з предмета «ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Підприємництво в будівництві | 4 |  |
| 2. | Підприємство- основна господарська ланка будівельної галузі | 3 |  |
| 3. | Виробнича діяльність суб’єктів господарювання | 2 |  |
|  | Всього: | 9 |  |

Тема1 . Підприємництво в будівництві

Загальна характеристика підприємницької та господарської діяльності.

Принципи здійснення підприємницької діяльності. Сутність господарської діяльності. Правова база підприємницької діяльності. Державне регулювання  господарської і підприємницької діяльності. Основні засоби регулюючого впливу

держави на діяльність суб’єктів господарювання.

Тема 2. Підприємство – основна господарська ланка будівельної галузі

Поняття, цілі, напрямки діяльності. Правові основи функціонування.

Функції підприємства. Види підприємств у будівництві. Особливості їх

функціонування.

Тема 3. Виробнича діяльність суб’єктів господарювання

Показники виробничої діяльності. Поняття і класифікація виробничих фондів. Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності в будівництві.

Типова навчальна програма

з предмета "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології. | 3 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 3 | 1 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 3 | 2 |
| Всього: | 9 | 3 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології.

Зміст інформаційних технологій як складової частини інформатики. Суспільство і інформація, перетворення  інформації в ресурс, визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної технології, автоматизація інформаційного процесу - інформатизація.

Вплив інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості та виробництва.

Джерела і етапи розвитку інформаційної технології в галузі. Інформаційний кризис і інформаційні ресурси. Особливості  нових інформаційних технологій в галузі.

Використання інформаційних і комп’ютерних технологій  для автоматизації виробництва.

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, фермою, теплицею, роботою технічного комплексу,  гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством.

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Основні напрямки застосування обчислюваної техніки в галузі. Галузеве програмне забезпечення.

Прикладене програмне забезпечення професійного спрямування відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу

Практична робота:

- Ознайомлення з програмними продуктами професійного спрямування.

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і безпека каналів зв’язку. Принципи і методи обміну інформацією між різними відомствами.

Практичні роботи:

- Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами. Вивчення основних принципів їхньої роботи.

- Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії )

# Типова навчальна програма

# з предмета«ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Технологія електромонтажних робіт | 18 | 1 |
| 2. | Улаштування електричних мереж та електроустаткування | 46 | 1 |
| 3. | Такелажні пристосування | 4 |  |
| 4. | Види зварювального устаткування | 4 | 1 |
|  | Всього: | 72 | 3 |

Тема 1. Технологія електромонтажних робіт

Основні види кріпильних деталей. Установлення за допомогою спеціальних електро- і пневмоінструментів кріпильних деталей.

Кріплення до опорних закладних елементів кронштейнів, кабельних полиць, лотків, коробів та інше.

Пробивання отворів в стінах і перекриттях механізованим інструментом.

Установлення простих пускорегулюючих апаратів і приладів.

Монтаж мереж заземлення і пристроїв занулення.

Демонтаж силових щитів (шаф) закритого чи відкритого типів фарбування, устаткування та шин. Організація робочого місця при виконанні електромонтажних робіт та охорона праці.

Практична робота:

1.Робота з електро-, пневмоінструментами.

Тема 2. Улаштування електричних мереж та електроустаткування.

Технічна характеристика силових мереж та електроустаткування, що використовується для житлових, культурно-побутових та адміністративних будинків, що викоритовується під час виконання електромонтажних робіт.

Прості електричні схеми розподілу електроенергії для цих об’єктів та їх читання.

Основи будови простих електроапаратів, електро та пневмоінструменту.

Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових і адміністративних будинках

Практична робота:

1. Комплектування матеріалів і устаткування відповідно до принципової схеми.

Тема 3. Такелажні пристосування

Будова та способи користування простими такелажними засобами.

Тема 4. Види зварювального устаткування

Види зварювального устаткування, що застосовується під час виконання  електромонтажних робіт. Правила користування ними. Технологія зварювання шин заземлення, елементів кріплення.Організація робочого місця та охорона праці.

Практична робота:

1. Встановлення типу електрозварювального шва.

# Типова навчальна програма

# з предмета „ОХОРОНА ПРАЦІ ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Правові та нові законодавчі акти з охорони праці | 5 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в галузі.Загальні відомості про потенціал небезпек.Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. | 2 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Всього : | 15 |  |

# Тема 1. Правові та нові законодавчі акти з охорони праці

# Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони

# праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його

# вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників виконання робіт з підвищеною небезпекою.

# Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від

# нещасного випадку на виробництві, які спричинили втрату непрацездатності», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

# Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності, зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

# Тема 2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

# Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.

# Захист від хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідного виробництва в галузі. Засоби колективного та індивідуального захисту електромонтажника силових мереж та електроустаткування. Правила безпеки при установлюванні дюбелів, заряджанні та встановленні світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельних розеток; закладанні проходів усіх видів через стінки та перекриття; розкачуванні проводів з устаткуванням барабанів;

# Правила при монтажі мережі заземлення; демонтажі проводки у ізоляційних трубах, перекидань та відводів.

# Правила безпеки при демонтажі простих апаратів та приладів, при прокладанні тимчасових освітлювальних проводок; при пробиванні гнізд та відводів механізованим інструментом; при установленні одностоякових коробів для кабелів та проводів; при установленні одностоякових опор зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; при комплектуванні матеріалами та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

Засоби індивідуального захисту органів дихання, зору, слуху, шкірного покриву. Нові пристосування для захисту. Правила користування індивідуальними пакетами.

Режими роботи електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж. Санітарне і медичне обслуговування робітників на підприємстві.

Вимоги безпеки під час знаходження на території підприємства, в цехах, на дільниці робіт. Розміщення виробництва на території підприємства. Транспортні засоби на території підприємства, правила руху, вимоги до перевезення людей. Правила поведінки на території підприємства, цеху, дільниці робіт.

Інструктаж з обслуговування робочих місць і безпечного виконання робіт. Види інструктажів. Причини проведення позапланового інструктажу.

Порядок оформлення наряду – допуску до електромонтажних робіт. Основні причини травматизму та профзахворювання електромонтажників з освітлення та освітлювальних мереж.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежно небезпечних місцях;порушення правил використання опалювальних систем електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежнонебезбечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи.Пожежна сигналізація, запалення,самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовиниматеріали:рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості.

Пожежна техніка для захисту об’єктів:пожежні машини,автомобілі та мотопомпи,

установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння електропроводки.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування

промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництва підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості провеликі виробничі аварії, їх типи,причини та наслідки.

Вплив техногенних чинників наекологічну безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії

електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричниц потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення.Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речецїй неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи і засоби надання першої медичної допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність,

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з носа, рани, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка

надає допомогу. Непрямий масаж серця.

Підготовка потерпілого до транспортування. Транспортування потерпілого.

Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Типова навчальна програма

з предмета  «ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Провідникові матеріали | 8 | 1 |
| 2. | Основні напівпровідникові матеріали | 4 | 1 |
| 3. | Основні властивості діелектриків | 4 | 1 |
| 4. | Магнітні матеріали | 4 |  |
| 5. | Допоміжні та нові електротехнічні матеріали | 4 |  |
|  | Всього: | 24 | 3 |

# Тема 1. Провідникові матеріали

# Провідникові матеріали з малим питомим опором.

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору. Поняття про надпровідність.

Провідникова мідь, її електричні, механічні (фізико-хімічні) властивості, марки, застосування.

Сплави на основі міді: бронза і латунь – склад, електричні, механічні (фізико – хімічні) властивості, марки, застосування.

Провідниковий алюміній - основні властивості, марки, застосування. Сплави алюмінію з кремнієм і цинком (марганцем) – склад, основні властивості, застосування.

Провідникове залізо і сталь - основні властивості, марки, застосування.

Свинець - основні властивості, марки, застосування.

Срібло, платина – основні властивості, марки, застосування.

Вольфрам, молібден – основні властивості, марки, застосування.

# Надпровідники, провідники.

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору, застосування.

Жаростійкі провідникові сплави: ніхроми, ферроніхроми; фехралі і хромалі – склад, основні властивості, марки, застосування.

# Електровугільні матеріали і вироби

Електровугільні матеріали – на основі природного графіту, нафтового і пакового коксу, сажі, антрациту, деревного вугілля; добавки в суміші – металеві порошки – мідь, свинець, олово; зв'язуючі пластифікуючі речовини – основні властивості, застосування.

Вироби з електровугільних матеріалів – графічні щітки (вугільний – графітні щітки). Електрографітні щітки – основні характеристики, застосування.

# Провідникові вироби

Обмотувальні дроти з емалевою, волоконною, плівковою і емалево-волоконною ізоляцією – вимоги до них, основні параметри, марки, застосування.

Практична робота:

1. Читання, розшифрування та призначення сплавів кольорових металів

# Тема 2. Основні напівпровідникові матеріали

Основні матеріали – германій, кремній, арсенід гелію, селен кристалічний, бір, карбід кремнію – їх структура, основні характеристики, марки, застосування.

Лабораторно – практична робота.

1. Дослідницьким шляхом виявити основні характеристики та різницю між германієм, кремнієм, арсенідом, гелієм, селеном кристалічним, карбідом кремнію

# Тема 3. Основні властивості діелектриків.

# Газоподібні діелектрики. Призначення, основні параметри: густина, електрична міцність, теплопровідність, застосування.

Основні газоподібні діелектрики: повітря, азот, водень, вуглекислий газ, елегаз.

Електропровідність газів, поняття про іонізацію (ударна іонізація газів). Вольтамперна характеристика. Пробій газів на межі з твердим тілом. (Залежність електричної міцності газоподібних діелектриків від тиску і відстані між електродами).

# Рідкі діелектрики. Призначення, область застосування, вимоги до них, основні властивості. (Вплив домішок і фізико-хімічних чинників на основні властивості). Основні параметри рідких діелектриків: пробивна напруга, в'язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. Масла нафтові, ізоляційні для трансформаторів – склад, основні параметри, марки, застосування.

Синтетичні рідкі діелектрики – совол, совтол, ПЕСД, октол і ін. – склад, параметри, марки, застосування.

(Поняття про очищення, сушку і регенерацію масел).

# Тверді органічні діелектрики. Основні поняття про високополімерні матеріали, поняття про лінійні і просторові полімери, процеси полімеризації і поліконденсації; термореактивні і термопластичні діелектрики.

Органічні діелектрики полімеризацій – поліетилен, полівінілхлорид, органічне скло, капрон; поліформальдегід, поліхлорвиниловий пластикат – склад, основні параметри, марки, застосування.

Поліконденсаційні органічні діелектрики – резольні смоли, новолачні смоли, лавсан, епоксидні смоли, поліефірні, поліамідні, фторопласт-4 – склад, основні параметри, марки, застосування.

Плівкові електроізоляційні матеріали – плівка з фторопласту-4, лавсанові плівки, поліамідні плівки – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні лаки. Розподіл за призначенням: просочувальні, покривні, клеючі (Способи сушки лаків). Розподіл лаків по лаковій основі: смоляні, масляно- бітумні. (Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в'язкість, час висихання, просочувальна здатність, водопоглинаючі і ін. Застосування).

Електроізоляційні емалі: гліфталеві, епоксидні емалі – склад, основні параметри, застосування.

Термопластічні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування.

Волоконні електроізоляційні матеріали – електроізоляційні папери і картони, стрічки (мікалентні папери), конденсаторні, телефонний папір і ін. – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого наповнювача, марки, застосування.

Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт, склотекстоліт – склад, основні характеристики, застосування. (Поняття про древношарові пластмаси).

Намотані електроізоляційні вироби: паперово-бакелітові трубки і циліндри (склотекстолітові і текстолітові циліндри і стержні) – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні гуми – склад, основні параметри, застосування.

# Тверді неорганічні діелектрики. Природна електроізоляційна слюда – мусковіт, флогопіт, конденсаторна слюда, клейові слюдяні матеріали: міканіти (мікафолій, мікаленти) – склад, основні параметри, застосування.

Слюденітові електроізоляційні матеріали – слюденітові папери, слюденіти (слюденітофолієві і слюденітові стрічки) – склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування.

Електрокерамічні матеріали – електротехнічний фарфор, стеатит, конденсаторна кераміка – склад, основні параметри, застосування).

Електроізоляційне скло – неорганічні, безлугільні і малолугільні – склад, основні параметри, застосування.

Мінеральні діелектрики - азбест, асбестоцемент – склад, основні параметри, застосування.

Монтажні дроти – з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією (з ізоляцією з скляної, лавсановою, капроновою, фторопластовою плівкою); основні параметри, марки, застосування.

(Дроти настановні і шнури – призначення, основні параметри, марки, застосування).

Кабелі з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляцією – призначення, марки, застосування.

Лабораторно – практичні роботи

- Дослідницьким шляхом виявити основні параметри газоподібних , рідких та твердих діелектриків.

# Тема 4. Магнітні матеріали

# Магнітно-м'які матеріали. Призначення, властивості, застосування.

Технічно чисте залізо і електротехнічна листова сталь – склад, основні характеристики (текстуровані електротехнічні сталі холодного плющення), мазки, застосування.

Армо- залізо, карбонільне залізо – склад, основні характеристики, мазкі, застосування.

Магнітно-м'які сплави: перомаллої, альсифери.

# Магнітно-тверді матеріали. Призначення, властивості, застосування.

Основні магнітні сталі: вольфрамова, хромова, кобальтова – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# Магнітно-тверді сплави: альни, альниси, магніто – склад, основні характеритики, марки.

# Ферити. Магнітно-м'які і магнітно-тверді ферити – склад, основні характеристики, марки, застосування.

Тема 5. Допоміжні та нові електротехнічні матеріали

# Припої і флюси. Тверді і м'які припої – основні характеристики, марки, застосування. Тверді припої на основі міді і цинку; міді, срібла і цинку, припої для паяння алюмінію; легкоплавкі припої на основі олова і свинцю; олова, кадмію і свинцю; олова, цинку, кадмію. Рідини для підготовки поверхні під паяння (кислоти, луги)

Флюси: тверді, рідкі, напіврідкі – призначення, склад, основні характеристики, марки, застосування.

Клеї і терпкі склади. Клеї на основі синтетичних смол епоксидних (бакелітових, кремнійорганічних ін.). Склад, вимоги, основні характеристики, застосування.

Терпкі склади – цементи (мастики, шпаклівки) – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# Нові електротехнічні матеріали. Матеріали для гібридно-плівкових і багатокристалічних інтегральних схем.

# Типова навчальна програма

# з предмета  «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ПРОМИСЛОВОЇ

# ЕЛЕКТРОНІКИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Електричні та радіотехнічні вимірювання | 6 | 1 |
| 2. | Трансформатори | 4 |  |
| 3. | Електричні машини | 10 | 1 |
| 4. | Компоненти електричних схем | 8 |  |
| 5. | Електронні пристрої | 8 |  |
|  | Всього: | 36 | 2 |

# Тема 1. Електричні та радіотехнічні вимірювання, електровимірювальні прилади

# Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності  приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкала приладів. Чутливість приладів.

# Вимірювання струму та напруги. Схеми амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів. Вимірювальнімостовісхеми та омметри. Вимірювання опорів ізоляції проводів.

# Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників.

# Вимірювання потужності  у три- та чотирипровідній трифазній мережі змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємкості. Часотоміри

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики й чутливість.

Практична робота:

1. Вимірювання роботи та потужності електричного струму

Тема 2. Вимірювання роботи та потужності електричного струму

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

Трифазні  трансформатори. Групи з′єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів.

Автотрансформатори: будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів та область застосування.

Зварювальні трансформатори.

Магнітні підсилювачі.

# Тема 3. Електричні машини

Електричні машини змінного струму.

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова генератора змінного струму. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосуваня асинхронних електричних машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск в хід, реверсуваня та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Синхронні генератори, синхронні компенсатори.

Електричні машини постійного струму.

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження : незалежне, послідовне паралельне, змішане. Основні характеристики  генератора постійного струму. Оберненість машин постійного струму. Використання постійного струму. Обертальні перетворення.

Практична робота:

1.    З′єднання обмоток  трифазного генератора зіркою та трикутником

# Тема 4.  Компоненти електричних схем

# Електричні властивості напівпровідників. Електронна та діркова провідність. Напівпровідниковий діод. Вольт-амперна характеристика діода в прямому та зворотньому включенні. Тиристори, основні схеми включення із загальною фазою та загальним емітером. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення. Біполярні та полярні транзистори. Тиристори, їх різновиди, особливості, параметри.Маркування напівпровідникових приладів, область застосування. Фотоелементи із зовнішнім фотоефектом. Будова, умовне позначення та схема включення, принцип дії. Основні параметри та характеристики.

# Тема 5. Електронні пристрої

# Інтегральні мікросхеми. Елементи ІМС, компоненти ІМС, основні параметри. Інтегральні цифрові та Інтегральні аналогові мікросхеми. Випрямлячі змінного струму. Призначення та принцип дії випрямляча. Функціональна схема випрямляча. Схеми випрямлення: однонапівперіодна, двонапівперіодна (з середньою точкою, мостовою). Стабілізація напруги та струму. Призначення підсилювачів. Види підсилювачів. Основні параметри підсилювачів: коефіцієнт підсилення (за струмом,  за напругою, за потужністю), вхідний та вихідний опори, вихідна потужність, коефіцієнт корисної дії, чутливість, смуга пропускання струму.

# Типова навчальна програма

# з предмета " ДОПУСКИ, ПОСАДКИ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ"

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичних робіт |
| 1. | Поняття про стандартизацію, контроль якості, допуски та посадки. Хибність при виготовленні деталей. Поняття про взаємозамінність. | 1 |  |
| 2. | Основні терміни та визначення для допусків. | 5 |  |
| 3. | Посадки, їх види і призначення. | 4 |  |
| 4. | Допуски та відхилення форми і розташування поверхонь. | 2 |  |
| 5. | Шорсткість поверхні. Параметри, що визначають шорсткість поверхні. | 2 |  |
| 6. | Основні характеристики вимірювальних інструментів. Засоби для вимірювання лінійних і кутових розмірів. | 3 |  |
|  | Всього: | 17 |  |

Тема 1. Поняття про стандартизацію

Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції. Завдання стандартизації. Види стандартів та їхня характеристика.

Якість продукції. Хибність при виготовленні деталей і складанні вузлів.

Взаємозамінність та її види.

Тема 2. Основні терміни та визначення допусків

Поняття про вал і отвір. Номінальний і граничний розміри.

Граничні відхилення. Допуск розміру. Поле допуску. Графічне позначення

допусків. Визначення допусків.

Тема 3. Посадки, їх визначення та призначення

Системи допусків і посадок. Квалітети.  Графічне позначення посадок.

Тема 4. Допуски та відхилення форми і розташування поверхонь

Ознайомлення з стандартами.

Тема 5. Шорсткість поверхні

Параметри, що визначають мікрогеометричні розміри поверхонь.

Шкали шорсткості поверхонь. Позначення шорсткості на технологічних документах.

Тема 6. Основні характеристики вимірювальних інструментів. Засоби для контролю лінійних і кутових розмірів.

Штангенциркуль. Будова конуса. Мікрометричні вимірювальні засоби. Технологія вимірювання лінійних і кутових розмірів.

# Типова навчальна програма

# з предмета  «ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Вступ. Основні відомості про будівельне креслення | 4 |  |
| 2. | Читання і виконання креслень з професії | 12 | 4 |
| 3. | Читання робочих креслень деталей складальних креслень і схем | 8 | 2 |
|  | Всього : | 24 | 6 |

Тема 1. Вступ. Основні відомості про будівельне креслення

Основні відомості про будівельне креслення. Особливості будівельних креслень, їх види та призначення. Державні стандарти. Види та загальна характеристика будівельних креслень. Назва і маркування будівельних креслень. Масштаби будівельних креслень. Основні умовності при зображенні на кресленнях віконних та дверних прорізів, скосів, перегородок, кабін, шаф, відводів та каналів в стінах, санітарно - технічних пристроїв та інших елементів

Тема 2. Читання і виконання креслень з професії

Загальна інформація про електромонтажні креслення, що входять  до складу проектної документації на електромонтажні роботи. Позначення котушок індуктивності, дроселів, трансформаторів.

Позначення комутаційних пристроїв. Вимикачі. Перемикачі. Кнопкові вимикачі і перемикачі. Багатопозиційні перемикачі. Реле. Поляризовані реле. З’єднувачі.

Позначення електровакуумних приладів.

Позначення напівпровідникових приладів.

Позначення акустичних, п’езоелектричних та електровимірювальних приладів.

Позначення джерел живлення. Позначення запобіжників. Позначення електричних машин.

Правила виконання електромонтажних креслень. Масштаби електромонтажних креслень. Виконання електромонтажних креслень чи окремих зображень на них в аксонометричних проекціях. Спрощене зображення виробів на електромонтажному кресленні. Правила зображення виробів, які встановлюються з оборкою перед електричним монтажем і в процесі монтажу.

Правила зображення виробів на електромонтажних кресленнях, розміщення на стінках, що знаходяться в різних площинах. Правила зображення виробів, коли вони закривають один одного.

Правила зображення на кресленнях джгутів, кабелів і проводів за державними галузевими стандартами.

Позначення виробів, проводів, жил кабелю чи проводів джгута на електромонтажному кресленні, об’єднаному із складальним.

Креслення розкладки сталевих труб для електричних проводок в фундаментах. Плани поверхів. Види і підрозділи конструктивних креслень. Креслення монтажних виробів і деталей, що застосовуються при електромонтажних роботах.

Складання ескізів, які передаються до монтажно – заготівельної ділянки для виготовлення збільшених трубних вузлів, заготовок вузлів електропроводок тощо.

Складання ескізів опорних конструкцій та інших кріпильних деталей для прокладання труб і кабелів, встановлення електроконструкцій, освітлювальної арматури тощо.

Читання креслень з прокладання шинопроводів, труб і кабелів.

Специфікація на матеріали і устаткування.

Креслення електроустаткування та електромереж. Загальна характеристика креслень електричного устаткування.

Правила читання креслень електростанцій, трансформаторних підстанцій закритого і відкритого типів, комплексних розподільних щитів та вузлів низької напруги, опор електричних мереж високої та низької напруги тощо. Читання робочих креслень електричного устаткування.

Креслення на встановлення і креслення на кріплення різної апаратури високої і низької напруги.

Складні креслення окремих елементів і монтажних вузлів електроустаткування. Побудова і читання креслень різних деталей та вузлів електричного устаткування у відповідності з майбутньою професією учнів. Умовні графічні позначення електричного обладнання і проводок на планах. Складання специфікації за заданими кресленнями.

Призначення і види електричних схем, принцип їхньої побудови. Єдина система маркування схем.

Умовні графічні позначення для електричних схем.

Головні електричні схеми: принципові схеми одномережні і багатомережні. Елементні і розгорнуті схеми. Написи і маркування на елементних схемах. Монтажні схеми, способи їхнього виконання. Маркування в монтажних схемах.

Загальні правила виконання електричних схем. Прості та складні електричні схеми. Правила виконання структурних і функціональних схем.

Правила виконання принципових схем. Поєднаний і рознесений способи умовного графічного позначення елементів. Виконання схем у багато – і однолінійному зображенні. Порядок запису елементів у специфікації

Принципові і монтажні схеми внутрішніх і зовнішніх з’єднань.

Вправи з побудови монтажної схеми за розгорнутою принциповою схемою. Вправи з читання схем нескладної електроавтоматики.

Читання електричних схем силових мереж та електроустаткування.

Читання креслень електричних і монтажних схем відкритих і схованих проводок, найбільшого струмового та релейного захисту на постійному та змінному  струмі, електроустаткування, пульти управління, апаратури та іншого електротехнічного устаткування.

Правила виконання схем з’єднань. Правила виконання схем підключення, монтажних схем і схем інших типів. Види монтажу: вільний, об’ємний, блочний, друкований.

Практичні  роботи:

1. Виконання  електромонтажних креслень в  аксометричних проекціях;

2. Правила  зображення виробів на електромонтажних кресленнях  на стінках,

що знаходяться в різних площинах;

3. Зображення на креслення;

4.Позначення виробів, проводів, жил кабелю на електромонтажному

кресленні.

Тема 3. Читання робочих креслень деталей, складальних креслень і схем

Робочі креслення деталей. Читання збірних креслень. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа; розташування їх на кресленнях. Вибір раціонального положення деталі по відношенню до фронтальної площини проекцій при виконанні креслення.

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди.

Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення. Компонування зображень на полі креслення.

Мінімізація числа зображень, необхідних для передачі форми деталі, в результаті введення на кресленнях умовностей, що дозволяють скоротити число зображень.

Основні умовності і спрощення зображень деталей на кресленнях.

Різьба. Зображення і позначення різьби на стержні і в отворі. Зображення різьби в розрізі.

Позначення метричної різьби.

Позначення іншої стандартної різьби

Зубчасті колеса. Умовні зображення циліндричного зубчастого колеса.

Різьбові з’єднання. Правила креслення нарізних кріпильних деталей.

Поняття про групові і базові конструкторські документи. Групові креслення стандартизованих деталей; користування ними.

Загальні відомості про складальні креслення. Зміст складальних креслень; зображення на складальних кресленнях; номери позицій і їх нанесення на складальних кресленнях.

Специфікація. Зміст, зв’язок з номерами позицій, що нанесені на креслення.

Розрізи на складних кресленнях; правила виконання штриховки суміжних деталей в перерізах. Правило, по якому суспільні деталі показуються на складальних кресленнях нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена по їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях.

Креслення – схеми. Призначення і класифікація схем. Умовні позначення на схемах силового електрообладнання. Основні поняття про монтажні схеми.

Практичні  роботи:

1. Нанесення довідкових та інших розмірів  на складальних кресленнях

2. Креслення-схеми, їх призначення та класифікація

# Навчальна програма

# з виробничого навчання

| № з/п | РОЗДІЛ, ТЕМА | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання |  |
| 1. | Навчання в майстернях | 72 |
| 1.1. | Інструктаж з питань охорони праці при виконанні електромонтажних робіт | 6 |
| 1.2. | Монтаж елементів силових мереж та електроустаткування | 36 |
| 1.3. | Монтаж мереж заземлення | 24 |
| 1.4. | Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт | 6 |
|  | ІІ. Виробниче навчання на підприємстві | 72 |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 6 |
| 2. | Освоєння операцій, які виконує електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3 розряду | 66 |
|  | Всього годин: | 144 |
|  | ІІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт електромонтажника силових мереж та електроустаткування, складністю 3-го розряду | 196 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього : | 203 |
|  | Разом : | 347 |

Виробниче навчання

І. Навчання в майстернях

Тема 1. Інструктаж з питань охорони праці при виконанні електромонтажних робіт

Вивчення безпечних способів та методів праці. Безпека праці при виконанні монтажу електроустановочних виробів. Охорона праці під час виконання електромонтажних робіт з використанням ручного та механізованого електроінструменту. Заходи профілактики виробничого травматизму.

Тема 2. Монтаж елементів силових мереж та електроустаткування

Інструктаж за змістом  занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи: різання кабелю напругою до 10 кВ з тимчасовим обробленням кінців; забивання проходів для всіх видів проводок і шин заземлення через стіни та        перекриття пускорегулювальних апаратів і приладів; установлення відгалужувальних коробок для кабелів; пробивання отворів механізованим інструментом.

Тема 3. Монтаж мереж заземлення

Інструктаж за місцем занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи: монтаж мереж заземлення та занулювальних пристроїв; зварювання шин заземлення та приварювання їх до скоб і деталей кріплення; оброблення місць зварювання механізованим способом; фарбування устаткування, шин.

Тема 4. Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт

Інструктаж за місцем занять з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи: комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових і адміністративних будинках.

ІІ. Виробниче навчання на підприємстві

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

Знайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт організації робочого місця електромонтажника силових мереж і електроустаткування.

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки.

Тема 2. Освоєння операцій, які виконує електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3 розряду

Різання кабелю напругою до 10 кВ з тимчасовим обробленням кінців. Забивання проходів для всіх видів проводок і шин заземлення через стіни і перекриття.  Монтаж мереж заземлення та занулювальних пристроїв. Фарбування устаткування та шин. Демонтаж розподільних пунктів  /шаф/ закритого або відкритого типів, пускорегулювальних апаратів і приладів. Зварювання шин заземлення та приварювання їх до скоб і деталей кріплення. Оброблення місць  зварювання механізованим способом. Пробивання отворів механізованим інструментом. Установлення відгалужувальних коробок для кабелів.  Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових і адміністративних будинках.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організації робочого місця електромонтажника силових мереж і електроустаткування. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки

Тема 2. Самостійне виконання робіт  електромонтажника силових мереж та електроустаткування, складністю 3-го розряду

Самостійна  практична робота на робочому місці електромонтажника силових мереж і електроустаткування 3 розряду відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики і дотримання норм безпеки праці.

Підготовка робочого місця, інструменту, спецодягу. Інструктаж з питань охорони праці. Самостійне виконання усього комплекту робіт з монтажу, передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики електромонтажника 3 розряду з дотриманням технічних умов, технологічних інструкцій, правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов проведення аварійно-рятувальних робіт, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Різати кабель розрахований на напругу до 10кВ, з тимчасовим обробленням кінців.

- Забивати  проходи для  всіх видів проводок і шин заземлення через стіни і перекриття

- Монтаж мереж заземлення і занулюючих пристрорїв.

- Фарбування устаткування та шин

- Монтаж електроустановочних виробів.

- Демонтаж розподільних пунктів /шаф/ закритого або відкритого типів, простих пускорегулювальних апаратів і приладів.

- Зварювання шин заземлення та приварювання їх до скоб, деталей кріплення.

- Обробляння місць зварювання механізованим способом.

- Установлення відгалужувальних коробок для кабелів і проводок.

- Пробивання отворів механізованим інструментом.

- Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів .

- Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7241.1 Електромонтажник силових	мереж та електроустаткування

Кваліфікація: 3 розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу, пов’язаного з принципами дії електромонтажного обладнання, будовою і умовами застосування універсальних пристроїв, виконує з значними труднощами окремі елементи практичних завдань. | 1 | Учень (слухач) за допомогою майстра виробничого навчання відтворює на рівні розпізнання окремі елементи професійних знань, необхідних для виконання даної роботи з постійною допомогою майстра виробничого навчання, виконує лише елементи слюсарної роботи. Результат слюсарної роботи повністю не відповідає діючим якісним показникам. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Потребує постійної допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці. |
| 2 | Учень (слухач) за допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з електромонтажними роботами, та неусвідомлено виконує окремі фрагменти практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань припускається помилок. | 2 | Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти професійних знань, необхідних для виконання даної роботи з допомогою майстра виробничого навчання виконує фрагменти навчально-виробничого завдання, пов’язаного електромонтажним роботами. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Результат роботи істотно не відповідає діючим якісним і кількісним показникам. |
| 3 | Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з будовою і кінематичними схемами електромонтажного обладнання та не усвідомлено виконує частину практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань припускається помилок | 3 | Учень (слухач) безсистемно, на рівні розпізнавання відтворює окремі компоненти професійних знань, необхідних для виконання даної роботи. З допомогою майстра виробничого навчання виконує частину навчально виробничого завдання, пов’язаного з електромонтажними роботами за допомогою майстра виробничого навчання планує виробничі дії та виконує частину навчально-виробничого або контрольного завдання. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок в організації роботи, робочого місця, в прийомах праці та технологічних операціях, які самостійно виправити не може. Результатом роботи не відповідає діючим якісним і кількісним показникам нижчого кваліфікаційного рівня. Потребує допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці |
| 4 | Учень (слухач) на рівні запам’ятовування без розуміння відтворює навчальний матеріал, пов’язаний з будовою складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів. Стикається зі значними труднощами при аналізі та порівнянні. При відповіді припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може. Близько половини навчального матеріалу відтворює його, робить висновки. Знає основні закони електротехніки. Розуміє основний матеріал, здатний з помилками і неточностями виконати дану роботу | 4 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює окремі компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи. Не може пояснити зміст технологічного процесу та прийомів самоконтролю. З частковою допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, виконує виробниче завдання, пов’язане з виконанням простих робіт під час монтажу та демонтажу освітлювальних проводок і мереж. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці |
| 5 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основні положення навчального матеріалу. Знає основи будови електроустаткування, що монтується та мереж, електричні схеми середньої складності. | 5 | Учень (слухач) не достатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для даної роботи. Монтувати вимикачі та перемикачі, штепсельні розетки. Розкачувати проводи та кабелі з установлених барабанів. Власноруч робити розмітку. Не усвідомлено застосовує прийоми контролю за якістю та самоконтролю за виконанням технологічного процесу. При виконані роботи припускається помилок, які самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує допомоги і контролю при дотриманні правил безпеки праці. |
| 6 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал, пов’язаний з будовою і кінематичними схемами електромонтажних робіт. Виявляє знання і розуміння правил застосування універсальних і спеціальних пристосувань, правила використання спеціального інструменту. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників, будову електро- та пневно-інструменту, що застосовується в роботі та правила користування ними. З окремими помилками дає визначення основних понять. При відповіді, припускається помилок, які може частково виправити. | 6 | Учень (слухач) з консультативною допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, планує робочі дії та виконує навчально-виробниче завдання із застосуванням конструктивно-технологічної документації. Може самостійно виконати монтаж вимикачів та перемикачів, штепсельних розеток Монтувати вимикачі та перемикачі, штепсельні розетки. Розкачувати проводи та кабелі з установлених барабанів. Власноруч робити розмітку. При виконані роботи припускається помилок, які частково може виправити з допомогою майстра виробничого навчання. Результат виконаної роботи відповідає низькому рівню діючих якісних і кількісних показників. Виконувати прості роботи під час монтажу та демонтажу освітлювальних проводок і мереж. |
| 7 | Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу, пов’язаного з електромонтажними роботами. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, але містить неточності й недостатньо обгрунтована. Виконує практичні роботи за типовим алгоритмом з консультативною допомогою викладача. Користується довідковою інформацією, технічною і конструкторською документацією. Вільно володіє вивченим матеріалом. Знає основні закони електротехніки. Розуміє основний матеріал, здатний з помил ками і неточностями виконати дану роботу. При відповіді припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє. Знання є достатньо повними. Вміє аналізувати, встановлювати зв’язки і залежність між фактами. | 7 | Учень (слухач) правильно виконує прийоми і технологію операції. Організовує робоче місце. Знає як різати кабель ножицями НС. Закладає проводи крізь сітки та перекриття. Прокладає тимчасові освітлювальні проводки, заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 7 ламп. Користується технічною і конструкторсько - технологічною документацією. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Потребує консультації майстра виробничого навчання. При виконанні робіт припускається помилок і неточностей, які частково може виправити. Дотримується правил безпеки. |
| 8 | Учень (слухач) самостійно відтворює основний навчальний матеріал в межах програми. Знає конструктивні особливо-сті і правила застосування основ-них елементів освітлювальних електроустановок, класифікацію електропроводок прості електри-чні схеми способи користування простими такелажними засобами. Аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв’язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь в цілому правильна, логічна та достатньо обгрун-тована; припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє. | 8 | Учень (слухач) самостійно і правильно виконує основні прийоми і технологічні операції. Організовує робоче місце Пробиває гнізда та отвори механізованим інструментом. При виконання роботи припускається несуттєвих помилок, які може виправити, дотримується норм витрат матеріалів та правил безпеки праці. |
| 9 | Учень (слухач) самостійно відтворює основний навчальний матеріал в межах програми та застосовує його при виконанні практичних завдань в типових умовах. Дає визначення основ-них понять будови складних контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, знає схеми освітлювальних електроустановок середньої складності. Знання є достатньо повними. Вміє аналізувати, встановлювати зв’язки і залежність між фактами. Робити висновок. Основні елементи освітлювальних електроустановок, класифікацію електропроводок, прості електричні схеми, способи користування простими такелаж-ними засобами. Способи монтажу та демонтажу тимчасових освіт-лювальних проводок. Сучасну організацію та механізацію електромонтажних робіт. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує інформацію, встановлює зв’язок з професією та робить висновки. Його відповідь, в цілому, правильна, логічна. Користується довідковою інформацією та конструкторсько-технологічною документацією. При відповіді припускається несуттєвих помилок, які може виправити. | 9 | Учень (слухач) володіє основними професійними знаннями та правильно виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій. Самостійно і, в цілому, правильно організовує робоче місце, монтує ВРП та групові щитки освітлення. Розмічає й встановлює короби люмінесцентних світильників. Прокладати кабельні лотки. Правильно застосовує основні способи самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. При виконанні роботи припускається несуттєвих помилок, які виправляє. Дотримується норм витрат матеріалів, енергоресурсів та безпеки праці. Різати кабель ножицями НС. Закладання проводок крізь сітки та перекриття. Прокладати тимчасові освітлювальні проводки, заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 7 ламп. Пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом. |
| 10 | Учень (слухач) уміє засвоювати нову інформацію обсягом, передбаченим програмою. Володіє глибокими міцними знаннями навчального матеріалу Розв’язує проблеми, завдан-ня. Самостійно здобуває і вико-ристовує інформацію. Правила безпечного ведення електро-монтажних робіт. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз і систе-матизацію, робить аргументовані висновки з незначною консуль-тацією викладача, самостійно користується джерелами інформації. При відповіді припускається окремих неточностей, які може виправити самостійно. Володіє глибокими й міцними знаннями. Вміє застосувати їх на практиці. Засоби з’єднування, оброблення кінців та приєднування проводів до мережі. | 10 | Учень (слухач) володіє професійними знаннями, передбаченими навчальною програмою та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. Вміє монтувати мережі заземлення та занулювального устаткування. Виявляє елементи професійної культури та прагнення і здатності до продуктивної і творчої співпраці в колективі. В процесі роботи може припускатися окремих неточностей, які самостійно виправляє. Раціонально організовує робоче місце і дотримується правил безпеки праці |
| 11 | Учень (слухач) володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу в повному обсязі, який пов’язаний з будовою, кінематикою знає правила комплектування матеріалів, обладнання, Відповідь учня повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Робить аргументовані висновки, правильно застосовує всі види довідкової інформації. Правила зарядки та монтажу світильників з лампами розпалювання. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається окремих неточностей, які самостійно виправляє. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. | 11 | Учень (слухач) володіє професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах програми та встановлених норм часу. Самостійно вміє монтувати мережі заземлення та занулювального устаткування. Демонтувати прості апарати та прилади. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. |
| 12 | Учень (слухач) володіє системними знаннями навчального матеріалу, пов’язаного з будовою та кінематикою універсального і спеціального обладнання, правилами перевірки їх на точність, призначенням і умовами застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів, вимогами з електротехніки, заходами із забезпечення безпечної роботи Знає, як виміряти опір ізоляції мегомметром та продзвонити електричні схеми. Володіє глибокими й міцними знаннями. Вміє застосувати їх на практиці. Засоби з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів до мережі. Правила зарядки та монтажу світильників з лампами розпалювання. Знає правила безпечного ведення електромонтажних робіт. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію, робить аргументовані висновки. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки, технології. | 12 | Учень (слухач) вміло використовує системні професійні знання в повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання конкретної роботи в межах програми. Повністю виконує або перевиконує норми часу. Вміє монтувати мережі заземлення та занулювального устаткування. Демонтувати прості апарати та прилади. Установлювати відгалужувальні коробки для кабелів та проводів. Комплектувати матеріали для виконання електромонтажних робіт. Установлювати трифазні розетки, продзвонювати проводи та кабелі. Вміє виміряти опір ізоляції мегомметром та виконувати продзвонку електричних схем. Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Володіє основами професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної і творчої праці в колективі. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. |

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування | Примітка |
|  | Обладнання |
| 1 | Бокоріз з еластичними чохлами | 15 |  |  |
| 2 | Інструмент типу для опресовування алюмінієвих наконечників і гільз |  | 1 ком |  |
| 3 | Інструмент для опресування типу Уні- 1М для мідних |  | 1 ком |  |
| 4 | Інструмент для зняття ізоляції з кінців дротів і жил кабелів |  | 1 ком |  |
| 5 | Кліщі для зняття ізоляції КСИ-1 | 15 |  |  |
| 7 | Кліщі універсальні КУ-1 | 15 |  |  |
| 8 | Метр складаний металевий |  | 5ком |  |
| 9 | Ніж монтерський | 15 |  |  |
| 10 | Зварювальний апарат переносний |  | 1 ком |  |
| 11 | Гострогубці (кусачки) з еластичними чохлами на ручках 150 мм | 10 |  |  |
| 13 | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект.) | 15 |  |  |
| 14 | Пасатижі 200 мм (250) |  | 5 ком |  |
| 15 | Плоскогубці універсальні з еластичними чохлами на ручках 175 і 200 мм |  | 5 ком |  |
| 16 | Набір для пропан – повітряного паяння |  | 1 ком |  |
| 17 | Лінійки | 10 |  |  |
| 18 | Рулетка 5 м |  | 1 |  |
| 19 | Електромолоток з подвійною ізоляцією ИЭ-4207 |  | 1 |  |
| 20 | Електроножиці ИЭ-5501, ИЭ –5402 |  | 1 |  |
| 21 | Електрошуруповерт ИЭ-3601А |  | 1 |  |
| 23 | Зубило монтажне 250мм | 15 |  |  |
| 24 | Кігті та пояс монтерські для деревянних опор (компл.) |  | 1 |  |
| 25 | Кігті та пояс для залізобетонних опор |  | 1 |  |
| 26 | Оправка ручна для забивки дюбелей типа ОД-6 (ОДП-4) |  | 1 |  |
| 27 | Викрутка слюсарно-монтажна |  | 1 |  |
| 28 | Пасатижі 200 мм (250мм) |  | 5 |  |
| 29 | Паяльник періодичного нагріву |  | 1 |  |
|  | Інвентар для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Килимок гумовий | 15 |  |  |
| 2 | Сходи – драбина |  | 1 шт. |  |
| 3 | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 4 | Рукавички діелектричні |  | 1шт. |  |
| 5 | Протипожежні засоби (комплект) |  | 1шт. |  |
| 6 | Рукавиці брезентові | 15 |  |  |
| 7 | Шафа для зберігання інструменту |  | 1 |  |
|  | Пристосування для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Прес ручний гідравличний РГП-7М |  | 1 |  |
| 2 | Прес ручний механічний РМП-7 та МП-7 |  | 1 |  |
| 3 | Прес-клещі для опресування ПК-1М |  | 1 |  |
| 4 | Лебідка ручна ЛМ-250 |  | 1 |  |
| 5 | Пристосування для затягування проводів у труби |  | 5 |  |
|  | Механізми для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Машина електрична свердлильна з двойною ізоляцією діаметром 6 мм – ИЭ-1020; диаметром 9 мм – ИЭ-1019; діаметром 14 мм – ИЭ –1022А |  | 1 |  |
| 2 | Механізми для вибирання борозн МВБ-2 |  | 1 |  |
| 4 | Молоток електричний ІП-4112 |  | 1 |  |
| 5 | Оправка піротехнічна типа ОДП-6 |  | 1 |  |
| 6 | Пістолет будівельно–монтажний типа ПЦ-52 |  | 1 |  |
| 7 | Дриль-перфоратор |  | 1 |  |
|  | Інструменти для слюсарних робіт |  |  |  |
| 1 | Свердла Д 4; Д12 |  | 1 |  |
| 2 | Свердла по бетону Д6; Д12 |  | 1 |  |
| 3 | Шліфмашина (болгарка) |  | 1 |  |
| 4 | Ключі гаєчні (різні) |  | 1 |  |
| 5 | Коронки для свердління гнізд (різні) типа КГС |  | 1 |  |
| 6 | Кувалда 1 кг К-10 |  | 1 |  |
| 7 | Метр складний металевий |  | 1 |  |
| 8 | Молоток слюсарний 0,8 кг |  | 5 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО 7241.1. OF45.31 - 2011

(позначення стандарту)

Професія – Електромонтажник  силових мереж та електроустаткування
Код – 7241.1

# Кваліфікація: 4 розряд

Видання офіційне

# Київ 2011

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

# професійно–технічного навчального закладу

# (підприємства, установи та організації,

# що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1.   Професія – 7241.1 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

2. Кваліфікація: 4 розряд

# 3. Кваліфікаційні вимоги :

# Повинен знати:

# основи будови електроустаткування, що монтується; способи вимірювання опору ізоляції; електричні схеми середньої складності; способи з’єднування, обробляння кінців та приєднування проводів і жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм; способи маркування сталевих і пластмасових труб, кабелів і відводів; правила стропування та переміщання устаткування; будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням; будову монтажно-поршневих пістолетів і правила догляду за ними; способи монтажу розподільних пристроїв; основні вузли та деталі трансформаторів; правила комплектації матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах і на інженерних спорудах.

Повинен уміти:

виконувати роботи середньої складності з монтажу силових мереж та електроустаткування.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)  раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)  додержуватись норм технологічного процесу;

в)  не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й  навколишнього середовища,  додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є)  знати основи інформаційних технологій

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-

технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» 3-го розряду:

-  за умови продовження первинної професійної  підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

-  за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» 3-го розряду не менше 1 року.

# 6. Сфера професійного використання випускника:

- електромонтажні роботи на будівництві;

- ремонт лінії електропередачі та розподільних пристроїв електромереж при

виробництві та розподілу електроенергії.

# 7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 18 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

# Типовий навчальний план

Професія – 7241.1 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

Кваліфікація: 4 розряд

Загальний фонд навчального часу – 311 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно–практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 38 | 3 |
| 1.1. | Основи правових знань | 10 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки та підприємництва | 6 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 6 | 3 |
| 1.4 | Резерв часу | 16 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 75 | 8 |
| 2.1. | Технологія електромонтажних робіт | 24 | 3 |
| 2.2. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.3. | Електроматеріалознавство | 12 | 2 |
| 2.4. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 12 | 2 |
| 2.5. | Технічне креслення | 12 | 1 |
| 3 | Професійно –практична підготовка | 181 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 48 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 133 |  |
| 4 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 5 | Консультації | 10 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п. 5) | 301 | 11 |

Перелік необхідних майстерень, кабінетів, лабораторій, полігонів для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування»

Кабінети:

  - Охорони праці

  - Технології електромонтажних робіт

  - Технічного креслення

  - Електротехніки

- Лабораторії:

- Технології електромонтажних робіт

- Електротехніки

3. Майстерні:

- Електромонтажна

# Примітка:

# «для підприємств, організацій, що здійснюють  професійне  навчання кваліфікованих робітників :

# допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх

# об’єднання;

# індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може

# здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

# предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-

# замовників кадрів.

Типова навчальна программа

з предмета “ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Злочин і покарання | 4 |  |
| 2. | Правова охорона природи. Охорона природи - невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України | 3 |  |
| 3. | Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки | 3 |  |
| Всього: | 10 |  |

# Тема 1. Злочин і покарання.

# Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права.

# Злочин та інші правопорушення.

# Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна самооборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.

# Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.

# Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

# Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.

# Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

# Тема 2. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

# Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

# Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень,

# Збереження природи.

# Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони навколишнього природного середовища,раціонального використання земель.

# Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.

# Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Тема 3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і сім’ї.

Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу.

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і обов’язки батьків і дітей.

Типова навчальна програма

з предмета «ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи підприємництва. | 1 |  |
| 2. | Підприємництво – основна господарська ланка будівельної галузі. | 2 |  |
| 3. | Податкова система та податкова політика держави. | 2 |  |
| 4. | Неспроможність (банкрутство) будівельної організації | 1 |  |
|  | Всього: | 6 |  |

Тема 1. Основи підприємництва.

Поняття і цілі підприємницької діяльності, умова існування. Види підприємницької діяльності будівельної організації  Державне підприємство.

Організаційно-правові форми підприємства в Україні. Підприємницький дохід. Структура виробничих витрат. Альтернативні витрати та економічний прибуток.

Види підприємств. Малі підприємства: сутність, організація функціонування.

Акціонерні підприємства. Державні та кооперативні підприємства.

Фонди підприємств та їх обіг. Економічні елементи процесу виробництва.

Основні та оборотні фонди. Амортизація. Собівартість продукції, її структура.

Прибуток та його економічна природа. Рентабельність будівельних організацій

Заробітна плата, її форми і система.

Тема 2. Підприємництво – основна господарська ланка будівельної галузі

Поняття, цілі, напрямки діяльності. Правові основи функціонування. Функції підприємства. Види підприємств в будівництві. Особливості їх функціонування.

Тема 3. Податкова система та податкова політика держави

Податкова система та податкова політика держави, її регулюючі функції.

Класифікація податків. Механізм оподаткування.

Законодавча база податкової системи України.

Тема 4. Неспроможність (банкрутство) будівельної організації.

Поняття активу і пасиву організації.

Ліквідація будівельної організації.

Типова навчальна програма

з предмета "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1 | Інформація та інформаційні технології. | 1 |  |
| 2 | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 2 | 1 |
| 3 | Мережні системи та сервіси | 3 | 2 |
| Всього: | 6 | 3 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Ієрархічні системи управління виробництвом (за напрямом професії). Ієрархія інформаційних технологій по рівням складності об’єктів інформатизації: АРМ (робочі станції автономні РМ), мережеві інформаційно-пошукові системи, мережеві автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи реального часу.

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії)

Практична робота:

    - Створення проекту (ескізу, макету, форми) використовуючи можливості програмних продуктів за напрямом професії.

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Поняття електронної комерції, її  переваги і обмеження. Схеми електронної комерції: бізнес-бізнес (B2B) і бізнес-споживач (B2C). Електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і недоліки електронної комерції.

Практичні роботи:

- Робота  з інформаційно-довідковими системами та електронними бібліотеками: створення бібліографічного каталогу за професією;

- Робота  з інформаційно-довідковими системами та електронними бібліотеками: підбір інформаційних ресурсів для написання повідомлення, реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень.

Типова навчальна програма

з предмета „ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Улаштування силових мереж та електроустаткування та еелектроустаткуванняелектроустаткування промислових будов та інженерних споруд | 8 | 2 |
| 2. | Технологія електромонтажних робіт | 10 | 1 |
| 3. | Правила комплектації матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт | 6 |  |
|  | Всього: | 24 | 3 |

Тема 1. Улаштування силових мереж та електроустаткування

Основи будови силового електроустаткування. Способи вимірювання опору ізоляції. Електричні схеми середньої складності.

Призначення асинхронних електродвигунів трифазного змінного струму. Типи і конструкції асинхронних електродвигунів. Схеми з’єднань обмоток. Технічна характеристика електродвигунів однієї серії. Пускові апарати для асинхронних електродвигунів. Апарати захисту електродвигунів від перевантаження або зниження напруги.

Магнітні пускачі. Їх типи і призначення. Технологія і схема ввімкнення магнітного пускача в електричне коло.

Кнопкові станції керування. Дорожні і кінцеві вимикачі, їх призначення, типи і установлення.

Схеми реверсійного і нереверсійного керування електродвигунами.

Розподільні пристрої силових систем. Схеми розподілення електроенергії – радіальна, магістральна, змішана. Стандартні кольори фаз розподільних пристроїв. Способи монтажу розподільних пристроїв.

Основні вузли та деталі трансформаторів.

Практичні роботи:

- Складання схеми реверсійного керування асинхронним електродвигуном.

- Вимірювання опору ізоляції котушки магнітного пускача.

Тема 2. Технологія електромонтажних робіт

Будова електричних проводів і кабелів. Основні марки проводів і кабелів, які використовуються для силових мереж.

З’єднування, оброблення, кінців приєднування проводів, кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами, крім зварювання. Інструменти для оброблення кінців проводів і жил кабелів, правила користування ними. Пристосування для оброблення кінців проводів і жил кабелів.

Встановлення однозначних жил кабелів методом "продзвонки". Способи маркування стальних і пластмасових труб, кабелів і відводів. Загальні правила прокладки ліній електропроводки і кабелів.

Правила стропування та переміщення устаткування. Будова та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будова монтажно-поршневого пістолета і правила догляду за ним. Способи монтажу розподільних пристроїв .

Практична робота:

1. Вивчення будови і користування монтажно-поршневим пістолетом.

Тема 3. Правила комплектації матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт

Особливості комплектації матеріалів і електроустаткування для промислових будов і інженерних споруд.

Поняття про типові проекти і кошториси на виконання електромонтажних робіт, перелік матеріалів і устаткування згідно проекту.

# Типова навчальна програма

# з предмета „ОХОРОНА ПРАЦІ ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Правові та нові законодавчі акти з охорони праці | 5 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в галузі.Загальні відомості про потенціал небезпек.Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. | 2 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Всього: | 15 |  |

# Тема 1. Правові та нові законодавчі акти з охорони праці

# Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони

# праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його

# вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників виконання робіт з підвищеною небезпекою.

# Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від

# нещасного випадку на виробництві,які спричинили втрату непрацездатності», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

# населення», Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

# Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності, зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

# Тема 2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

# Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.

# Захист від хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно виробництва в галузі. Засоби колективного та індивідуального захисту електромонтажника силових мереж та електроустаткування. Правила безпеки при установленні дюбелів, зарядженні та встановленні світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельних розеток; закладанні проходів усіх видів через стінки та перекриття; розкочуванні проводів з устаткуванням барабанів.

# Правила при монтажі мережі заземлення; демонтажі проводки у ізоляційних трубах, перекидань та відводів.

# Правила безпеки при демонтажі простих апаратів та приладів, при прокладанні тимчасових освітлювальних проводок; при пробиванні гнізд та відводів механізованим інструментом; при установленні одностоякових коробів для кабелів та проводів; при установленні одностоякових опор зовнішнього освітлення з армуванням і встановленням ізометрій; при комплектуванні матеріалами та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

Засоби індивідуального захисту органів дихання, зору, слуху, шкірного покриву. Нові пристосування для захисту. Правила користування індивідуальними пакетами.

Режими роботи електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж. Санітарне і медичне обслуговування робітників на підприємстві.

Вимоги безпеки під час знаходження на території підприємства, в цехах, на дільниці робіт. Розміщення виробництва на території підприємства. Транспортні засоби на території підприємства, правила руху, вимоги до перевезення людей. Правила поведінки на території підприємства, цеху, дільниці робіт.

Інструктаж з обслуговування робочих місць і безпечного виконання робіт. Види інструктажів. Причини проведення позапланового інструктажу.

Порядок оформлення наряду – допуску до електромонтажних робіт. Основні причини травматизму та профзахворювання електромонтажників з освітлення та освітлювальних мереж.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежно небезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі.Пожежнонебезпечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи.Пожежна

сигналізація, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини матеріали: рідина, піна, вуглекислота пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості.

Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння електропроводки.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування

промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництва підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки.

Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії

електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга.Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів.Шкідливі виробничі фактори(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини.Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речецїй неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи і засоби надання першої медичної допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність,

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з носа, рани,  вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка

Надає допомогу. Непрямий масаж серця.

Підготовка потерпілого до транспортування. Транспортування потерпілого.

Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Типова навчальна програма

з предмета «ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Основні властивості діелектриків | 2 |  |
| 2. | Газоподібні діелектрики | 3 |  |
| 3. | Рідкі діелектрики | 3 |  |
| 4. | Тверді діелектрики | 4 | 2 |
|  | Всього: | 12 | 2 |

Тема 1.	Основні властивості діелектриків (Зміни та доповнення)

# Електропровідність, питомий об'ємний опір, питомий поверхневий опір, питома провідність і їх залежність від температури. Поляризація діелектриків – електронна (іонна, дипольна, об'ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектрики. Діелектрична проникність і тангенс кута діелектричних витрат. Витрати енергії в діелектриках при постійній і змінних напругах.

# Пробій діелектриків – тепловий і електричний. Електрична міцність діелектриків. Поняття про пробу рідких і твердих діелектриків.

# Механічні параметри діелектриків – межа міцності при розтягуванні  (відносне подовження при розтягуванні, межа міцності при стисненні, межа міцності при статичному вигині, ударна в'язкість).

# Теплові параметри діелектриків – температура спалаху пари рідких діелектриків (температура розм'якшення аморфних діелектриків). Теплостійкість, нагрівостійкість, холодостійкість діелектриків.

# Основні фізико – хімічні параметри діелектриків – кислотне число, в'язкість рідких діелектриків, водопоглинання (хімічна стійкість, радіаційна стійкість).

# Тема 2. Газоподібні діелектрики

# Призначення, основні параметри: густина, електрична міцність, теплопровідність, застосування.

# Основні газоподібні діелектрики: повітря, азот, водень, вуглекислий газ, елегаз.

# Електропровідність газів, поняття про іонізацію (ударна іонізація газів). Вольтамперна характеристика. Пробій газів на межі з твердим тілом. (Залежність електричної міцності газоподібних діелектриків від тиску і відстані між електродами).

# Тема 3. Рідкі діелектрики

# Призначення, область застосування, вимоги до них, основні властивості. (Вплив домішок і фізико-хімічних чинників на основні властивості). Основні параметри рідких діелектриків: пробивна напруга, в'язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. Масла нафтові, ізоляційні для трансформаторів – склад, основні параметри, марки, застосування.

# Синтетичні рідкі діелектрики – совол, совтол, ПЕСД, октол – склад, параметри, марки, застосування.

# (Поняття про очищення, сушку і регенерацію масел).

# Тема 4. Тверді діелектрики

# Основні поняття про високополімерні матеріали, поняття про лінійні і просторові полімери, процеси полімеризації і поліконденсації; термореактивні і термопластичні діелектрики.

# Органічні діелектрики полімеризацій – поліетилен, полівінілхлорид, органічне скло, капрон; поліформальдегід, поліхлорвініловий пластикат – склад, основні параметри, марки, застосування.

# Поліконденсаційні органічні діелектрики – резольні смоли, лавсан, епоксидні смоли, поліамідні, фторопласт-4 – склад, основні параметри, марки, застосування.

# Плівкові електроізоляційні матеріали – плівка з фторопласту-4, лавсанові плівки, поліамідні плівки – склад, основні параметри, марки, застосування.

# Електроізоляційні лаки. Розподіл за призначенням: просочувальні, покривні, клеючі (способи сушки лаків). Розподіл лаків по лаковій основі: смоляні, масляно- бітумні. (Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в'язкість, час висихання, просочувальна здатність, водопоглинаючі і ін. Застосування).

# Електроізоляційні емалі: гліфталеві, епоксидні емалі – склад, основні параметри, застосування.

# Термопластичні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування.

# Волоконні електроізоляційні матеріали – електроізоляційні папери і картони, стрічки (мікалентні папери), конденсаторні, телефонний папір та ін. – склад, основні параметри, застосування.

# Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого наповнювача, марки, застосування.

# Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт, склотекстоліт – склад, основні характеристики, застосування. (Поняття про деревношарові пластмаси).

# Намотані електроізоляційні вироби: паперово-бакелітові трубки і циліндри

# (склотекстолітові і текстолітові циліндри і стержні) – склад, основні параметри, марки, застосування.

# Електроізоляційні гуми – склад, основні параметри, застосування.

# Природна електроізоляційна слюда – мусковіт, флогопіт, конденсаторна слюда, клейові слюдяні матеріали: міканіти (мікафолій, мікаленти) – склад, основні параметри, застосування.

# Слюденітові електроізоляційні матеріали – слюденітові папери, слюденіти  (слюденітофолієві і слюденітові стрічки) – склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування.

# Електрокерамічні матеріали – електротехнічний фарфор, стеатит, конденсаторна кераміка – склад, основні параметри, застосування).

# Електроізоляційне скло – неорганічні, безлужні і малолужні – склад, основні параметри, застосування.

# Мінеральні діелектрики - азбест, азбестоцемент – склад, основні параметри, застосування.

# Монтажні дроти – з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією (з ізоляцією із скляною, лавсановою, капроновою, фторопластовою плівкою); основні параметри, марки, застосування.

# (Дроти настановні і шнури – призначення, основні параметри, марки, застосування).

# Кабелі з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляцією – призначення, марки, застосування.

# Лабораторно-практична робота:

# 1. Дослідницьким шляхом визначити основні властивості газоподібних

# діелектриків;

# 2 .Дослідницьким шляхом визначити основні властивості рідких та твердих

# діелектриків.

# Типова навчальна програма

# з предмета   ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Постійний струм та кола постійного струму | 4 | 1 |
| 2. | Електромагнетизм | 1 |  |
| 3. | Змінний струм та кола змінного струму | 4 | 1 |
| 4. | Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади. | 1 |  |
| 5. | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
| 6. | Електричні апарати | 1 |  |
|  | Всього: | 12 | 2 |

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму

# Види  з’єднань провідників  і  джерел  струму.

# Практична  робота:

# 1. Розрахунок електричних параметрів у розгалужених колах

Тема 2.Електромагнетизм

Явище гістерезису. Електромагніти. Закон  повного  струму.   Магнітний  опір.  Провідник  зі  струмом  у  магнітному  полі.  Явище  електромагнітної  індукції, самоіндукції, взаємоіндукція.

Тема 3.  Змінний  струм і  кола змінного  струму

Послідовне,  паралельне  з’єднання   активного, ндуктивного та  ємнісного  опорів.

Активна, реактивна та повна потужність у колі змінного струму.

З’єднання обмоток генератора і споживача зірочкою та трикутником.

Практична робота:

1.Вимірювання  енергії в колах змінного струму

Тема 4. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Схеми  включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та

додаткових опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів, вимірювання

потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників.

Тема 5. Електричні машини змінного струму

Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Механічна характеристика  генератора. Пуск у хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних електричних машин.

Тема 6. Електричні апарати

Апарати  захисту , захисні пускачі , запобіжники , контактори , реле ,

контролери , пускові і регулювальні реостати.

# Типова навчальна програма

# з предмета  «ТЕХНІЧНЕ  КРЕСЛЕННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Читання будівельних креслень. | 8 | 1 |
| 2. | Ескізи | 4 |  |
|  | Всього: | 12 | 1 |

# Тема 1. Читання будівельних креслень

Читання будівельних креслень. Порядок читання будівельних креслень.

Креслення - схеми. Умовні позначення на схемах силових мереж та електроустаткування. Основні поняття про монтажні схеми.

Практична робота

1. Схеми монтажу тролеїв та шинопроводів.

Тема 2. Ескізи

Ескізи. Складання ескізів. Нанесення розмірів на ескізі. Виконання робочого креслення.

# Типова навчальна програма

# з виробничого навчання

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання |  |
| 1. | Навчання на підприємстві |  |
| 1.1. | Вступне заняття. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з питань охорони праці. | 6 |
| 1.2. | Підготовка до робіт електромонтажника силових мереж та електроустаткування. | 6 |
| 1.3. | Монтаж силових мереж та електроустаткування | 6 |
| 1.4. | Виконання електромонтажних робіт | 30 |
|  | Всього: | 48 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2. | Самостійне виконання робіт електромонтажника силових мереж та електроустаткування, складністю 4- го розряду | 126 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього: | 133 |
|  | Разом : | 181 |

Виробниче навчання

1.Навчання на підприємстві

Тема 1. 1. Вступне заняття. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з

охорони праці.

Інструктаж з організації робочого місця та охорони праці під час роботи на

Підприємстві.

Вивчення безпечних способів та методів праці. Безпека праці при виконанні монтажу електроустановочних виробів, при роботі з монтажно-поршневим пістолетом; при роботі з пороховими пресами; інструктаж при стропуванні та переміщенні вантажів та при користуванні такелажним обладнанням.

Тема 1. 2. Підготовка робіт електромонтажника силових мереж  та електроустаткування

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці

під час виконання електромонтажних робіт.

Окінцювання, з’єднування  і приєднування кінців проводів і жил кабелів .

Вправи: з’єднування, обробляння кінців та приєднування проводів, кабелів усіх марок перерізом до 70мм2 усіма способами, крім зварювання. Маркування прокладених кабелів і відводів. Обпресування наконечників у вибуховій камері. Припаювання наконечників до жил кабелів і проводів.Установлювання скоб і металевих опорних конструкцій, закріплювання конструкцій приклеюванням. Установлення конструкцій для тросових проводок. Прокладання стальних і пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінках, фермах і колонах.  Прокладання кабельних лотків і перфорованих монтажних профілів

Тема 1. 3.    Монтаж силових мереж та електроустаткування електроустаткування

Інструктаж за змістом занять,організації робочого місця та безпеки охорони праці під час роботи з інструментами.

Монтаж  силового електрообладнання і пускорегулюючих апаратів. Прийоми установки та монтажу силового електрообладнання.

Вправи: монтаж силових мереж та пуску регулюючої апаратури, магнітних пускачів, кнопкових станцій, кінцевих та шляхових вимикачів, пакетних вимикачів.

Контроль та самоконтроль якості змонтованого електрообладнання

Тема 1.4. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організації робочого місця електромонтажника силових мереж та електроустаткування.

Тема 2.  Виконання робіт електромонтажник силових мереж та електроустаткування

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, безпеки праці.

З’єднування, оброблення кінців та приєднання проводів, кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами, крім зварювання Припаювання наконечників до жил кабелів і проводів. Закріплювання конструкцій приклеюванням. Установлення конструкцій для тросових проводок. Прокладання стальних труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах і колонах. Прокладання кабельних лотків і перфорованих монтажних профілів та аналогічного устаткування масою до 50 кг. Заливання устаткування маслом і спускання масла. Установлення тролетриймачів і клиць. Вимірювання опору ізоляції електроустаткування, кабелів і проводів.

ІІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце електромонтажника силових мереж і електроустаткування 4 розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях підприємства і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила та інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки, їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежегасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2. Самостійне виконання  робіт  електромонтажника силових мереж та електроустаткування, складністю 4-го розряду

Інструктаж  за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Підготовка робочого місця, інструменту, спецодягу. Самостійне виконання усього комплекту робіт з монтажу, передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики електромонтажника силових мереж та електроустаткування 4 розряду з дотриманням технічних умов, технологічних інструкцій, правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов проведення аварійно-рятувальних робіт, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- З’єднування, оброблення кінців та приєднання проводів, жил кабелів до 70 мм2 всіма способами.

- Установлення конструкцій тросових проводок.

- Прокладання сталевих та пластмасових труб у борознах, підлозі, стінах, фермах, колонах.

- Прокладання кабельних лотків і перфорованих монтажних виробів.

- Закріплення конструкцій і апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета.

- Установлення ввідних і розподільних пунктів, щитків, світлофорів, реостатів, регуляторів, контролерів, дорожніх і кінцевих вимикачів, ящиків опору, ящиків із низьковольтною апаратурою, ввідних і відгалужу вальних коробок для закритих розподільних шинопроводів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 7241.1 Електромонтажник силових	мереж та електроустаткування

Кваліфікація: 4 розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу, пов’язаного з принципами дії електромонтажного обладнання, будовою і умовами застосування універсальних пристроїв, виконує зі значними труднощами окремі елементи практичних завдань. | 1 | Учень (слухач) за допомогою майстра виробничого навчання відтворює на рівні розпізнання окремі елементи професійних знань, необхідних для виконання даної роботи з постійною допомогою майстра виробничого навчання, виконує лише елементи слюсарної роботи. Результат роботи повністю не відповідає діючим якісним показникам. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Потребує постійної допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці. |
| 2 | Учень (слухач) за допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з електромонтажними роботами, та не усвідомлено виконує окремі фрагменти практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань припускається помилок. | 2 | Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти професійних знань, необхідних для виконання даної роботи з допомогою майстра виробничого навчання виконує фрагменти навчально-виробничого завдання, пов’язаного з електромонтажними роботами. При виконані роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Результат роботи істотно не відповідає діючим якісним і кількісним показникам. |
| 3 | Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з будовою і кінематичними схемами електромонтажного обладнання та не усвідомлено виконує частину практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань припускається помилок. | 3 | Учень (слухач) безсистемно, на рівні розпізнавання відтворює окремі компоненти професійних знань, необхідних для виконання даної роботи. З допомогою майстра виробничого навчання виконує частину навчально виробничого завдання, пов’язаного з електромонтажними роботами допомогою майстра виробничого навчання планує виробничі дії та виконує частину навчально-виробничого або контрольного завдання. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок в організації роботи, робочого місця, в прийомах праці та технологічних операціях, які самостійно виправити не може. Результатом роботи не відповідає діючим якісним і кількісним показникам нижчого кваліфікаційного рівня. Потребує допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці |
| 4 | Учень (слухач) на рівні запам’ятовування без розуміння відтворює навчальний матеріал, пов’язаний з будовою складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів. Стикається зі значними труднощами при аналізі та порівнянні. При відповіді припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може. Відтворює близько половини навчального матеріалу, відтворює його, робить висновки. | 4 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює окремі компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи. Не може пояснити зміст технологічного процесу та прийомів самоконтролю. З частковою допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, виконує виробниче завдання, пов’язане з розміткою і монтуванням електропроводки усіх видів і типів проводами та кабелями. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці |
| 5 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основні положення навчального матеріалу, Знає основи будови електроустаткування що монтується та мереж, електричні схеми середньої складності. | 5 | Учень (слухач) не достатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для даної роботи. Проводити зарядку світильників усіх типів з лампами розпалювання до 12 ламп. Не усвідомлено застосовує прийоми контролю за якістю та самоконтролю за виконанням технологічного процесу. При виконанні роботи припускається помилок, які самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує допомоги і контролю дотриманні правил безпеки праці. |
| 6 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал, пов’язаний з будовою і кінематичними схемами електромонтажних робіт. Виявляє знання і розуміння правил застосування універсальних і спеціальних пристосувань, правила використання спеціального інструменту. Знає будову монтажно – піротехнічного інструменту. З окремими помилками дає визначення основних понять. При відповіді, припускається помилок, які може частково виправити. | 6 | Учень (слухач) з консультативною допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, планує робочі дії та виконує навчально-виробниче завдання із застосуванням конструктивно-технологічної документації. Може самостійно виконати проводку люмінесцентних світильників до 4 ламп. Прокласти металеві рукава При виконані роботи припускається помилок, які частково може виправити з допомогою майстра виробничого навчання. Результат виконаної роботи відповідає низькому рівню діючих якісних і кількісних показників. |
| 7 | Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу, пов’язаного з електромонтажними роботами. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, але містить неточності й недостатньо обгрунтована. Виконує практичні роботи за типовим алгоритмом з консультативною допомогою викладача. Користується довідковою інформацією, технічною і конструкторською документацією. Вільно володіє вивченим матеріалом. Знає засоби монтажу ВРП групових щитків освітлення. При відповіді припускається помилок, які частково виправляє. | 7 | Учень (слухач) правильно виконує прийоми і технологію операції. Організовує робоче місце, З’єднування оброблення кінців та приєднування жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм усіма способами, крім зварювання уміє опресовувати наконечники пороховими пресами Користується технічною і конструкторсько-технологічною документацією. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Потребує консультації майстра виробничого навчання. При виконанні робіт припускається помилок і неточностей, які частково може виправити. Дотримується правил безпеки. |
| 8 | Учень (слухач) самостійно відтворює основний навчальний матеріал в межах програми. Знає конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, елементарні відомості з електротехніки, знає правила строповки та переміщення вантажу Аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв’язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь в цілому правильна, логічна та достатньо обгрунтована; припускається помилок, які частково виправляє. | 8 | Учень (слухач) самостійно і правильно виконує основні прийоми і технологічні операції. Уміє організовувати робоче місце. Може самостійно встановити конструкції для тросових проводок, прокладати сталеві та пластмасові труби в борознах по підлозі, стінах, фермах, колонах, проводи у трубах всіх видів. При виконанні роботи припускається помилок, які може виправити, дотримується норм витрат матеріалів та правил безпеки праці. |
| 9 | Учень (слухач) самостійно відтворює основний навчальний матеріал в межах програми та застосовує його при виконанні практичних завдань в типових умовах. Дає визначення основних понять будови складних контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, знає схеми освітлювальних електроустановок середньої складності. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує інформацію, встановлює зв’язок з професією та робить висновки. Його відповідь, в цілому, правильна, логічна. Користується довідковою інформацією та конструкторсько-технологічною документацією. При відповіді припускається помилок, які може виправити. | 9 | Учень (слухач) володіє основними професійними знаннями та правильно виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій. Самостійно і, в цілому, уміє правильно організовувати робоче місце, монтувати ВРП та групові щітки освітлення. Розмічати й встановлювати короби люмінесцентних світильників, Прокладати кабельні лотки. Правильно застосовує основні способи самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. При виконанні роботи припускається помилок, які самостійно виправляє. Дотримується норм витрат матеріалів, енергоресурсів та безпеки праці. |
| 10 | Учень (слухач) уміє засвоювати нову інформацію обсягом, передбаченим програмою. Володіє глибокими міцними знаннями навчального матеріалу Розв’язує проблеми, завдання. Самостійно здобуває і використовує інформацію. Правила безпечного ведення електромонтажних робіт. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію, робить аргументовані висновки з незначною консультацією викладача, самостійно користується джерелами інформації. При відповіді припускається окремих неточностей, які може виправити самостійно. | 10 | Учень (слухач) володіє професійними знаннями, передбаченими навчальною програмою та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. Вміє встановлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати, монтувати трифазні розетки прокладати проводи та кабелі освітлювальних проводів. Виявляє елементи професійної культури та прагнення і здатності до продуктивної і творчої співпраці в колективі. В процесі роботи може припускатися окремих неточностей, які самостійно виправляє. Раціонально організовує робоче місце і дотримується правил безпеки праці. |
| 11 | Учень (слухач) володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу в повному обсязі, який пов’язаний з будовою, кінематикою знає правила комплектування матеріалів, обладнання. Відповідь учня повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Робить аргументовані висновки, правильно застосовує всі види довідкової інформації. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається окремих неточностей, які самостійно виправляє. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. | 11 | Учень (слухач) володіє професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах програми та встановлених норм часу. Самостійно виконує прокладання кабельних лотків, установлює одиночні короби для монтажу люмінесцентних світильників. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. |
| 12 | Учень (слухач) володіє системними знаннями навчального матеріалу, пов’язаного з будовою та кінематикою універсального і спеціального обладнання, правилами перевірки їх на точність, призначенням і умовами застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів, вимогами з електротехніки, заходами із забезпечення безпечної роботи. Вміє виміряти опір ізоляції мегомметром та продзвонити електричні схеми. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію, робить аргументовані висновки. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки, технології. | 12 | Учень (слухач) вміло використовує системні професійні знання в повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання конкретної роботи в межах програми. Повністю виконує або перевиконує норми часу. Вміє монтувати трифазні розетки, продзвонювати проводи та кабелі. Вміє виміряти опір ізоляції мегомметром та виконувати прозвонку електричних схем. Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Володіє основами професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної і творчої праці в колективі. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. |

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ОБОВ’ЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування | Примітка |
|  | Обладнання |
| 1 | Бокоріз з еластичними чохлами | 15 |  |  |
| 2 | Інструмент для опресовування алюмінієвих наконечників і гільз |  | по 1 ком |  |
| 3 | Інструмент для опресування мідних наконечників і гільз |  | 1 ком |  |
| 4 | Інструмент для зняття ізоляції з кінців дротів і гільз |  | 1 ком |  |
| 5 | Інструмент ПОЗОВ для округлення секторних жил |  | 5 ком |  |
| 6 | Кліщі для зняття ізоляції КСИ-1 | 15 |  |  |
| 7 | Кліщі універсальні КУ-1 | 15 |  |  |
| 8 | Метр складаний металевий | 15 |  |  |
| 9 | Ніж монтерський | 15 |  |  |
| 10 | Ніж для надрізання металевої оболонки кабелю НКА-2М |  | 5 ком |  |
| 11 | Ножиці секторні для різання жил дротів і кабелів НС-1;НС-2;НС-3 |  | 5ком |  |
| 12 | Гострогубці (кусачки) з еластичними чохлами на ручках 150 мм | 15 |  |  |
| 13 | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект.) | 15 |  |  |
| 14 | Пасатижі 200 мм (250) |  | 5 ком |  |
| 15 | Плоскогубці універсальні з еластичними чохлами на ручках 175 і 200 мм |  | 5 ком |  |
| 17 | Набір для пропан – повітряного паяння |  | 1 ком |  |
| 18 | Електрогайковерт з подвійною ізоляцією |  | 1 |  |
| 19 | Електромагніт обур типа СЦ-2 з пристроєм живлення |  | 1 |  |
| 20 | Електромолоток з подвійною ізоляцією |  | 1 |  |
| 21 | Електроножиці |  | 1 |  |
| 22 | Електрошуруповерт |  | 1 |  |
| 23 | Зубило монтажне 250мм | 15 |  |  |
| 24 | Кігті та пояс монтерські для дерев’яних опор (комплект) |  | 1 |  |
| 25 | Кігті та пояс монтерські для залізобетонних опор |  | 1 |  |
| 26 | Оправка ручна для забивки дюбелів типу Д-6 |  | 1 |  |
| 27 | Оправка з клином до пробійника ОПКМ |  | 1 |  |
| 28 | Викрутка слюсарно-монтажна |  | 1 |  |
| 29 | Паяльник періодичного нагріву |  | 1 |  |
|  | Інвентар для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Килимок гумовий | 15 |  |  |
| 2 | Сходи – драбина |  | 1 шт. |  |
| 3 | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 4 | Рукавички діелектричні |  | 1шт. |  |
| 5 | Протипожежні засоби (комплект) |  | 1шт. |  |
| 6 | Рукавиці брезентові | 15 |  |  |
| 7 | Шафа для зберігання інструменту |  | 1 |  |
|  | Пристосування для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Колонка ударна порохова типу УК-6 |  | 1 |  |
| 3 | Горілка газоповітряна з насадками для зварювання и плавки алюмінівих проводів пропан-бутан (в комплекті із балоном) ГВПМ- та ГВПМ-0,1 |  | 1 |  |
| 3 | Прес ручний гідравлічний ПГР-20М1 |  | 1 |  |
| 4 | Прес ручний гідравлічний РГП-7М |  | 1 |  |
| 5 | Прес ручний механічний РМП-7 та МП-7 |  | 1 |  |
| 6 | Прес-кліщі для опресування ПК-1М |  | 1 |  |
| 7 | Лебідка ручна ЛМ-250 |  | 1 |  |
| 8 | Пристосування для затягування проводів у труби |  | 5 |  |
|  | Механізми для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Зварювальний апарат переносний |  | 1 |  |
| 2 | Машина електрична свердлильна з двойною ізоляцією діаметром 6 мм – ИЭ-1020; диаметром 9 мм – ИЭ-1019; діаметром 14 мм – ИЭ –1022А |  | 1 |  |
| 3 | Механізми для вибирання борозн МВБ-2 |  | 1 |  |
| 4 | Рулетка 5 м |  | 1 |  |
| 5 | Оправка піротехнична типу ОДП-6 |  | 1 |  |
| 6 | Пістолет будівельно –монтажний типу ПЦ-52 |  | 1 |  |
| 7 | Електроперфоратор |  | 1 |  |
|  | Інструменти для слюсарних робіт |  |  |  |
| 1 | Інструмент для розмітки: циркуль, рейка, висок, рамка, шаблони (компл.) | 15 |  |  |
| 2 | Ключи гайкові (різні) |  | 1 |  |
| 3 | Коронки для свердління гнізд (різні) типау КГС |  | 1 |  |
| 4 | Кувалда 1 кг К-10 |  | 1 |  |
| 5 | Метр складний металевий |  | 1 |  |
| 8 | Молоток слюсарний 0,8 кг |  | 5 |  |
| 9 | Напилки (комплект.) |  | 5 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО 7241.1. OF45.31 – 2011

(позначення стандарту)

Професія – Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

# Код – 7241.1

# Кваліфікація: 5 розряд

Видання офіційне

# Київ 2011

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

# професійно–технічного навчального закладу

# (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7241.1 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

2. Кваліфікація –5 розряд

# 3. Кваліфікаційні вимоги:

# Повинен знати:

# способи ревізії, сушіння та перевіряння електроустаткування; правила розмічання місць установлювання опорних конструкцій, устаткування і трас прокладання проводів, кабелів і шин; правила виконання вимірювань і складання ескізів окремих вузлів проводок, конструкцій, вузлів і блоків електроустаткування

# для виготовлення на стендах і у майстернях; правила збирання та кріплення відкритих і екранованих шинопроводів; порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем; ізоляційні характеристики трансформаторів.

# Повинен уміти:

# виконувати складні роботи з монтажу силових мереж і електроустаткування.

4. Загальнопрофесійні вимоги.

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища,  додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використання в разі необхідності засобів попередження і усунення

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередньо освітньо-кваліфікаційний рівень «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування » 4- го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних

навчальних закладах ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» 4 -го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

- електромонтажні роботи на будівництві;

- ремонт ліній електропередачі та розподільних пристроїв електромереж при

виробництві електроенергії.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження

Типовий навчальний план

Професія 7241.1 – Електромонтажник силових мереж електроустаткування

Кваліфікація 5 розряд

Загальний фонд навчального часу - 331 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно– практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 34 | 3 |
| 1.1. | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки та підприємництва | 6 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 8 | 3 |
| 1.4. | Резерв часу | 12 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 75 | 3 |
| 2.1. | Технологія електромонтажних робіт | 28 | 2 |
| 2.2. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.3. | Електроматеріалознавство | 8 |  |
| 2.4. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 12 |  |
| 2.5. | Технічне креслення | 12 | 1 |
| 3 | Професійно –практична підготовка | 205 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 30 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 175 |  |
| 4 | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 5 | Консультації | 10 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу | 321 | 6 |

Перелік кабінетів і майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією  «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування»

# Кабінети:

- охорони праці;

- технології електромонтажних робіт;

- технічного креслення;

- електротехніки;

- Майстерні:

- Електромонтажна

# Примітка:

# для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

# допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

# індивідуальне професійне навчання може  здійснюватись при наявності обладнаного навчального робочого місця;

# предмет «Інформаційні технології» для індивідуального навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств – замовників кадрів.

Типова навчальна програма

з предмета   "ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Головні питання трудового права | 8 |  |
| Всього: | 8 |  |

Тема 1.Головні питання трудового права

Трудове право як самостійна галузь права.Колективний договір,його зміст та порядок укладання. Тудовий договір. Поняття,зміст,види. Підстави для припинення трудового договору. Поняття і види відпочинку. Відпустки. Оплата праці. Особливості праці молоді та жінок. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність працівників. Розгляд трудових спорів. Види пенсій.

Типова навчальна програма

з предмета «ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи організації керування підприємством | 1 |  |
| 2. | Планування підприємницької та комерційної діяльності | 1 |  |
| 3. | Інвестиційні процеси будівництва | 1 |  |
| 4. | Лізинг в будівництві, його необхідність в сучасних умовах | 1 |  |
| 5. | Відкриття малого будівельного бізнесу | 1 |  |
| 6. | Реорганізація і ліквідація підприємств | 1 |  |
|  | Всього: | 6 |  |

Тема 1. Основи організації керування підприємством

Поняття і необхідність керування будівельним управлінням. Сучасні принципи керування підприємством. Шляхи удосконалення керування.

Тема 2. Планування підприємницької та комерційної діяльності

Вибір стратегії будівельного підприємства. Визначення мети і завдання підприємства. Розробка й обґрунтування виробничої програми будівельного підприємства. Бізнес- план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура бізнес-плану підприємства.

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу.

Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Сегментація ринку.

Вивчення конкурентів. Реклама товарів.

Тема 3. Інвестиційні процеси будівництва

Поняття, структура та вклад інвестицій в будівництво. Цикл, фази та етапи

Обґрунтування інвестиційного проекту.

Тема 5. Відкриття малого будівельного бізнесу

Правові засади підприємницької діяльності. Умови державної реєстрації.

Ліцензування. Патентування. Оподаткування. Складання бізнес-плану.

Тема 6. Реорганізація і ліквідація підприємств

Реорганізація підприємства. Причини і процедура. Ліквідація підприємств.Банкрутство.

Типова навчальна програма

з предмета "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 2 | 1 |
| 2. | Мережні системи та сервіси | 6 | 2 |
| Всього: | 8 | 3 |

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення галузевого спрямування, його особливості.

Практична робота:

1. Вивчення нових можливостей прикладних програм професійного спрямування (за напрямом професії). Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії)

Тема 2. Мережні системи та сервіси

Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів в локальних і глобальних мережах. Основні принципи мережевої взаємодії комп’ютерів в локальних і глобальних мережах. Основні принципи організації інформаційних мереж підприємства, установи з використанням інтернет технологій.

Телеконференції. Дошки оголошень.  Internet магазини та аукціони.

Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні кредитні картки та  електронні "гроші".

Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи реклами в інтернеті. Стратегії реклами в інтернеті: активна, пасивна, інтерактивна.

Практичні роботи :

- Використання, мета пошукових машин та спеціалізованих пошукових машин. Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук (за напрямом професії).

- Представлення статистичної інформації з використанням ділової графіки (за напрямом професії).

Типова навчальна програма

з предмета "ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Розмічання трас прокладання електричних ліній | 6 |  |
| 2. | Обслуговування електроустаткування | 10 | 1 |
| 3. | Проектування конструкцій, вузлів проводок, блоків та виготовлення їх | 6 | 1 |
| 4. | Складання та кріплення шинопроводів | 6 |  |
|  | Всього: | 28 | 2 |

Тема 1. Розмічання трас прокладання електричних ліній

Правила розмічання трас прокладання електричних ліній. Орієнтація згідно проекту і будівельного плану. Відшукування початкових і кінцевих точок ліній. Технологія розмічання трас. Визначення місць кріплення опорних конструкцій для трас проводів і кабелів, шино проводів.

Процес вимірювання і складання ескізів окремих вузлів проводок.

Користування будівельними нормами і правилами (БНіП) під час проектування.

Розмічання місць установлення та монтажу пускорегулювальної апаратури, приладів живлення, пультів керування, світлофорів, реостатів, елементів дистанційного керування, контролерів, дорожніх і кінцевих вимикачів, гальмових магнітів, ящиків з низьковольтною апаратурою та іншого устаткування (до 100 кг)

Тема 2. Обслуговування електроустаткування

Технічні вимоги до електричного стану електроустаткування. Норми і час на чергові ревізії устаткування.

Способи ревізії, сушіння та перевіряння електроустаткування. Електротехнічні вимірювання в цих умовах.

Поняття про ізоляційні характеристики устаткування. Визначення ізоляційних характеристик трансформаторів.

Правила перевірення виконаних схем.

Випробовування схем для станційного керування.

Регулювання електричних апаратів і пускорегулювальної апаратури.

Практична робота:

- Визначити ізоляційну характеристику трансформатора.

Тема 3. Проектування конструкцій вузлів проводок та виготовлення їх

Поняття про індустріалізацію електромонтажних робіт.

Роль і місце монтажно-заготовчих майстерень, їх обладнання. Виготовлення в майстернях окремих вузлів, блоків, монтажних конструкцій та окремих елементів для підвищення ефективності електромонтажних робіт.

Складання ескізів на нестандартні інструкції, виготовлення їх.

Схеми електричної комутації щитків і пультів.

Практична робота:

- Скласти ескіз на конструкцію кріплення кабелю згідно типового проекту.

Тема 4. Складання та кріплення шинопроводів

Правила складання і кріплення відкритих і екранованих шинопроводів (магістральних, розподільних, освітлювальних).

Монтаж тролейних ліній мостових кранів.

Методи контролю і випробовування виконаних операцій.

# Типова навчальна програма

# з предмета „ОХОРОНА ПРАЦІ ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Правові та нові законодавчі акти з охорони праці | 5 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в галузі.Загальні відомості про потенціал небезпек.Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. | 2 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Всього: | 15 |  |

# Тема 1. Правові та нові законодавчі акти з охорони праці

# Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони

# праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його

# вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників виконання робіт з підвищеною небезпекою.

# Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю,Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від

# нещасного випадку на виробництві, які спричинили втрату працездатності», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

# населення», Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

# Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя,здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності, зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

# Тема 2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціальні небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

# Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.

# Захист від хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно виробництва в галузі. Засоби колективного та індивідуального захисту електромонтажника силових мереж та електроустаткування.Правила безпеки при установлюванні дюбелів, заряджанні та встановленні світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельних розеток; закладанні проходів усіх видів через стінки та перекриття; розкочуванні проводів з устаткуванням барабанів;

# Правила при монтажі мережі заземлення; демонтажі проводки у ізоляційних трубах, перекидань та відводів.

# Правила безпеки при демонтажі простих апаратів та приладів, при прокладанні тимчасових освітлювальних проводок; при пробиванні гнізд та відводів механізованим інструментом; при установленні одностоякових коробів для кабелів та проводів; при установленні одностоякових опор зовнішнього освітлення з армуванням і встановленням ізометрій; при комплектуванні матеріалами та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

Засоби індивідуального захисту органів дихання, зору, слуху, шкірного покриву. Нові пристосування для захисту. Правила користування індивідуальними пакетами.

Режими роботи електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж. Санітарне і медичне обслуговування робітників на підприємстві.

Вимоги безпеки під час знаходження на території підприємства, в цехах, на дільниці робіт. Розміщення виробництва на території підприємства. Транспортні засоби на території підприємства, правила руху, вимоги до перевезення людей. Правила поведінки на території підприємства, цеху, дільниці робіт.

Інструктаж з обслуговування робочих місць і безпечного виконання робіт. Види інструктажів. Причини проведення позапланового інструктажу.

Порядок оформлення наряду – допуску до електромонтажних робіт. Основні причини травматизму та профзахворювання електромонтажників силових мереж  та електроустаткування.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежно небезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі.Пожежнонебезбечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості.

Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи,

установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння електропроводки.

Параметри і властивості,що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки;показники рівня руйнування

промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництва підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості провеликі виробничі аварії,їх типи,причини та наслідки.

Вплив техногенних чинників наекологічну безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4.Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії

електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга.Електричниц потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи і засоби надання першої медичної допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність,

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з носа, рани, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності(втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах,  опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка

Надає допомогу. Непрямий масаж серця.

Підготовка потерпілого до транспортування. Транспортування потерпілого.

Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

# Типова навчальна программа

# з предмета  «ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Провідникові матеріали. Основні напівпровідникові матеріали | 6 |  |
| 2. | Напівпровідникові матеріали | 2 |  |
|  | Всього : | 8 |  |

Тема 1. Провідникові матеріали

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору. Поняття про надпровідність.

Провідникова мідь, її електричні, механічні (фізико-хімічні) властивості, марки, застосування.

Сплави на основі міді: бронза і латунь – склад, електричні, механічні (фізико – хімічні) властивості, марки, застосування.

Провідниковий алюміній - основні властивості, марки, застосування. Сплави алюмінію з кремнієм і цинком (марганцем) – склад, основні властивості, застосування.

Провідникове залізо і сталь-, основні властивості, марки, застосування.

Свинець - основні властивості, марки, застосування.

Срібло, платина – основні властивості, марки, застосування.

Вольфрам, молібден – основні властивості, марки, застосування.

Надпровідники, провідники.

# Провідникові матеріали з великим питомим опором

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору, застосування.

Жаростійкі провідникові сплави: ніхроми, фероніхроми; фехралиі і хромалі склад, основні властивості, марки, застосування.

# Електровугільні матеріали і вироби

Електровугільні матеріали на основі природного графіту, нафтового і пакового коксу, сажі, антрациту, деревного вугілля; добавки в суміші металеві порошки – мідь, свинець, олово; зв'язуючі пластифіковані речовини, основні властивості, застосування.

Вироби з електровугільних матеріалів  графітні щітки (вугільно – графітні щітки). Електрографітні щітки  основні характеристики, застосування.

# Провідникові вироби.

Обмотувальні дроти з емалевою, волоконною, плівковою і емалево-волоконною ізоляцією – вимоги до них, основні параметри, марки, застосування.

Тема 2.	Напівпровідникові матеріали (зміни та доповнення)

Основні матеріали – германій, кремній, арсенід гелій, селен кристалічний, бор, карбід кремнію  їх структура, основні характеристики, марки, застосування.

# Типова навчальна програма

# з предмета «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Електричні апарати. | 4 |  |
| 2. | Постійний струм та кола постійного струму | 6 |  |
| 3. | Основні відомості про електробезпеку | 2 |  |
|  | Всього : | 12 |  |

Тема 1. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати.

Рубильники, вимикачі, перемикачі.

Запобіжники.

Автоматичні вимикачі.

Електромагнітні виконавчі пристрої.

Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори.

Електричні реле.

Тема 2. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закон електротехніки про теплову дію струму. Нагрівання проводів. Максимально допустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Закони електротехніки для повного кола. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів по заданій величині максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму. Складні схеми при використанні  законів електротехніки.

Тема 3. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при ураженні людини електричним струмом. Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні способи і засоби захисту від ураження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори. Поняття про ПТБ та ПТЕ.

# Типова навчальна програма

# з предмета  «ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Читання робочих креслень деталей, складальних креслень і схем | 12 | 1 |
|  | Всього : | 12 | 1 |

Тема 1.	Читання робочих креслень деталей, складальних креслень і схем.

Робочі креслення деталей. Читання збірних креслень.

Розрізи на складальних кресленнях; правила виконання штриховки суміжних деталей в перерізах. Правило, по якому суспільні деталі показуються на складальних кресленнях нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена по їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях.

Креслення – схеми. Призначення і класифікація схем. Умовні позначення на схемах освітлювального електроустаткування. Основні поняття про монтажні схеми

Основні відомості про кінематичні схеми. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до їх виконання. Умовні графічні позначення для кінематичних схем шинопроводів та тролеїв, відкритих та закритих шинопроводів. Схеми монтажу тролейних шинопроводів. Основні правила читання кінематичних схем.

Читання кінематичних схем.

Практична робота:

1.   Схеми монтажу тролеїв та шинопроводів.

Навчальна програма

з виробничого навчання

| № з/п | РОЗДІЛ,ТЕМА | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | І. Виробниче навчання (навчання на підприємстві) |  |
| 1. | Вступне заняття. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з питань охорони праці. | 6 |
| 2. | Монтаж пускорегулювальної і сигнальної апаратури | 48 |
| 3. | Монтаж шинопроводів | 12 |
| 4. | Монтаж розподільчих пристроїв | 34 |
|  | Всього: | 100 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 8 |
| 2. | Самостійне виконання робіт електромонтажника силових мереж та електроустаткування, складністю 5-го розряду | 97 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього: | 105 |
|  | Разом: | 205 |

Виробниче навчання

Навчання на підприємстві

Тема 1. Вступне заняття. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з  охорони праці.

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці під час роботи на

підприємстві. Перспективи розвитку підприємства, структура, організація

праці, процес виконання робіт, технологічне обладнання. Допоміжні служби, їх цілі,

завдання, функції. Система управління якістю праці та продукції на підприємстві.

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Використання

засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

Тема 2.	Монтаж пускорегулювальної і сигнальної апаратури

розмічання місць установлення та монтажу пускорегулювальної та сигнальної апаратури;

приладів живлення і розподільних пунктів, щитків, пультів керування механізмами, світлофорів, реостатів, регуляторів дистанційного керування,

контролерів, дорожніх і кінцевих вимикачів, ящиків опору, гальмових магнітів, ящиків з низьковольтною апаратурою та іншого аналогічного устаткування масою до 100 кг.

Тема 3. Монтаж шинопроводів

Монтаж закритих і відкритих шинопроводів (магістральних, розподільних, освітлювальних і тролейних) перерізом до 800 мм2;

Прокладання труб пакетами та блоками масою до 500 кг; прокладання трубопроводів у фундаментах і перекриттях машинних залів і прокатних станів.

Тема 4.Монтаж розподільчих пристроїв

Випробовування схем дистанційного керування двигуном із сигналізацією, вмикання активних і реактивних лічильників енергії; рулювання пускачів, контакторів, приводів маслених вимикачів та іншої пускорегулювальної апаратури;

ІІІ. Виробнича практика.

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Система управління охороною

праці, організація служби охорони праці на виробництві. Використання  засобів

безпеки праці та індивідуального захисту.

Робоче місце електромонтажника силових мереж і електроустаткування 5 розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях базового підприємства і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки, їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження пожеж. Правила користування електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі. Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт електромонтажника силових мереж та електроустаткування, складністю 5-го розряду

Самостійне виконання усього комплекту робіт з монтажу силових мереж і електроустаткування у відповідності до кваліфікаційної характеристики електромонтажника 5 розряду з дотриманням технічних умов, технологічних інструкцій, правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов проведення аварійно-рятувальних робіт, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Монтаж проводок на тросах.

- Монтаж живильних та розподільних пультів і щитів.

- Монтаж пускорегулювальної та сигнальної апаратури.

- Монтаж пультів керування механізмами.

- Монтаж приладів і апаратів, що забезпечені самописними пристроями

та інші роботи згідно кваліфікаційної характеристики електромонтажника

силових мереж і електроустаткування 5 розряду.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7241.1 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

Кваліфікація: 5 розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу, пов’язаного з принципами дії електромонтажного обладнання, будовою і умовами застосування універсальних пристроїв, виконує зі значними труднощами окремі елементи практичних завдань. | 1 | Учень (слухач) за допомогою майстра виробничого навчання відтворює на рівні розпізнання окремі елементи професійних знань, необхідних для виконання даної роботи з постійною допомогою майстра виробничого навчання, виконує лише елементи слюсарної роботи. Результат роботи повністю не відповідає діючим якісним показникам. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Потребує постійної допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці. |
| 2 | Учень (слухач) за допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з електромонтажними роботами, та не усвідомлено виконує окремі фрагменти практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань припускається помилок. | 2 | Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти професійних знань, необхідних для виконання даної роботи з допомогою майстра виробничого навчання виконує фрагменти навчально-виробничого завдання, пов’язаного з електромонтажними роботами. При виконані роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Результат роботи істотно не відповідає діючим якісним і кількісним показникам |
| 3 | Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з будовою і кінематичними схемами електромонтажного обладнання та не усвідомлено виконує частину практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань припускається помилок. | 3 | Учень (слухач) безсистемно, на рівні розпізнавання відтворює окремі компоненти професійних знань, необхідних для виконання даної роботи. З допомогою майстра виробничого навчання виконує частину навчально-виробничого завдання, пов’язаного з електромонтажними роботами. За допомогою майстра виробничого навчання планує виробничі дії та виконує частину навчально-виробничого або контрольного завдання. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок в організації роботи, робочого місця, в прийомах праці та технологічних операціях, які самостійно виправити не може. Результатом роботи не відповідає діючим якісним і кількісним показникам нижчого кваліфікаційного рівня. Потребує допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці |
| 4 | Учень (слухач) на рівні запам’ятовування без розуміння відтворює навчальний матеріал, пов’язаний з будовою складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів. Стикається зі значними труднощами при аналізі та порівнянні. При відповіді припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може. Відтворює близько половини навчального матеріалу, робить висновки. | 4 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює окремі компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи. Не може пояснити зміст технологічного процесу та прийомів самоконтролю. З частковою допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, виконує виробниче завдання, пов’язане з розміткою і монтуванням електропроводки усіх видів і типів проводами та кабелями. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці |
| 5 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основні положення навчального матеріалу. Знає основи будови електроустаткування що монтується та мереж, електричні схеми середньої складності. | 5 | Учень (слухач) не достатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для даної роботи. Проводити зарядку світильників усіх типів з лампами розпалювання до 12 ламп Неусвідомлено застосовує прийоми контролю за якістю та самоконтролю за виконанням технологічного процесу. При виконанні роботи припускається помилок, які самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує допомоги і контролю дотримання правил безпеки праці. |
| 6 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал, пов’язаний з будовою і кінематичними схемами електромонтажних робіт. Виявляє знання і розуміння правил застосування універсальних і спеціальних пристосувань, правила використання спеціального інструменту. Знає будову монтажно–піротехнічного інструменту. З окремими помилками дає визначення основних понять. При відповіді, припускається помилок, які може частково виправити. | 6 | Учень (слухач) з консультативною допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, планує робочі дії та виконує навчально-виробниче завдання з застосуванням конструктивно-технологічної документації. Може самостійно виконати проводку люмінесцентних світильників до 4 ламп. Прокласти металеві рукава При виконані роботи припускається помилок, які частково може виправити з допомогою майстра виробничого навчання. Результат виконаної роботи відповідає низькому рівню діючих якісних і кількісних показників. |
| 7 | Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу, пов’язаного з електромонтажними роботами. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Його відповідь, в цілому, правильна, але містить неточності й недостатньо обґрунтована. Виконує практичні роботи за типовим алгоритмом з консультативною допомогою викладача. Користується довідковою інформацією, технічною і конструкторською документацією Вільно володіє вивченим матеріалом. Знає засоби монтажу ВРП групових щитків освітлення. При відповіді допускає помилки, які частково виправляє. | 7 | Учень (слухач) правильно виконує прийоми і технологію операції. Організовує робоче місце, з’єднання оброблення кінців та приєднання жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм усіма способами, крім зварювання уміє опресовувати наконечники пороховими пресами. Користується технічною і конструкторсько-технологічною документацією. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Потребує консультації майстра виробничого навчання. При виконанні робіт допускає помилки і неточностей, які частково може виправити. Дотримується правил безпеки. |
| 8 | Учень (слухач) самостійно відтворює основний навчальний матеріал в межах програми. Знає конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, елементарні відомості з електротехніки, знає правила строповки та переміщення вантажу. Аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв’язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь, в цілому, правильна, логічна та достатньо обґрунтована; припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє. | 8 | Учень (слухач) самостійно і правильно виконує основні прийоми і технологічні операції. Встановлює конструкції для тросових проводок. Вміє прокладати сталеві та пластмасові труби в борознах по підлозі, стінах, фермах, колонах. Прокладання проводів у трубах всіх видів При виконанні роботи допускає помилки, які може виправити, дотримується норм витрат матеріалів та правил безпеки праці. |
| 9 | Учень (слухач) самостійно відтворює основний навчальний матеріал в межах програми та застосовує його при виконанні практичних завдань в типових умовах. Дає визначення основних понять будови складних контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, знає схеми освітлювальних електроустановок середньої складності. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує інформацію, встановлює зв’язок з професією та робить висновки. Його відповідь, в цілому, правильна, логічна. Користується довідковою інформацією та конструкторсько-технологічною документацією. При відповіді допускає помилки, які може виправити. | 9 | Учень (слухач) володіє основними професійними знаннями та правильно виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій. Самостійно і, в цілому, правильно організовує робоче місце, монтує ВРП та групові щітки освітлення. Розмічає та встановлює короби люмінесцентних світильників. Прокладати кабельні лотки. Правильно застосовує основні способи самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. При виконанні роботи допускає помилки, які виправляє. Дотримується норм витрат матеріалів, енергоресурсів та безпеки праці. |
| 10 | Учень (слухач) уміє засвоювати нову інформацію обсягом, передбаченим програмою. Володіє глибокими міцними знаннями навчального матеріалу Розв’язує проблеми, завдання. Самостійно здобуває і використовує інформацію. Правила безпечного ведення електромонтажних робіт. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію, робить аргументовані висновки з незначною консультацією викладача, самостійно користується джерелами інформації. При відповіді припускається окремих неточностей, які може виправити самостійно. | 10 | Учень (слухач) володіє професійними знаннями, передбаченими навчальною програмою та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. Уміє установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати, монтувати трифазні розетки прокладати проводи та кабелі освітлювальних проводів. Виявляє елементи професійної культури та прагнення і здатності до продуктивної і творчої співпраці в колективі. В процесі роботи може допускати окремі неточності, які самостійно виправляє. Раціонально організовує робоче місце і дотримується правил безпеки праці. |
| 11 | Учень (слухач) володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу в повному обсязі, який пов’язаний з будовою, кінематикою, знає правила комплектування матеріалів, обладнання. Відповідь учня повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Робить аргументовані висновки, правильно застосовує всі види довідкової інформації. При відповіді та виконанні практичних завдань допускає окремих неточностей, які самостійно виправляє. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. | 11 | Учень (слухач) володіє професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах програми та встановлених норм часу. Самостійно виконує прокладання кабельних лотків, установлює одиночні короби для монтажу люмінесцентних світильників. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. |
| 12 | Учень (слухач) володіє системними знаннями навчального матеріалу, пов’язаного з будовою та кінематикою універсального і спеціального обладнання, правилами перевірки їх на точність, призначенням і умовами застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів, вимогами з електротехніки, заходами з забезпечення безпечної роботи. Знає як вимірити опір ізоляції мегомметром та продзвонити електричні схеми. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію, робить аргументовані висновки. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки, технології. | 12 | Учень (слухач) вміло використовує системні професійні знання в повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання конкретної роботи в межах програми. Повністю виконує або перевиконує норми часу. Вміє монтувати трифазні розетки, продзвонювати проводи та кабелі. Вміє виміряти опір ізоляції мегомметром та виконувати продзвонку електричних схем. Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Володіє основами професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної і творчої праці в колективі. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. |

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування | Примітка |
|  | Обладнання |
| 1 | Бокоріз з еластичними чохлами | 15 |  |  |
| 2 | Інструмент для опресовування алюмінієвих наконечників і гільз |  | по 1 ком |  |
| 3 | Інструмент для опресування мідних наконечників і гільз |  | 1 ком |  |
| 4 | Інструмент для зняття ізоляції з кінців дроту і жил |  | 1 ком |  |
| 5 | Інструмент ПОЗОВ для округлення секторних жил |  | 5 ком |  |
| 6 | Кліщі для зняття ізоляції КСИ-1 | 15 |  |  |
| 7 | Кліщі універсальні КУ-1 | 15 |  |  |
| 8 | Метр складаний металевий | 15 |  |  |
| 9 | Ніж монтерський НМ-2 і НМ-3 | 15 |  |  |
| 10 | Ніж для надрізання металевої оболонки кабелю НКА-2М |  | 5 ком |  |
| 11 | Ножиці секторні для різання жил дротів і кабелів НС-1; НС-2; НС-3 |  | 5 ком |  |
| 12 | Гострогубці (кусачки) з еластичними чохлами на ручках 150 мм | 15 |  |  |
| 13 | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект.) | 15 |  |  |
| 14 | Пасатижі 200 мм (250) |  | 5 ком |  |
| 15 | Плоскогубці універсальні з еластичними чохлами на ручках 175 і 200 мм |  | 5 ком |  |
| 17 | Набір для пропан – повітряного паяння |  | 1 ком |  |
| 18 | Електрогайковерт з подвійною ізоляцією ИЭ-3108А |  | 1 |  |
| 19 | Електромагнітобур типа СЦ-2 з пристроєм живлення |  | 1 |  |
| 20 | Електромолоток з подвійною ізоляцією ИЭ-4207 |  | 1 |  |
| 21 | Електроножиці ИЭ-5501, ИЭ –5402 |  | 1 |  |
| 22 | Електрошуруповерт ИЭ-3601А |  | 1 |  |
| 23 | Зубило монтажне 250мм | 15 |  |  |
| 24 | Кігті та пояс монтерські для дерев’яних опор (комплект) |  | 1 |  |
| 25 | Кігті та пояс для залізобетонних опор |  | 1 |  |
| 26 | Оправка ручна для забивання дюбелів типауОД-6 |  | 1 |  |
| 27 | Оправка з клином до пробійника ОПКМ |  | 1 |  |
| 28 | Викрутка слюсарно-монтажна |  | 1 |  |
| 29 | Пасатижі 200 мм (250мм) |  | 5 |  |
| 30 | Паяльник періодичного нагріву |  | 1 |  |
| 31 | Рулетка 5 м. |  | 1 |  |
|  | Інвентар для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Килимок гумовий | 15 |  |  |
| 2 | Сходи – драбина |  | 1 шт |  |
| 3 | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 4 | Рукавички діелектричні |  | 1ком |  |
| 5 | Протипожежні засоби (комплект) |  | 1ком |  |
| 6 | Рукавиці брезентові | 15 |  |  |
| 7 | Шафа для зберігання інструменту |  | 1 |  |
|  | Пристосування для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Домкрат для підйому кабельних барабанів |  | 1 |  |
| 2 | Колонка ударна порохова типу УК-6 |  | 1 |  |
| 3 | Горілка газоповітряна з насадками для зварювання та плавки алюмінієвих проводів пропан-бутан (в комплекті с балоном) ГВПМ-1 та ГВПМ-0,1 |  | 1 |  |
| 4 | Прес ручний гідравлічний з електроприводом ПГЭ-20 |  | 1 |  |
| 5 | Прес ручний гідравлічний ПГР-20М1 |  | 1 |  |
| 6 | Прес ручний гідравлічний РГП-7М |  | 1 |  |
| 7 | Прес ручний механічний РМП-7 та МП-7 |  | 1 |  |
| 8 | Прес-кліщі для опресування ПК-1М |  | 1 |  |
| 9 | Лебідка ручна ЛМ-250 |  | 1 |  |
| 10 | Кліщі для термітної сплавки проводів АТСП-50-185 |  | 1 |  |
| 12 | Кліщі монтажні гідравлічні ГКМ |  | 1 |  |
| 13 | Пристосування для випрямлення та вигинання трубчастих проводів |  | 1 |  |
| 14 | Пристосування для затягування проводів у труби |  | 5 |  |
| 15 | Пристосування для термічного зварювання (набір) НТС-2М |  | 5 |  |
|  | Механізми для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Машина пневматична свердлильна ИП-1009 |  | 1 |  |
| 2 | Машина електрична свердлильна з двойною ізоляцією діаметром 6 мм – ИЭ-1020; діаметром 9 мм – ИЭ-1019; діаметром 14 мм – ИЭ –1022А |  | 1 |  |
| 3 | Механізми для вибирання борозен МВБ-2 |  | 1 |  |
| 4 | Молоток пневматичний ИП-4112 |  | 1 |  |
| 5 | Оправка піротехнічна типу ОДП-6 |  | 1 |  |
| 6 | Пістолет будівельно–монтажний типу ПЦ-52 |  | 1 |  |
| 7 | Зварювальний апарат переносний |  | 1 |  |
|  | Інструменти для слюсарних робіт |  |  |  |
| 1 | Стіл верстак | 15 |  |  |
| 2 | Зубило слюсарне 200 мм | 15 |  |  |
| 3 | Інструмент для розмітки: циркуль, рейка, висок, рамка, шаблони (компл.) | 15 |  |  |
| 4 | Ключі гайкові (різні) |  | 1 |  |
| 5 | Коронки для свердління гнізд (різні) типа КГС |  | 1 |  |
| 6 | Кувалда 1 кг |  | 1 |  |
| 7 | Метр складний металевий |  | 1 |  |
| 8 | Молоток слюсарний 0,8 кг, 0,5кг. |  | 5 |  |
| 9 | Напилки (комплект.) |  | 5 |  |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО 7241.1. OF45.31 – 2010

(позначення стандарту)

Професія – Електромонтажник  силових мереж та електроустаткування

# Код – 7241.1

# Кваліфікація: 6 розряд

Видання   офіційне

# Київ 2010

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

# професійно – технічного навчального закладу

# (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7241.1 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

2. Кваліфікація: 6 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

# Повинен знати:

# способи оброблення та монтажу високовольтних, контрольних і спеціальних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів, щитів керування та захисту, вузлів станцій; електричні схеми; методи перевіряння і регулювання електроустаткування; технічні характеристики трансформаторів; будову електротехнічних установок; технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; загальні відомості про релейний захист.

# Повинен уміти:

# виконувати особливо складні  роботи з монтажу силових мереж і електроустаткування.

4. Загальнопрофесійні вимоги

# Повинен:

# а) раціонально та ефективно організовувати працю на рабочому місці;

# б) додержуватись норм технологічного процесу;

# в) не допускати браку в роботі;

# г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та

# навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів

# безпечного ведення робіт;

# д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення

# природних та непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені           тощо);

# є) знати основи інформаційних технологій.

# 5.    Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередньо освітньо-кваліфікаційний рівень «Електромонтажник силових

мереж та електроустаткування» 5- го розряду:

за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією            «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» 5-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

- Електромонтажні роботи на будівництві

- Електромонтажні роботи у промислових будовах і на інженерних спорудах.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія – 7241.1 Електромонтажник  силових мереж та електроустаткування

Кваліфікація: 6 розряд

Загальний фонд навчального часу - 326 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 31 |  |
| 1.1. | Основи правових знань | 5 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємницької діяльності | 8 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 8 |  |
| 1.4. | Резерв часу | 10 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 73 | 6 |
| 2.1. | Технологія електромонтажних робіт | 30 | 3 |
| 2.2. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.3. | Електроматеріалознавство | 8 |  |
| 2.4. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 10 |  |
| 2.5. | Технічне креслення | 10 | 3 |
| 3. | Професійно –практична підготовка | 205 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 30 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 175 |  |
| 4. | Державна атестація | 7 |  |
| 5. | Консультації | 10 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу (без п.5.) | 316 | 6 |

Перелік  кабінетів, лабораторій майстерень, полігонів) для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування»

Кабінети:

- охорони праці;

- технології електромонтажних робіт;

- електротехніка з основами промислової електроніки;

- технічне креслення

Майстерні:

- електромонтажна

# Примітка:

# «для підприємств, організацій, що здійснюють  професійне  навчання кваліфікованих робітників :

# допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх

# об’єднання;

# індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може

# здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

# предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств

# замовників кадрів.

Типова навчальна програма

з предмета   «ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Основи приватного права | 2 |  |
| 2. | Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві | 3 |  |
| Всього: | 5 |  |

Тема 1. Основи приватного права

Поняття. Загальна характеристика й умови дійсності правочинів. Наслідки недотримання вимог закону при укладанні право чинів. Поняття й види

реституції. Нікчемні й заперечні правочини.

Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань. Поняття про авторське право.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової

відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Тема 2. Правове регулювання господарських відносин у капітальному

будівництві

Законодавство про будівництво. Поняття, види й правове становище

будівельних підприємств та об’єднань.

Електромонтажні  силові мережі на будівництві.

Договір підряду. Порядок і строки укладання договору. Права та обов’язки

сторін. Виконання договору. Відповідальність сторін за порушення договору.

Припинення договору.

Особливості працевлаштування в сучасних умовах. Роль особи у вирішенні

питань власної зайнятості.

Типова навчальна програма

з предмета "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 2 |  |
| 2. | Мережні системи та сервіси | 6 |  |
| Всього: | 8 |  |

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення галузевого спрямування, його особливості.

Тема 2. Мережні системи та сервіси

Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів в локальних і глобальних мережах. Основні принципи мережевої взаємодії комп’ютерів в локальних і глобальних мережах. Основні принципи організації інформаційних мереж підприємства, установи з використанням інтранет технологій.

Телеконференції. Дошки оголошень.  Інтернет магазини та аукціони.

Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні кредитні картки та  електронні "гроші".

Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи реклами в інтернеті. Стратегії реклами в Інтернеті: активна, пасивна, інтерактивна.

Типова навчальна програма

з предмета «ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Реструктуризація будівельного підприємства | 2 |  |
| 2. | Санація будівельного підприємства | 2 |  |
| 3. | Страхування майна будівельного підприємства | 2 |  |
| 4. | Фінансові результати діяльності підприємства | 2 |  |
|  | Всього: | 8 |  |

Тема 1. Реструктуризація будівельного підприємства

Поняття, порядок, реструктуризація будівельного підприємства.

Тема 2. Санація будівельного підприємства

Поняття, критерії, програма санації.

Тема 3.Страхування майна будівельного підприємства

Необхідність та зміст страхування. Сутність та види страхування кредитних ризиків.

Тема 4. Фінансові результати діяльності підприємства

Виручка від реалізації продуктів і доход підприємства. Прибуток, його види, методи розрахунку. Вивчення та аналіз фінансового стану підприємства.

Типова навчальна програма

з предмета "ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Способи оброблення та монтажу високовольтних, контрольних і спеціальних кабелів | 6 | 1 |
| 2. | Розподільні щити. Станції керування. Релейний захист | 6 | 2 |
| 3. | Перевіряння і регулювання електроустаткування | 6 |  |
| 4. | Монтаж електроустаткування | 6 |  |
| 5. | Виконання робіт у вибухонебезпечних зонах | 6 |  |
|  | Всього: | 30 | 3 |

Тема 1. Способи оброблення та монтажу високовольтних, контрольних і спеціальних кабелів.

Способи оброблення високовольтних, контрольних і спеціальних кабелів. Матеріали, інструменти та пристосування, які використовуються при виконанні робіт. Правила використання муфт та ізоляційних матеріалів. Організація робочого місця та охорона праці при виконанні робіт.

Прокладка високовольтних, контрольних і спеціальних кабелів.

Практична робота:

1. Оброблення високовольтного кабелю.

Тема 2. Розподільні щити. Станції керування. Релейний захист

Конструкція розподільчих щитів, пультів, щитів керування та захисту.

Конструкція вузлів станції.

Електричні схеми розподільчих щитів, пультів, щитів керування та захисту.

Відомості про релейний захист. Види захисту і відповідні реле. Будова, робота та технічна характеристика реле захисту.

Практичні роботи:

- Регулювання реле струму.

- Регулювання часу спрацювання високовольтного вимикача.

Тема 3. Перевіряння і регулювання електроустаткування

Методи перевіряння і регулювання електроустаткування.

Визначення технічних характеристик трансформаторів, реле захисту.

Технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію.

Читання і складання складних схем силових мереж і електроустаткування.

Тема 4. Монтаж електроустаткування

Будова електротехнічних установок.

Розмічання основних осей місць установлення конструкцій і електроустаткування.

Монтаж електроустаткування. Установлення розподільних щитів станції керування, в тому числі напівпровідникових шаф з високовольтним устаткуванням.

Прокладання блоків з труб масою більше 500 кг.

Монтаж ошиновки електролізних ванн.

Тема 5. Виконання робіт у вибухонебезпечних зонах

Правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах. Вимоги ПУЕ у вибухонебезпечних приміщень.

# Типова навчальна програма

# з предмета „ОХОРОНА ПРАЦІ ”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Правові та нові законодавчі акти з охорони праці | 5 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. | 2 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Всього : | 15 |  |

# Тема 1. Правові та нові законодавчі акти з охорони праці

# Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони

# праці. Мета Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників виконання робіт з підвищеною небезпекою.

# Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, які спричинили втрату непрацездатності» , «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

# Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності, зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

# Тема 2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

# Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.

# Захист від хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідного виробництва в галузі. Засоби колективного та індивідуального захисту електромонтажника силових мереж та електроустаткування. Правила безпеки при установлюванні дюбелів, заряджанні та встановленні світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельних розеток; закладанні проходів усіх видів через стінки та перекриття; розкочуванні проводів з устаткуванням барабанів.

# Правила при монтажі мережі заземлення, демонтажі проводки у ізоляційних трубах, перекидань та відводів.

# Правила безпеки при демонтажі простих апаратів та приладів, при прокладанні тимчасових освітлювальних проводок; при пробиванні гнізд та відводів механізованим інструментом; при установленні одностоякових коробів для кабелів та проводів; при установленні одностоякових опор зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; при комплектуванні матеріалами та устаткуванням для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

Засоби індивідуального захисту органів дихання, зору, слуху, шкірного покриву. Нові пристосування для захисту. Правила користування індивідуальними пакетами.

Режими роботи електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж. Санітарне і медичне обслуговування робітників на підприємстві.

Вимоги безпеки під час знаходження на території підприємства, в цехах, на дільниці робіт. Розміщення виробництва на території підприємства. Транспортні засоби на території підприємства, правила руху, вимоги до перевезення людей. Правила поведінки на території підприємства, цеху, дільниці робіт.

Інструктаж з обслуговування робочих місць і безпечного виконання робіт. Види інструктажів. Причини проведення позапланового інструктажу.

Порядок оформлення наряду – допуску до електромонтажних робіт. Основні причини травматизму та профзахворювання електромонтажників з освітлення та освітлювальних мереж.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежно небезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежнонебезбечні властивості речовин.

Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота,  пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості.

Пожежна техніка для захисту об’єктів:пожежні машини, автомобілі та мотопомпи,

установки для пожежегасіння,вогнегасники,ручний пожежний інструмент,їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння електропроводки.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування

промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництва підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки.

Вплив техногенних чинників наекологічну безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки.

Електрика промислова, статична і атмосферна

Особливості ураження електричним струмом.Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії

електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи і засоби надання першої медичної допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність,

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з носа, рани, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах,  опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка

надає допомогу. Непрямий масаж серця.

Підготовка потерпілого до транспортування. Транспортування потерпілого.

Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Типова навчальна програма

з предмета «ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Допоміжні та нові електротехнічні матеріали | 8 |  |
|  | Всього : | 8 |  |

Тема 1. Допоміжні та нові електротехнічні матеріали

# 1.1. Припої та флюси

Тверді і м'які припої – основні характеристики, марки, застосування. Тверді припої на основі міді і цинку; міді, срібла і цинку, припої для паяння алюмінію; легкоплавкі припої на основі олова і свинцю; олова, кадмію і свинцю; олова, цинку, кадмію. Рідини для підготовки поверхні під паяння  (кислоти, луги)

Флюси: тверді, рідкі, напіврідкі – призначення, склад, основні характеристики, марки, застосування.

1.2. Клеї і терпкі склади

Клеї на основі синтетичних смол епоксидних (бакелітових, кремнійорганічних та ін.): склад, вимоги, основні характеристики, застосування.

Терпкі склади – цементи (мастики, шпаклівки): склад, основні характеристики, марки, застосування.

# 1.3. Нові електротехнічні матеріали

Матеріали для гібридно-плівкових і багатокристалічних інтегральних схем.

# Типовий навчальний план та програма

# з предмету «ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Читання робочих креслень деталей, складальних креслень і схем | 10 | 3 |
|  | Всього: | 10 | 3 |

Тема 1. Читання робочих креслень деталей, складальних креслень і схем

Розрізи на складальних кресленнях; правила виконання штриховки суміжних деталей в перерізах. Правило, по якому суспільні деталі показуються на складальних кресленнях нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена по їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів та складальних кресленнях.

Креслення – схеми. Призначення і класифікація схем. Умовні позначення на схемах освітлювального електроустаткування. Основні поняття про монтажні схеми

Основні відомості про кінематичні схеми. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до їх виконання. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Основні правила читання кінематичних схем. Схеми прокладання трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні. Схеми заряджання та встановлення унікальних світильників. Схеми монтажу тросових проводок у вибухонебезпечних зонах. Схеми монтажу труб блоками масою більше 500 кг. Читання кінематичних схем.

Практичні роботи:

1. Схеми прокладання та трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні.

2.  Схеми заряджання та встановлення унікальних світильників.

3. Схеми монтажу тросових проводок у вибухонебезпечних зонах. Схеми монтаж труб блоками масою більше 500 кг.

# Типова навчальна програма

# з предмета  «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ПРОМИСЛОВОЇ    ЕЛЕКТРОНІКИ»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Електричні апарати. | 5 |  |
| 2. | Постійний струм та кола постійного струму | 2 |  |
| 3. | Основні відомості про електробезпеку | 3 |  |
|  | Всього: | 10 |  |

Тема 1. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати.

Рубильники, вимикачі, перемикачі.

Запобіжники.

Автоматичні вимикачі

Електромагнітні виконавчі пристрої.

Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори

Електричні реле.

Тема 2. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Нагрівання проводів. Максимально допустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів по заданій величини максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Тема 3. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом. Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні способи і засоби захисту від ураження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори. Поняття про ПТБ та ПТЕ.

Типова навчальна програма

з виробничого навчання

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| Виробниче навчання(на підприємстві) |
| 1. | Вступне заняття. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці. | 6 |
| 2. | Монтаж трубопроводів | 34 |
| 3. | Монтаж силового устаткування | 60 |
|  | Всього: | 100 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 8 |
| 2. | Самостійне виконання робіт електромонтажника силових мереж та електроустаткування, складністю 6-го розряду | 97 |
|  | Всього: | 105 |
|  | Разом: | 205 |

Виробниче навчання

Навчання на підприємстві

Тема 1. Вступне заняття. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці.

Інструктаж з охорони праці.

Навчально-виробничі та виховні задачі курсу. Загальні відомості про ПТНЗ, традиції

навчального закладу, перелік професій, знайомство з базою.

Роль виробничого навчання у підготовці кваліфікованих робітників. Виробнича

діяльність навчальної групи. Організація контролю якості робіт учнів.

Знайомство учнів з майстернею, закріплення за робочими місцями. Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях організацією робочого місця. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

При прокладанні та випробовуванні трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні, монтажі тросових проводок, у вибухонебезпечних зонах, монтажі елементів силових мереж і електроустаткування, монтажі трубних блоків масою до 500 кг.

Тема 2.	Монтаж трубопроводів

Монтаж трубних блоків масою більше 500 кг. Монтаж електроустаткування масою більше 100 кг, з попереднім розмічанням основних осей місць установлення конструкцій і електроустаткування. Установлення розподільних щитів станцій керування (у тому числі на напівпровідниках), шаф з високовольтним устаткуванням, електрофільтрів. Монтаж відкритих шинопроводів і троїв перерізом понад 800 мм2

Тема 3. Монтаж силового обладнання

Монтаж силового устаткування у вибухонебезпечних зонах, перевіряння та регулювання цього устаткування. Монтаж ошиновки електролізних ванн. Перебирання та монтаж ртутних, кремнієвих та інших випрямлячів і електроустаткування та форвакуумних насосів, що до них належать. Виконання вимірювань і складання ескізів монтажу особливо складних силових проводок, приладів, апаратів та окремих вузлів електроустаткування.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Тема  2. Самостійне виконання робіт електромонтажника силових мереж та електроустаткування, складністю 6-го розряду

Самостійне виконання усього комплексу робіт у відповідності до кваліфікаційної характеристики електромонтажника 6 розряду з додержанням технічних умов, технологічних інструкцій, правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці. Робота на унікальному та експериментальному устаткуванні.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов проведення аварійно-рятувальних робіт, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- Розмітка траси силових мереж.

- Виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень.

- Монтаж тросової проводки у вибухонебезпечній зоні.

- Монтаж електроустаткування масою більше 100 кг.

- Установлення розподільних щитів станції керування.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7241.1 Електромонтажник  силових мереж та електроустаткування

Кваліфікація: 6 розряд

| Бали | Знає: | Бали | Уміє: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу, пов’язаного з принципами дії електромонтажного обладнання, будовою і умовами застосування універсальних пристроїв, виконує зі значними труднощами окремі елементи практичних завдань. | 1 | Учень (слухач) за допомогою майстра виробничого навчання відтворює на рівні розпізнання окремі елементи професійних знань, необхідних для виконання даної роботи з постійною допомогою майстра виробничого навчання, виконує лише елементи слюсарної роботи. Результат роботи повністю не відповідає діючим якісним показникам. При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Потребує постійної допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці. |
| 2 | Учень (слухач) за допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з електромонтажними роботами, та не усвідомлено виконує окремі фрагменти практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань припускається помилок. | 2 | Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти професійних знань, необхідних для виконання даної роботи з допомогою майстра виробничого навчання виконує фрагменти навчально-виробничого завдання, пов’язаного з електромонтажними роботами. При виконані роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Результат роботи істотно не відповідає діючим якісним і кількісним показникам. |
| 3 | Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює фрагменти навчального матеріалу, пов’язаного з будовою і кінематичними схемами електромонтажного обладнання та не усвідомлено виконує частину практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань припускається суттєвих помилок. | 3 | Учень (слухач) безсистемно, на рівні розпізнавання відтворює окремі компоненти професійних знань, необхідних для виконання даної роботи. З допомогою майстра виробничого навчання виконує частину навчально-виробничого завдання, пов’язаного з електромонтажними роботами допомогою майстра виробничого навчання планує виробничі дії та виконує частину навчально-виробничого або контрольного завдання. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок в організації роботи, робочого місця, в прийомах праці та технологічних операціях, які самостійно виправити не може. Результатом роботи не відповідає діючим якісним і кількісним показникам нижчого кваліфікаційного рівня. Потребує допомоги і контролю в дотриманні безпеки праці |
| 4 | Учень (слухач) на рівні запам’ятовування без розуміння відтворює навчальний матеріал, пов’язаний з будовою складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів. Стикається зі значними труднощами при аналізі та порівнянні. При відповіді припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може. Відтворює близько половини навчального матеріалу, робить висновки. | 4 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює окремі компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи. Не може пояснити зміст технологічного процесу та прийомів самоконтролю. З частковою допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, виконує виробниче завдання, пов’язане з розміткою і монтуванням електропроводки усіх видів і типів проводами та кабелями. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці |
| 5 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основні положення навчального матеріалу, знає основи будови електроустаткування що монтується та мереж, електричні схеми середньої складності. | 5 | Учень (слухач) не достатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для даної роботи. Проводити зарядку світильників усіх типів з лампами розпалювання до 12 ламп Не усвідомлено застосовує прийоми контролю за якістю та самоконтролю за виконанням технологічного процесу. При виконані роботи припускається помилок, які самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує допомоги і контролю дотриманні правил безпеки праці. |
| 6 | Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал, пов’язаний з будовою і кінематичними схемами електромонтажних робіт. Виявляє знання і розуміння правил застосування універсальних і спеціальних пристосувань, правила використання спеціального інструменту. Знає будову монтажно-піротехнічного інструменту З окремими помилками дає визначення основних понять. При відповіді, припускається помилок, які може частково виправити. | 6 | Учень (слухач) з консультативною допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, планує робочі дії та виконує навчально-виробниче завдання з застосуванням конструктивно-технологічної документації. Може самостійно виконати проводку люмінесцентних світильників до 4 ламп. Прокласти металеві рукава При виконані роботи припускається помилок, які частково може виправити з допомогою майстра виробничого навчання. Результат виконаної роботи відповідає низькому рівню діючих якісних і кількісних показників. |
| 7 | Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу, пов’язаного з електромонтажними роботами. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, але містить неточності й недостатньо обґрунтована. Виконує практичні роботи за типовим алгоритмом з консультативною допомогою викладача. Користується довідковою інформацією, технічною і конструкторською документацією. Виконання особливо складних робіт під час монтажу освітлювальних проводок та мереж. Способи оброблення та монтаж виконаних контрольних кабелів. Вільно володіє вивченим матеріалом. Знає засоби монтажу ВРП групових щитків освітлення. При відповіді припускається помилок, які частково виправляє. | 7 | Учень (слухач) правильно виконує прийоми і технологію операції. Організовує робоче місце, з’єднання, оброблення кінців та приєднання жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм усіма способами, крім зварювання уміє опресовувати наконечники пороховими пресами Користується технічною і конструкторсько-технологічною документацією. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Потребує консультації майстра виробничого навчання. При виконанні робіт припускається несуттєвих помилок і неточностей, які частково може виправити. Дотримується правил безпеки. Дотримується норм витрат матеріалів, енергоресурсів та безпеки праці. Уміє розмічати траси внутрішніх та зовнішніх освітлювальних мереж. |
| 8 | Учень (слухач) самостійно відтворює основний навчальний матеріал в межах програми. Конструкції розподільних щитів, пультів. Електричні схеми мереж освітлення Методи перевірки та регулювання електроустаткування Аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв’язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована; припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє. | 8 | Учень (слухач) самостійно і правильно виконує основні прийоми і технологічні операції. Організовує робоче місце, дотримується норм витрат матеріалів, енергоресурсів та безпеки праці. Уміє розмічати траси внутрішніх та зовнішніх освітлювальних мереж. Виконувати вимірювання та складання ескізів трубопроводів і складних трубних розведень. При виконання роботи припускається несуттєвих помилок, які може виправити, дотримується норм витрат матеріалів та правил безпеки праці. |
| 9 | Учень (слухач) самостійно відтворює основний навчальний матеріал в межах програми та застосовує його при виконанні практичних завдань в типових умовах. Дає визначення основних понять будови складних контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, знає схеми освітлювальних електроустановок середньої складності. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує інформацію, встановлює зв’язок з професією та робить висновки. Його відповідь, в цілому, правильна, логічна. Користується довідковою інформацією та конструкторсько-технологічною документацією. При відповіді припускається несуттєвих помилок, які може виправити. Виконання особливо складних робіт під час монтажу освітлювальних проводок та мереж. Способи оброблення та монтаж виконаних контрольних кабелів. Конструкції розподільних щитів, пультів. Електричні схеми мереж освітлення. Методи перевірки та регулювання електроустаткування. Способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів. | 9 | Учень (слухач) володіє основними професійними знаннями та правильно виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій. Самостійно і, в цілому, правильно організовує робоче місце, монтує ВРП та групові щитки освітлення. Розмічає та встановлює короби люмінесцентних світильників. Уміє прокладати кабельні лотки. Правильно застосовує основні способи самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. При виконанні роботи припускається несуттєвих помилок, які виправляє. Дотримується норм витрат матеріалів, енергоресурсів та безпеки праці. Уміє розмічати траси внутрішніх та зовнішніх освітлювальних мереж. Виконувати вимірювання та складання ескізів трубопроводів і складних трубних розведень. Прокладання та випробування проводок у вибухонебезпечній зоні. Заряджати та встановлювати унікальні світильники. |
| 10 | Учень (слухач) уміє засвоювати нову інформацію обсягом, передбаченим програмою. Володіє глибокими міцними знаннями навчального матеріалу Розв’язує проблеми, завдання. Самостійно здобуває і використовує інформацію. Правила безпечного ведення електромонтажних робіт.. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію, робить аргументовані висновки з незначною консультацією викладача, самостійно користується джерелами інформації. При відповіді припускається окремих неточностей, які може виправити самостійно. | 10 | Учень (слухач) володіє професійними знаннями, передбаченими навчальною програмою та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. Уміє встановлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати, монтувати трифазні розетки прокладати проводи та кабелі освітлювальних проводів. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах. Виявляє елементи професійної культури та прагнення і здатності до продуктивної і творчої співпраці в колективі. В процесі роботи може припускатися окремих неточностей, які самостійно виправляє. Раціонально організовує робоче місце і дотримується правил безпеки праці. |
| 11 | Учень (слухач) володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу в повному обсязі, який пов’язаний з будовою, кінематикою знає правила комплектування матеріалів, обладнання, Відповідь учня повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Уміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Робить аргументовані висновки, правильно застосовує усі види довідкової інформації. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається окремих неточностей, які самостійно виправляє. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. | 11 | Учень (слухач) володіє професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує усі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах програми та установлених норм часу. Самостійно виконує прокладання кабельних лотків, установлює одиночні короби для монтажу люмінесцентних світильників. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах. Монтаж труб блоками масою більш ніж 500 кг. |
| 12 | Учень (слухач) володіє системними знаннями навчального матеріалу, пов’язаного з будовою та кінематикою універсального і спеціального обладнання, правилами перевірки їх на точність, призначенням і умовами застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів, вимогами з електротехніки, заходами із забезпечення безпечної роботи Технічні умови здавання об’єктів у експлуатацію. Правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Уміє самостійно знаходити і користуватися з джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію, робить аргументовані висновки. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки, технології. | 12 | Учень (слухач) вміло використовує системні професійні знання в повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання конкретної роботи в межах програми. Повністю виконує або перевиконує норми часу. Уміє монтувати трифазні розетки, продзвонювати проводи та кабелі. Уміє виміряти опір ізоляції мегомметром та виконувати продзвонку електричних схем. Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Володіє основами професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної і творчої праці в колективі. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Уміє монтувати тросові проводки у вибухонебезпечних зонах. Монтаж труб блоками масою більш ніж 500 кг. Керує роботою електромонтажників нижчої категорії |

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування | Примітка |
|  | Обладання |
| 1 | Бокоріз з еластичними чохлами | 15 |  |  |
| 2 | Інструмент типу ВУСА для опресовування алюмінієвих наконечників і гільз |  | по 1 ком |  |
| 3 | Те ж, типу Уні-1М для мідних наконечників і гільз |  | 1 ком |  |
| 4 | Інструмент МБ-1М (МБ-2) для зняття ізоляції з кінців дротів і жил кабелів |  | 1 ком |  |
| 5 | Інструмент ПОЗОВ для округлення секторних жил |  | 5 ком |  |
| 6 | Кліщі для зняття ізоляції КСИ-1 | 15 |  |  |
| 7 | Кліщі універсальні КУ-1 | 15 |  |  |
| 8 | Метр складний металевий | 15 |  |  |
| 9 | Ніж монтерський НМ-2 і НМ-3 | 15 |  |  |
| 10 | Ніж для надрізання металевої оболонки кабелю НКА-2М |  | 5 ком |  |
| 11 | Ножиці секторні для різання жил дротів і кабелів НС-1; НС-2; НС-3 |  | 5 ком |  |
| 12 | Гострогубці (кусачки) з еластичними чохлами на ручках 150 мм | 15 |  |  |
| 13 | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект.) | 15 |  |  |
| 14 | Пасатижі 200 мм (250) |  | 5 ком |  |
| 15 | Плоскогубці універсальні з еластичними чохлами на ручках 175 і 200 мм |  | 5 ком |  |
| 17 | Набір для пропан – повітряного паяння |  | 1 ком |  |
| 18 | Електрогайковерт з подвійною ізоляцією ИЭ-3108А |  | 1 |  |
| 19 | Електромагнітобур типа СЦ-2 з пристроєм живлення |  | 1 |  |
| 20 | Електромолоток з подвійною ізоляцією ИЭ-4207 |  | 1 |  |
| 21 | Електроножиці ИЭ-5501, ИЭ –5402 |  | 1 |  |
| 22 | Електрошуруповерт ИЭ-3601А |  | 1 |  |
| 23 | Зубило монтажне 250 мм | 15 |  |  |
| 24 | Кігті та пояс монтерські для дерев’яних опор (комплект) |  | 1 |  |
| 25 | Кігті та пояс для залізобетонних опор |  | 1 |  |
| 26 | Оправка ручна для забивання дюбелів типу ОД-6 |  | 1 |  |
| 27 | Оправка з клином до пробійника ОПКМ |  | 1 |  |
| 28 | Викрутка слюсарно-монтажна |  | 1 |  |
| 29 | Пасатижі 200 мм (250мм) |  | 5 |  |
| 30 | Паяльник періодичного нагріву |  | 1 |  |
|  | Інвентар для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Килимок гумовий | 15 |  |  |
| 2 | Сходи – драбина |  | 1 шт |  |
| 3 | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 4 | Рукавички діелектричні | 15 |  |  |
| 5 | Протипожежні засоби (комплект) | 15 |  |  |
| 6 | Рукавиці брезентові | 15 |  |  |
| 7 | Шафа для зберігання інструменту |  | 1 |  |
|  | Пристосування для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Домкрат для підйому кабельних барабанів |  | 1 |  |
| 2 | Колонка ударна порохова типу УК-6 |  | 1 |  |
| 3 | Горілка газоповітряна з насадками для зварювання та плавки алюмінівих проводів пропан-бутан (в комплекті з балоном) ГВПМ-1 та ГВПМ-0,1 |  | 1 |  |
| 4 | Прес ручний гідравлічний з електроприводом ПГЭ-20 |  | 1 |  |
| 5 | Прес ручний гідравлічний ПГР-20М1 |  | 1 |  |
| 6 | Прес ручний гідравлічний РГП-7М |  | 1 |  |
| 7 | Прес ручний механічний РМП-7 та МП-7 |  | 1 |  |
| 8 | Прес-кліщі для опресування ПК-1М |  | 1 |  |
| 9 | Лебідка ручна ЛМ-250 |  | 1 |  |
| 10 | Кліщі для термітної сплавки проводів АТСП-50-185 |  | 1 |  |
| 12 | Кліщі монтажні гідравлічні ГКМ |  | 1 |  |
| 13 | Пристосування для випрямлення та вигинання трубчастих проводів |  | 1 |  |
| 14 | Пристосування для затягування проводів у труби |  | 5 |  |
| 15 | Пристосування для термічної зварки (набір) НТС-2М |  | 5 |  |
|  | Механізми для електромонтажних робіт |  |  |  |
| 1 | Машина пневматична свердлильна ИП-1009 |  | 1 |  |
| 2 | Машина електрична свердлильна з двойною ізоляцією діаметром 6 мм – ИЭ-1020; диаметром 9 мм – ИЭ-1019; діаметром 14 мм – ИЭ –1022А |  | 1 |  |
| 3 | Механізми для вибирання борозн МВБ-2 |  | 1 |  |
| 4 | Молоток пневматичний ИП-4112 |  | 1 |  |
| 5 | Оправка піротехнична типу ОДП-6 |  | 1 |  |
| 6 | Пістолет будівельно –монтажний типу ПЦ-52 |  | 1 |  |
| 7 | Зварювальний апарат переносний |  | 1 |  |
| 8 | Електроперфоратор |  | 1 |  |
|  | Інструменти для слюсарних робіт |  |  |  |
| 1 | Стіл верстак | 15 |  |  |
| 2 | Зубило слюсарне 200 мм | 15 |  |  |
| 3 | Інструмент для розмітки: циркуль, рейка, висок, рамка, шаблони (компл.) | 15 |  |  |
| 4 | Ключі гайкові (різні) |  | 1 |  |
| 5 | Коронки для свердління гнізд (різні) типа КГС |  | 1 |  |
| 6 | Кувалда 1 кг К-10 |  | 1 |  |
| 7 | Метр складний металевий |  | 1 |  |
| 8 | Молоток слюсарний 0,8 кг |  | 5 |  |
| 9 | Напилки (комплект.) |  | 5 |  |

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Андрейцев В. І. Екологічне право. — К.: 1996.

- Анісімов М. В. Електротехніка з основами промислової електроніки (лабораторний практикум). — К.: Вища школа, 1997.

- Анісімов М. В. Освітлення і силове електрообладнання. — К.: Либідь, 1997.

- Агабеков В. Б. Монтаж електричних мереж і силового електроустаткування. — К.: Вища школа, 1995.

- Бондар В. М. Монтаж освітлювальних, силових мереж і електроустаткування / В. М. Бондар, О. Г. Шаповаленко. — К.: Вища школа, 1995.

- Бондар В. М. Практична електротехніка / В. М. Бондар, В. А. Гаврилюк, А. X. Духовний. — К.: Веселка, 1997.

- Васильчук М. В. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності / М. В. Васильчук, Н. І. Дубова. — К.: Основа, 2004.

- Вороніна А. А. Техніка безпеки при роботі електроустановок. К.: Вища школа, 1983.

- Винокурова Л. Е. Основи охорони праці / Л. Е. Винокурова, М. В. Васильчик, М. В. Гаман. — К.: Вікторія, 2001.

- Єлисєєв А. Г. Охорона праці. — К., 1995.

- Закон України «Про охорону праці» ЦВВР України — 1992, п. 3, ст. 10.

- Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. — К.: Основа, 2004.

- Коварський А. Й. Методичний посібник зі спецтехнології для електромонтажників по висвітленню, освітлювальним і силовим мережам і електроустаткуванню. — К: Вища школа, 1985.

- Конституція України. — Х. 2006.

- Нечаева Ю. П. Програмне навчання курсу «Електроматеріалознавство» / Ю. П. Нечаева. А. Й. Коварський. — К.: Вища школа, 1980.

- Принц М. В. Силове електровипромінювання (з основами знань електроніки) / М. В. Принц. В. М. Цимбалістий. — К.: ІЗМН, 1998.

- Скакун О. Ф. Теория государства и права. — X., 2000.

- Скакун В. О. Викладання загальнотехнічних і спеціальних предметів в училищах профтехосвіти. — К.: Вища школа, 1980.

- Смердов А. А. Мікроелектроніка / А. А. Смердов, М. С. Дяденко -К.: ГАЛА, 1998.

- Цимбалістий В.М. Освітлювальне і силове електроустаткування. Монтаж і обслуговування / В.М. Цимбалістий, М.В. Принц. – Львів: Світ, 2006.

Зміст

| Загальні положення……………………………………………….................. | 8 |
| --- | --- |
| Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії "Електромонтажник силових мереж та електроустаткування".............. | 10 |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника......................................... | 11 |
| Типовий навчальний план............................................................................................ |  |
| Типові навчальні програми з предметів Основи правових знань...................................................................................... | 14 |
| Основи галузевої економіки і підприємництва................................................ | 16 |
| Інформаційні технології..................................................................................... | 18 |
| Правила дорожнього руху................................................................................. | 19 |
| Технологія електромонтажних робіт................................................................ | 21 |
| Улаштування силових мереж та електроустаткування................................... | 24 |
| Охорона праці..................................................................................................... | 25 |
| Електроматеріалознавство................................................................................. | 28 |
| Креслення............................................................................................................ | 29 |
| Електротехніка.................................................................................................... | 32 |
| Виробниче навчання........................................................................................... | 33 |
| Критерії кваліфікаційної атестації випускників.............................................. | 37 |
| Перелік основних обов'язкових засобів навчання........................................... | 42 |
| Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії "Електромонтажник силових мереж та електроустаткування".............. | 44 |
| Кваліфікація — 3 розряд.................................................................................... | 44 |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника......................................... | 45 |
| Типовий навчальний план............................................................................................ | 46 |
| Типові навчальні програми з предметів Основи правових знань...................................................................................... | 48 |
| Основи галузевої економіки і підприємництва................................................ | 49 |
| Інформаційні технології..................................................................................... | 50 |
| Технологія електромонтажних робіт................................................................ | 51 |
| Охорона праці...................................................................................................... | 52 |
| Електроматеріалознавство................................................................................. | 53 |
| Електротехніка з основами промислової електроніки.................................... | 56 |
| Допуски, посадки, технічні виміри................................................................... | 58 |
| Технічне креслення............................................................................................. | 59 |
| Виробниче навчання........................................................................................... | 62 |
| Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професії........................ | 65 |
| Перелік основних обов'язкових засобів навчання........................................... | 71 |
| Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії "Електромонтажник силових мереж та електроустаткування".............. | 73 |
| Кваліфікація — 4 розряд.................................................................................... | 73 |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника......................................... | 74 |
| Типовий навчальний план............................................................................................ | 76 |
| Типові навчальні програми з предметів Основи правових знань...................................................................................... | 78 |
| Основи галузевої економіки і підприємництва................................................ | 79 |
| Інформаційні технології..................................................................................... | 80 |
| Технологія електромонтажних робіт................................................................ | 81 |
| Охорона праці...................................................................................................... | 83 |
| Електроматеріалознавство................................................................................. | 85 |
| Електротехніка з основами промислової електроніки.................................... | 87 |
| Технічне креслення............................................................................................ | 89 |
| Виробниче навчання.......................................................................................... | 90 |
| Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професії....................... | 93 |
| Перелік основних обов'язкових засобів навчання........................................... | 98 |
| Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії "Електромонтажник силових мереж та електроустаткування".............. | 100 |
| Кваліфікація — 5 розряд.................................................................................... | 100 |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника......................................... | 101 |
| Типовий навчальний план............................................................................................ | 102 |
| Типові навчальні програми з предметів Основи правових знань...................................................................................... | 104 |
| Основи галузевої економіки.............................................................................. | 105 |
| Інформаційні технології..................................................................................... | 106 |
| Технологія електромонтажних робіт................................................................ | 107 |
| Охорона праці..................................................................................................... | 109 |
| Електроматеріалознавство.................................................................................. | 112 |
| Електротехніка з основами промислової електроніки.................................... | 113 |
| Технічне креслення............................................................................................. | 114 |
| Виробниче навчання........................................................................................... | 115 |
| Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професії....................... | 118 |
| Перелік основних обов'язкових засобів навчання.......................................... | 123 |
| Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії "Електромонтажник силових мереж та електроустаткування".............. | 125 |
| Кваліфікація — 6 розряд.................................................................................... | 125 |
| Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника......................................... | 126 |
| Типовий навчальний план............................................................................................ | 127 |
| Типові навчальні програми з предметів Основи правових знань ..................................................................................... | 129 |
| Інформаційні технології..................................................................................... | 130 |
| Основи галузевої економіки і підприємства.................................................... | 131 |
| Технологія електромонтажних робіт................................................................ | 132 |
| Охорона праці..................................................................................................... | 134 |
| Електроматеріалознавство................................................................................... | 135 |
| Читання креслень................................................................................................ | 136 |
| Електротехніка з основами промислової електроніки.................................... | 137 |
| Виробниче навчання........................................................................................... | 138 |
| Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професії........................ | 140 |
| Перелік основних обов'язкових засобів навчання........................................... | 146 |
| Список рекомендованої літератури..................................................................... | 149 |